「재가환자 대상 IT 활용 방문간호 서비스 실증 플랫폼 구축 연구개발」용역

제 안 요 청 서 (긴급발주)

2017. 6. 23.

담당	연구 및 사업부문	보건의료근거연구본부	Tel. 02-2174-2742
	계약부문	재무운영팀	Tel. 02-2174-2812

Ⅰ. 추진 개요	1

Ⅱ. 추진방향	3

Ⅲ. 제안요청사항	5

1. 공통 요구사항	5

2. 요구사항 요약	6

3. 요구사항 상세	7

가. 시스템장비구성 요구사항	7

나. 기능 요구사항	9

다. 성능 요구사항	11

라. 인터페이스요구사항	11

마. 데이터 요구사항	12

바. 테스트 요구사항	13

사. 보안 요구사항	15

아. 품질 요구사항	19

자. 제약사항	20

차. 프로젝트관리 요구사항	21

카. 프로젝트지원 요구사항	24

Ⅳ. 제안서 평가 및 선정안내	27

1. 입찰방식	27

2. 평가 방법	27

3. 기술능력평가	27

4. 입찰가격평가	29

5. 협상적격자 및 협상순위 결정	29

6. 협상 내용 및 범위	30

7. 계약 체결 및 이행	30

6. 기타 사항	30

Ⅴ. 제안서 작성 안내	31

1. 제안서 작성 지침(권장)	31

2. 제안서 및 입찰서류 제출	32

3. 제안서의 효력	33

4. 제안 시 유의사항	33

Ⅵ. 기타 사항	36

[붙임 1] 제안서 서식	41

[붙임 2] 서약서	49

[붙임 3] 보안각서	50

[붙임 4] 청렴계약이행서약서	52

[붙임 5] 퇴직자 영입현황 확인서	53

[붙임 6] 사용인감계	54

[붙임 7] 소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간 종합 산정서	55

목 차

Ⅰ		추진 개요

1. 과업명: 재가환자 대상 IT 활용 방문간호 서비스 실증 플랫폼 구축 연구개발 용역

2. 과업기간: 계약일로부터 2017. 12. 31.까지

3. 과업예산: 396,817,500원(부가세 포함)

4. 계약방식: 제한경쟁입찰(협상에 의한 계약 체결)

5. 필요성 및 목적

○ 재가환자 대상 방문간호 활성화 및 보건의료서비스 접근성 강화 등을 위해 정보통신기술(ICT)를 활용한 시범사업(사업명: 재가환자대상 IT 활용 방문간호 서비스 실증)을 추진 중임

○ 이를 위해 IT를 활용하여 방문간호서비스를 제공할 수 있는 플랫폼을 구축이 필요하여, 연구사업 수행기간 동안의 IT활용 방문간호 서비스가 원활하게 제공될 수 있도록 적절한 전산서비스 지원이 필요함

6. 주요 과업내용

○ ICT-방문간호 서비스 플랫폼 구축

○ ICT-방문간호 플랫폼 검증 및 기기연계성 검토

○ ICT-방문간호 서비스제공기관에의 적용

7. 과업 결과물

○ 소프트웨어 1식

○ 성과물: 소프트웨어 사용 프로토콜 설명자료 1부, 플랫폼 검증 및 기기연계성 검토 결과서 1부, 백업 CD 2장 등

8. 입찰 참가자격

○ 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제12조(경쟁입찰의 참가자격) 및 동법 시행규칙 제14조(입찰참가자격요건의 증명)에 의한 경쟁입찰 참가자격을 갖춘 업체

○ 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제27조의 규정에 의한 부정으로 입찰 참가자격 제한을 받지 않은 기관 및 동법 시행령 제76조에 해당하지 않는 법인 및 단체

○ 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제12조의 자격요건을 갖춘 업체

○ 총 사업비 20억원 미만인 사업으로「소프트웨어산업진흥법」 제24조의2 및 동법 시행령 제17조의2에서 제17조의6까지의 규정에 의거 대기업 참여 불가능

* 대기업인 소프트웨어 사업자가 참여할 수 있는 사업금액의 하한(미래창조과학부고시 제2013-152호, 2013.09.06.)

○ 「소프트웨어산업진흥법」제24조, 「동법시행령」 제17조 및 「소프트웨어사업자신고요령」에 의거 ‘컴퓨터관련서비스사업자’로 신고한 소프트웨어사업자

※ 최근년도 결산 신고된 SW사업자 신고확인서 제출

○ 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제9조에 의거 직접생산증명서(정보시스템개발서비스)를 소지한 자

○ 공동수급 허용

○ 하도급 불허

○ 기타 자세한 사항은 조달청 입찰공고서 참고

Ⅱ		추진 방향

1.‘ ICT 방문간호서비스 시범사업’ 개요

○ 재가환자 대상 방문간호 활성화 및 보건의료서비스 접근성 강화 등을 위해 정보통신기술(ICT)를 활용한 시범사업 추진 예정

- 서비스 대상자: 방문간호서비스 이용자 200명 내외

- 사업기간 : 계약일로부터 2017. 12. 31까지

- 사업범위

(교육․상담) 방문간호사가 방문하지 않은 시간에도 대상자 혹은 보호자 요청시 원격화상을 통한 교육․상담 제공

(원격 협진) 의사의 자문, 처치지도, 진단 및 처방 필요시 의료인간 원격협진 실시

․ 지시서 변경, 지시서 유효기간 연장, 만성질환 반복처방, 처방전 발행 등

(방문간호 전산시스템) 방문간호 스케줄 관리, 서무업무의 간소화

[IT 활용 방문간호 서비스 모형(안)]

2. ICT 방문간호서비스 전산시스템 구축

○ ICT를 활용하여 방문간호서비스를 제공하기 위한 전산시스템을 구축하고, 이를 통해 방문간호서비스 제공자의 업무의 효율화 및 재가환자의 의료접근성 개선

- ICT 방문간호서비스 플랫폼 개발

- 방문간호센터용 관리 프로그램 개발

- 방문간호사가 현장에서 사용할 타블릿 PC용 앱 개발

- 의사용 원격협진, 방문간호관리 및 방문간호지시 프로그램 개발

- 복잡한 방문자 스케줄 관리를 통한 업무 효율화

- 현장에서 입력한 방문기록을 사무소에서 실시간으로 확인

[시스템 구성도]

3. ICT 방문간호 서비스 시범사업 실증

○ ICT 방문간호 서비스 시범사업에 대한 평가를 서비스 전반, 제공자 측면, 대상자 측면에서 실시

4. 추진일정

구 분	2017년 7월(계약 체결일로부터)
	1개월		2개월		3개월
방문간호서비스 플랫폼 구축
방문간호서비스 플랫폼 검증 및 기기연계검토
방문간호서비스 제공기관 적용

※ 세부 추진일정은 여건에 따라 변경/조정 될 수 있음

Ⅲ		제안요청사항

1. 공통 요구사항

○ 본 사업에 제안하는 모든 내용은 신의와 성실을 바탕으로 제안하여야 하며, 필요시 제안서에 포함된 정보를 구체적으로 입증할 수 있는 자료를 제공할 수 있어야 함

○ 제안요청서에서 요구한 제시방안, 계획 및 기타 요구내용은 실제 구현을 포함한 것으로 구체적이고 가능한 내용이어야 함

○ 제안 분야의 운영지침 및 운영매뉴얼 등의 마련 방안을 제시하여야 함

○ 본 제안서에 제시하지 않은 분야에 대해서도 필요시 상호 협의 하에 본 용역에 포함할 수 있음

○ 철저한 품질보증을 하고 효과적인 사후관리가 가능해야 함

- 선진화된 방법론과 품질보증방안을 제시하여야 함

- 체계적인 운영관리를 위한 편리성과 유지관리성의 보장 방안을 제시하여야 함

○ 사업 진행 중 발생하는 주요 문제에 대해 제안사는 한국보건의료연구원에 보고 및 상호 협의하여 진행하여야 함

○ 유지관리 및 변경이 가능하도록 개발에 사용한 모든 산출물 일체를 제공하여야 함

○ 구축 분야별 무상 하자보수와 관련되어 다음의 사항을 포함하여 제시하여야 함

- 무상 하자보수 기간, 하자보수조직 지원범위, 지원방법, 인원별 세부 수행방안

- 장애발생에 대한 처리시간, 하자보수 지원은 발주기관의 요구가 있을 경우 근무시간 및 휴일에 관계없이 지원하도록 하여야 함

※ 무상 하자보수 기간은 검수완료한 날로부터 1년간으로, 검수완료일이 포함된 월의 말일까지로 함

구분	설명	요구사항 개수
시스템 장비 구성-ECR (Equipment Composition Requirement)	목표 시스템을 구축하기 위해 필요한 도입대상 H/W, S/W, N/W 등의 장비에 대한 요구사항 기술	3
기능-SFR (System Function Requirement)	목표시스템이 반드시 수행하여야 하거나 목표시스템을 이용하여 사용자가 반드시 할 수 있어야 하는 기능에 대해 기술	4
성능-PER (Performance Requirement)	목표시스템이 기능을 수행할 얼마나 빨리, 효율이 높게 잘 처리할 수 있는지를 정의	1
인터페이스-UIR,SIR (User & System Interfase Requirement)	사용자편의성, 정보접근성, 작업효율성, 정보유용성 등을 위해 화면 레이아웃 및 디자인에 대한 요구사항 기술	2
	시스템인터페이스의 경우 연계대상시스템, 연계범위 및 내용, 연계방식, 송신데이터, 인터페이스주기 등을 기술	1
데이터-DAR (Data Requirement)	목표시스템 구축 후 서비스운영을 위해 필요한 초기자료를 구축하거나, 처리된 데이터를 관리하기 위한 방안 및 기존 DB 이관 여부 기술	1
테스트-TER (Test Requirement)	목표시스템의 테스트 유형(단위, 통합, 시스템, 성능 등), 환경, 방법, 절차 등에 대해 기술	2
보안-SER (Security Requirement)	정보자산의 기밀성과 무결성을 확보하기 위해 목표시스템의 데이터 및 기능, 운영 접근을 통제하기 위한 요구사항 기술	4
품질-QUR (Quality Requirement)	목표시스템이 만족시켜야 하는 신뢰성, 사용성, 유지관리성, 이식성, 보안성 등에 대해 기술	1
제약사항-COR (Constraint Requirement)	목표시스템 설계, 구축, 운영과 관련하여 사전에 파악된 기술·표준·업무·법제도 등 제약조건 등을 파악하여 기술	2
프로젝트관리-PMR (Project Management Requirement)	프로젝트의 원활한 수행을 위한 관리 방법 및 추진 단계별 수행방안에 대한 요구사항 기술	6
프로젝트지원-PSR (Project Support Requirement)	하자보수, 시스템운영, 사용자교육등과 관련한 기술지원에 대한 요구사항 기술	4
합계		31

2. 요구사항 요약

3. 요구사항 상세

가. 시스템 장비구성 요구사항

요구사항 고유번호		ECR-001
요구사항 명칭		ICT 방문간호서비스 전산시스템 구축
요구사항 분류		시스템 장비구성 요구사항
요구사항 상세설명	정의	전산 장비(H/W, S/W) 도입
	세부내용	1) 세부 규격 ❍ 가급적 클라우드 서버 활용 클라우드 서버 구성 및 사용 S/W에 대한 상세 제안 ❍ 불가능시 대안에 대한 협의 및 제시 필요 WEB서버 (1식) WAS/DB서버 (1식) DBMS S/W WAS/WEB 솔루션 ❍ 정보보안 및 운영을 위한 기본적인 장비 지원 - 웹방화벽, DDos방어, 보안OS(서버보안), 방화벽, SSL, DB 암호화, 백업서비스, 서비스모니터링, 서버 접근제어 등
산출 정보		S/W 설치확인서
관련 요구사항
요구사항 출처

요구사항 고유번호		ECR-002
요구사항 명칭		의료인간 원격협진을 위한 원격협진 장비 구매
요구사항 분류		시스템 장비구성 요구사항
요구사항 상세설명	정의	원격협진 장비 구매
	세부내용	1) 원격협진을 위한 원격진료장비 구매 ❍ 방문간호사와 의사간 원격진료를 위한 장비 및 소프트웨어 일체 ※ 장비구성 및 구성 소프트웨어는 제안사에서 제안
산출 정보		납품확인서
관련 요구사항
요구사항 출처

요구사항 고유번호		ECR-003
요구사항 명칭		모바일 장비 및 측정장비 구매
요구사항 분류		시스템 장비구성 요구사항
요구사항 상세설명	정의	모바일 장비 및 측정장비 구매
	세부내용	1) 모바일 장비 등 필요한 기기 또는 장비의 구매는 용역업체에서 구매하며, 이에 대한 구매는 요청 시 증빙할 수 있어야 함 ❍ 타블렛 PC 20대 XGA(1024x768) 이상 멀티터치 지원 정전식 터치 스크린 동영상 녹화 해상도 HD 이상 카메라 500만 화소 이상 Quad-Core 1.2GHz 이상 또는 동급의 CPU RAM Size 2GB 이상 ROM Size 32GB 이상 외장메모리 지원 네트워크 3G OR 4G LTE 지원 블루투스 4.0 이상 Wi-Fi 802.11a/b/g/n 지원 ❍ 혈압계 20개 블루투스 연동 온도 5~40℃, 습도 85% 이하에서 작동 측정점위: 압력측정 0~40kPa(0~300mmHg), 심박측정 40~199회/분 측정오차: 압력 ±0.7kPa(5mmHg), 심박측정 ±5% 이내 ❍ 혈당계 20개 블루투스 연동 사료의 양 0.5㎕ 측정범위 20~600mg/dL 측정시간 5초 이내 온도10~40℃, 습도 10~90%RH에서 작동 측정검사지 포함(50매 x 20개) ❍ 체온계 20개 의료기기 인증 제품 블루투스 연동 안드로이드 4.3, iOS 8.0 이상 지원 측정단위 0.1℃ 체온 측정 온도 범위 22.0~42.2℃ 측정오차 ±0.3℃내외 16~40℃, 저장 습도 95% 이하에서 작동 1년 무상 A/S ※ 유헬스케어 의료기기는 요구사항 고유번호 SER-002를 준수해야 함
산출 정보		납품확인서
관련 요구사항
요구사항 출처

나. 기능 요구사항

요구사항 고유번호		SFR-001
요구사항 명칭		방문간호센터용 관리 프로그램 개발
요구사항 분류		기능요구사항
요구사항 상세설명	정의	방문간호센터용 방문간호관리 프로그램 개발
	세부내용	1) 방문간호센터용 프로그램 개발 ❍ 방문간호 환자 등록 및 예약, 일정관리 ❍ 담당 간호사 및 의사 배정 ❍ 장기요양인정조사표, 표준장기요양이용계획서, 방문간호지시서 등록 기능 ❍ 방문간호 서비스 내역 조회 ❍ 원격협진 내역 조회 ❍ 원외처방전 조회 ❍ 방문간호 및 원격협진 통계 내역 조회
산출 정보		소스, 매뉴얼
관련 요구사항
요구사항 출처

요구사항 고유번호		SFR-002
요구사항 명칭		방문간호 관리서비스 타블릿 PC용 앱 개발
요구사항 분류		기능요구사항
요구사항 상세설명	정의	방문간호사용 모바일 장비용 방문간호 프로그램 개발
	세부내용	1)모바일 장비(태블릿 PC 등)를 활용한 방문간호 업무 전산화 ❍ 방문간호사별 환자 관리 및 예약관리 ❍ 방문간호 서비스 기능 구현 건강사정, 간호기록, 교육 등 기능 구현 건강사정은 방문간호센터에서 입력한 장기요양인정조사표의 내용을 활용할 수 있어야 함 건강사정은 기본사항, 병력, 건강사정, 기능상태, 위험도 사정(낙상, 욕창, 통증) 내역을 포함하고 있음 신체사정 결과에 대한 사진 등 영상 자료 첨부기능 포함 ❍ 센서 디바이스를 활용한 건강상태 정보 수집 ❍ 혈압, 혈당, 체온을 측정할 수 있는 센서 디바이스 연동 및 사용자 편의 중심의 뷰 화면 개발 ❍ 간호관리 서비스 프로그램 구축을 통한 의료인간 원격협진 지원 시스템구축 원격협진 예약 및 원격협진의뢰 방문간호지시서 및 원외처방전 조회 기능 ※ 요구사항 고유번호 SER-003을 준수하여 개발
산출 정보		소스, 매뉴얼
관련 요구사항
요구사항 출처

요구사항 고유번호		SFR-003
요구사항 명칭		의사용 방문간호 프로그램 개발
요구사항 분류		기능요구사항
요구사항 상세설명	정의	의사용 방문간호 원격협진, 방문간호관리 및 방문간호지시 프로그램 개발
	세부내용	1) 의사용 방문간호 프로그램 개발 ❍ 담당 환자의 방문간호 기록 조회 ❍ 방문간호사와의 원격협진 기능 경과기록 등록관리 화상시스템을 통한 방문간호환자 진료 ❍ 원격지에서 방문간호지시서 발급 및 전송 ❍ 원외처방전 등록 기능 ❍ 원격협진 예약 설정 기능
산출 정보		소스, 매뉴얼
관련 요구사항
요구사항 출처

요구사항 고유번호		SFR-004
요구사항 명칭		의료인간 원격협진을 위한 시스템구축
요구사항 분류		기능요구사항
요구사항 상세설명	정의	원격협진 시스템
	세부내용	1) 방문간호사와 원격지 의사와의 실시간 협진을 위한 의료정보 공유 및 영상협진 시스템구축 ❍ 의료인간의 협진 시 필요한 기초검사데이터 공유 및 원격화상시스템 구축 ❍ 소프트웨어 코덱을 활용한 화상시스템을 활용한 원격협진 및 방문간호지시서 발급 ❍ 방문간호사가 수집한 환자의 측정정보 공유
산출 정보		소스, 매뉴얼
관련 요구사항
요구사항 출처

다. 성능 요구사항

요구사항 고유번호		SFR-001
요구사항 명칭		어플리케이션 성능
요구사항 분류		성능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	본 사업에서 개발하는 어플리케이션이 원활한 업무수행을 위한 성능 요건 제시
	세부내용	1) 본 사업에서 개발하는 어플리케이션이 원활한 업무수행을 위한 성능요건은 다음을 포함하여 제시하여야 함 ❍ 대부분의 어플리케이션 기능은 실시간 처리가 가능하도록 5초 이내의 응답시간 제시 ❍ 기타 타당한 사유가 있어 5초 이내의 응답시간을 초과할 경우에는 발주자와 협의 결정하여야 함 ※ 방문간호서비스 이용자 200명 내외
산출 정보
관련 요구사항
요구사항 출처

라. 인터페이스 요구사항

요구사항 고유번호		UIR-001
요구사항 명칭		사용자 편의성을 고려한 화면 설계
요구사항 분류		인터페이스 요구사항
요구사항 상세설명	정의	사용자 편의성을 고려한 화면 설계
	세부내용	1) 사용자가 자주 사용하는 업무에 대한 접근성 강화 2) 직관적인 인터페이스를 제공하도록 화면 구성 3) 사용자가 진행 상태와 결과를 쉽게 볼 수 있고, 향후 수행 활동들을 쉽게 할 수 있도록 목록에서 제공할 정보를 설계해야 함
산출 정보
관련 요구사항
요구사항 출처

요구사항 고유번호		UIR-002
요구사항 명칭		확인 메시지 제공
요구사항 분류		인터페이스 요구사항
요구사항 상세설명	정의	사용자 입력에 대한 확인메세지 제공
	세부내용	1) 삭제, 입력정보 저장 등과 같이 사용자의 수행 활동에 대한 확인 메시지 제공 2) 관련 메시지는 코드화하여야 함
산출 정보
관련 요구사항
요구사항 출처

요구사항 고유번호		UIR-003
요구사항 명칭		방문간호 생체계측정보 연계 모듈 개발
요구사항 분류		기능요구사항
요구사항 상세설명	정의	방문간호 시스템에 생체계측장비의 검사결과 정보 송수신이 가능한 연계 표준 개발
	세부내용	1) 방문간호 시스템에 생체계측정보를 연계하기 위한 연계 표준을 개발 ❍ 장비(혈압, 혈당, 체온 등) 인터페이스 표준 등 2) 연계 표준 API 개발 ※연계항목에 대하여 확정하여야 함
산출 정보
관련 요구사항
요구사항 출처

마. 데이터 요구사항

요구사항 고유번호		DAR-001
요구사항 명칭		초기데이터 구축
요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 상세설명	정의	방문간호 시스템 초기 데이터 구축 방안 제시
	세부내용	1) 방문간호 시스템의 기초정보의 초기 데이터 구축 방안 제시 - 초기 사용자 계정, 센터 코드, 기초 코드 등
산출 정보
관련 요구사항
요구사항 출처

바. 테스트 요구사항

요구사항 고유번호		TER-001
요구사항 명칭		사업자 테스트
요구사항 분류		테스트 요구사항
요구사항 상세설명	정의	단위시험, 통합시험, 성능시험 등에 대한 효율적 방안 제시
	세부내용	1) 주사업자는 대상 업무별 단위시험, 통합시험, 성능시험 등에 대한 시험 방안을 수립하고, 문서화하여 결과 산출물로 제시하여야 함 2) 개발초기부터 구축완료까지 지속적인 테스트 실시, 테스트 결과 모니터링 및 테스트 결과를 지속적으로 반영해야 함 3) 발생 가능한 상황에 대해서 시나리오를 작성하여 실제 데이터(오류 데이터 포함)를 입력하여 체계적이고 효율적인 테스트를 실시해야 함
산출 정보		단계별 테스트계획서 및 결과서
관련 요구사항
요구사항 출처

요구사항 고유번호		TER-002
요구사항 명칭		인수검사 및 테스트
요구사항 분류		테스트 요구사항
요구사항 상세설명	정의	발주자 인수검사에 관련한 사항과 계획방안 제시
	세부내용	1) 발주자 인수검사 및 테스트 요청에 대한 다음의 사항을 만족해야 함 ❍ 사업자는 개발 완료 후 최종 산출물 및 테스트 결과물을 첨부하여 발주자에게 승인 검사 및 테스트를 요청하여야 하며, 승인 검사 및 테스트 과정에서 발견된 하자 사항은 만족한 결과를 얻을 때까지 보완·테스트를 반복적으로 실시해야 함 ❍ 최종 승인 처리는 별도의 문서에 의하여 발주자의 승인을 받은 일자에 완료된 것으로 함 ❍ 사업자는 본 사업 구축완료 후 승인 검사 및 테스트를 요청할 수 있으며, 발주자는 검사 및 테스트 요청일로 부터 14일 이내에 검사/테스트하여야 하며, 검사/테스트 과정에서 기일이 추가로 소요되는 경우 상호 합의에 의해서 기간연장이 가능함 2) 발주자 승인 검사/테스트에 대한 계획을 제시하여야 하며, 다음의 사항을 준수하여야 함 ❍ 검사 및 테스트 수행방법, 절차, 참여 조직 및 역할, 점검사항, 최종 검수 기준, 점검 후 조치 방안 등을 세부적으로 기술하여야 함 ❍ 요구사항별 적합/부적합 판정을 할 수 있도록 요구사항별 테스트를 수행할 수 있어야 하며, 이에 따른 테스트 데이터를 준비해야 함 ❍ 사업자는 발주자와 협의하여 승인 검사/테스트를 계획하고, 발주자가 승인 검사/테스트를 이행하기 위하여 필요한 모든 조력을 제공하여야 함 ❍ 인수테스트는 실제 전자평가 방식으로 진행할 수 있도록 지원해야 함
산출 정보
관련 요구사항
요구사항 출처

사. 보안 요구사항

요구사항 고유번호

SER-001

요구사항 명칭

기밀 및 보안 유지 방안

요구사항 분류

보안 요구사항

요구사항 상세설명

정의

사업추진 시 종합적인 정보보호 방안 제시

세부내용

1) 본 사업 수행 전반에 걸쳐 기밀을 보장할 수 있는 방안을 제시하여야 함

2) 본 사업을 수행함에 있어 종합적인 정보보호 방안을 제시하여야 함

❍ “국가ㆍ공공기관 발주 용역사업 보안관리 요령”(국가정보원, 2007.10.10)에 준거하여 사업 수행 전반에 걸친 물리적, 관리적 및 기술적 보안 방안 제시

3) 아래 ‘누출금지 대상정보‘는 용역 수행 중 외부로 유출하여서는 아니되며, 유출 시 ’부정당업자 제재조치‘를 받게 됨.

< 누출금지 대상정보 >

․전산시스템의 내․외부 IP주소 현황

․세부 전산시스템 구성현황 및 전산망 구성도

․사용자계정 및 패스워드 등 시스템 접근권한 정보

․용역사업 결과물 및 프로그램 소스코드

․공공기관의 정보공개에 관한 법률 제9조 1항에 따라 비공개 대상정보로 분류된 기관의 내부문서

․개인정보보호법 제2조 제1호의 개인정보

․보안업무규정 제4조의비밀, 동법 시행규칙 제7조3항의 대외비

․기타 우리부에서 공개가 불가하다고 판단한 자료

※ 국가계약법 시행령 제76조 ‘부정당업자의 입찰참가자격 제한’ 참고

산출 정보

시큐어코딩 표준, 개발자 교육결과서

관련 요구사항

요구사항 출처

정보시스템 구축운영 지침(행정안전부고시 제2012-25호)

요구사항 고유번호		SER-002
요구사항 명칭		유헬스케어 의료기기 보안요구사항 등 준수
요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 상세설명	정의	유헬스케어 의료기기에 저장된 데이터에 대한 기술적 보안 조치
	세부내용	❍ 방문간호시스템에 유헬스케어 의료기기를 사용할 경우 다음의 사항을 준수하여야 함 - 외부에서 유헬스케어 의료기기 내부에 접근(직접 접근 또는 네트워크를 통한 접근)하여 펌웨어․오퍼레이팅시스템의 프로그램을 실행할 수 없도록 조치 - 외부에서 유헬스케어 의료기기 내부에 접근(직접 접근 또는 네트워크를 통한 접근)하여 실행 가능한 프로그램을 설치할 수 없도록 조치. * 유헬스케어 의료기기 관리를 목적으로 유헬스케어 의료기기 제조사에 한해 기기 내부 접근 가능 - 유헬스케어 의료기기 내부에는 사용자 식별과 관련하여 일체의 개인정보(이름, 주민등록번호, 주소, 전화번호 등)를 저장할 수 없도록 조치 - 유헬스케어 게이트웨이로 전송되는 건강정보는 안전한 알고리즘*으로 암호화. * 데이터의 송수신과정 또는 비인가자의 저장 및 조회 등 비합법적인 방법이나 오류에 의해 개인 건강정보가 노출되더라도 해독하기 어렵도록 암호화되어야 함 ❍ 상기의 사항을 만족하는 유헬스케어 의료기기가 없는 경우 일반 의료기기를 사용해야 하며 이외의 사항은 식품의약품안전처의 의료기기(또는 유헬스케어 의료기기) 관련 지침 및 가이드라인을 준수해야 함
산출 정보		상기 사항 증빙 자료
관련 요구사항
요구사항 출처		식품의약품안전처 의료기기(유헬스케어 포함) 관련 규격 및 가이드라인

요구사항 고유번호		SER-003
요구사항 명칭		유헬스케어 게이트웨이 보안요구사항 준수
요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 상세설명	정의	유헬스케어 게이트웨이에 저장된 데이터에 대한 기술적 보안 조치
	세부내용	❍ 방문간호시스템에 유헬스케어 게이트웨이를 개발하거나 도입할 경우 기본적으로 식품의약품안전처의「유헬스케어 의료기기 시스템 허가심사 가이드라인(Ⅲ.3)」에 명시된 유헬스케어 게이트웨이의 보안 요구사항을 적용해야 함 * 접근통제 및 인증, 자동 로그오프, 데이터 암복호화, 원격 접속 차단 ○ 개인정보 보호 - 유헬스케어 게이트웨이 내부에는 유헬스케어 의료기기에서 측정되어 전송된 개인의 건강정보 이외에는 일체의 개인정보(이름, 주민등록번호, 주소, 전화번호 등)를 저장할 수 없도록 조치 * 유헬스케어 게이트웨이에 저장된 개인의 건강정보는 방문간호서버로 전송된 이후 자동 삭제되어야 함 ○ 사용자 인증 - 안전한 사용자 인증 방식을 통해 유헬스케어 게이트웨이를 사용할 수 있도록 조치 - 비밀번호를 이용하여 사용자를 인증하는 경우 비밀번호의 복잡도, 변경주기 등을 설정해야 함 * 비밀번호는 재발급 시 SMS 또는 e-mail 등 별도의 채널을 이용하여 사용자 신원 확인 필요 ○ 기기 내부 접근 통제 - 외부에서 유헬스케어 게이트웨이 내부에 접근(직접 접근 또는 네트워크를 통한 접근)하여 펌웨어․오퍼레이팅시스템의 프로그램을 실행할 수 없도록 조치 - 외부에서 유헬스케어 게이트웨이 내부에 접근하여 실행 가능한 프로그램을 설치할 수 없도록 조치 * 유헬스케어 게이트웨이 관리자는 유헬스케어 게이트웨이 관리를 위해 기기 내부 접근 가능 ○ 네트워크 접근 통제 - 인가되지 않은 유헬스케어 의료기기에서 유헬스케어 게이트웨이로 접속할 수 없도록 조치 - 유헬스케어 게이트웨이를 악성 소프트웨어로부터 보호하기 위해 적절한 예방, 탐지 및 대응 통제를 구현해야 함 ○ 보안취약점 제거 - 유헬스케어 게이트웨이 개발 시 시큐어코딩 적용 및 보안취약점 제거 여부를 점검하고 발견 사항에 대해 즉시 조치
산출 정보		상기 사항 증빙 자료
관련 요구사항
요구사항 출처		유헬스케어 의료기기 시스템 허가심사 가이드라인, 개인정보의 안정성 확보 조치 기준, 행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침

요구사항 고유번호		SER-004
요구사항 명칭		방문간호 전산시스템 보안요구사항 준수
요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 상세설명	정의	방문간호 전산시스템에 저장된 데이터에 대한 기술적 보안조치
	세부내용	❍ 방문간호 전산시스템은 기본적으로 식품의약품안전처의「유헬스케어 의료기기 시스템 허가심사 가이드라인(Ⅲ.3)」에 명시된 유헬스케어 진단지원시스템의 보안 요구사항을 적용 * 접근통제 및 인증, 자동 로그오프, 데이터 암복호화, 데이터 감사를 위한시스템 로그 기록, 허가되지 않은 원격 접속 차단 ❍ 중요정보 암호화 - 사용자 인증 관련 비밀번호는 복호화할 수 없도록 일방향 암호화(SHA-256 등 256bit 이상 권고)하여 저장 - 개인정보는 안전한 알고리즘으로 암호화하여 저장 - 암호화 상태로 저장된 정보는 네트워크 상에서 암호화 상태로 송수신 ❍ 사용자 로그인 및 이용 권한 설정 - 안전한 사용자 인증 방식을 통해 시스템에 로그인할 수 있도록 개발 - 비밀번호를 이용하여 사용자를 인증하는 경우 비밀번호의 복잡도, 변경주기 등을 설정해야 함 * 비밀번호 재발급 시 SMS 또는 e-mail 등 별도의 채널을 이용하여 사용자 신원 확인 필요 - 시스템 로그인 시 "최근 접속 시간 및 최근 실패한 접속 시도"에 대한 정보를 사용자에게 제공해야 함 - 동일한 사용자 계정으로 중복하여 시스템에 로그인할 수 없도록 조치 ❍ 시스템 내부 접근 통제 - 외부에서 방문간호 전산시스템 내부에 접근(직접 접근 또는 네트워크를 통한 접근)하여 오퍼레이팅시스템의 프로그램을 실행할 수 없도록 조치 - 외부에서 방문간호 전산시스템 내부에 접근하여 실행 가능한 프로그램을 설치할 수 없도록 조치 * 방문간호 전산시스템 관리를 목적으로 방문간호시스템 관리자에 한해 기기 내부 접근 가능 ❍ 네트워크 접근 통제 - 인가되지 않은 유헬스케어 게이트웨이에서 방문간호 전산시스템으로 접속할 수 없도록 조치 - 방문간호 전산시스템을 악성 소프트웨어로부터 보호하기 위해 적절한 예방, 탐지 및 대응 통제 구현 ❍ 정보 백업 - 방문간호 전산시스템 내부에 저장된 전체 정보를 주기적으로 백업 * 암호화된 정보는 복호화하지 않고 암호화 상태로 백업 ❍ 보안취약점 제거 - 방문간호 전산시스템 개발 시 시큐어코딩 적용 및 보안취약점 제거 여부를 점검하고 발견 사항에 대해 즉시 조치
산출 정보		상기 사항 증빙 자료
관련 요구사항
요구사항 출처		유헬스케어 의료기기 시스템 허가심사 가이드라인, 개인정보의 안정성 확보 조치 기준, 행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침

아. 품질 요구사항

요구사항 고유번호		QUR-001
요구사항 명칭		품질보증방안
요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 상세설명	정의	품질보증을 위한 구체적인 방안 등을 제시
	세부내용	1) 품질보증활동 인력, 역할 및 절차, 지표, 품질목표 대비 측정/평가방법 등을 포함하도록 함
산출 정보
관련 요구사항
요구사항 출처

자. 제약사항 요구사항

요구사항 고유번호		COR-001
요구사항 명칭		표준프레임워크 도입 검토
요구사항 분류		제약사항 요구사항
요구사항 상세설명	정의	기능 및 아키텍처 설계 시 국가표준프레임워크 도입 고려
	세부내용	1) 국가표준프레임워크 도입을 고려한 아키텍처 설계를 하여야 함 2) 확장성‧재사용성을 고려 오픈소스 기반으로 개발하여야 함
산출 정보
관련 요구사항
요구사항 출처

요구사항 고유번호		COR-002
요구사항 명칭		시스템 구조 설계
요구사항 분류		제약사항 요구사항
요구사항 상세설명	정의	확장성을 고려한 구조설계 제시
	세부내용	1) 향후 시스템 확장성을 고려한 업그레이드 용이성을 고려하여 구조설계가 이루어져야 함
산출 정보
관련 요구사항
요구사항 출처

차. 프로젝트관리 요구사항

요구사항 고유번호		PMR-001
요구사항 명칭		전담조직 구성방안
요구사항 분류		프로젝트관리 요구사항
요구사항 상세설명	정의	사업수행조직 구성 계획, 핵심인력 제시
	세부내용	1) 사업수행 조직의 구성은 수행 분야별로 조직 및 핵심인력구성, 핵심인력의 자격 및 경력, 담당업무, 역할 등을 별첨과 같이 제시하여야 함 ※ [붙임 1] 제안서 첨부자료(서식) 참조 본 사업은 기능점수 기반으로 수립되어 「소프트웨어사업 관리감독에 관한 일반기준」(미래창조과학부 고시) 제7조(제안요청서 준비)의 단서 조항에 따라 제안사의 투입인력 계획을 핵심인력에 한하여 제안 요청하는 사업임 본 사업을 위해 제안해야 할 핵심인력의 대상은 아래와 같음 . 사업 총괄책임자(제안사 임원급 이상) : 1명 . 사업 관리자(PM) : 1명 . 사업 수행자(PL) : 1명 이상 (행정정보 PL, 그룹웨어 PL, 성과관리 PL, 데이터 아키텍처 PL, 사업관리 PL 등) . 아울러, 다음의 기능별 전문가 또는 업무별 전문가의 추가 제안 가능 (BSC(Balanced Score Card, 성과관리)업무 전문가, DB통합전문가) 본 사업에 투입할 핵심 인력에 대해서는 핵심인력 투입총괄표, 핵심인력 경력증명서등의 양식에 의거하여 제시할 수 있고, 이를 증명할 핵심인력 관련 증빙서류(경력증명서, 자격증 사본 등)를 첨부해야 함. 핵심인력에 대한 정의 및 관련 내용은 한국소프트웨어 산업협회가 2016년 12월 2일 공표한 “SW사업대가산정 가이드” 47 Page의 “소프트웨어사업 핵심인력 운용 가이드”에 따름
산출 정보
관련 요구사항
요구사항 출처

요구사항 고유번호		PMR-002
요구사항 명칭		일정관리방안
요구사항 분류		프로젝트관리 요구사항
요구사항 상세설명	정의	사업추진일정에 대한 관리 방안 제시
	세부내용	1) 추진일정은 전체일정과 세부일정으로 구분하여 제시하여야 함 ❍ 수행 공정의 투명성 보장을 위하여 일정 및 품질보증 기간 등을 상세하게 기술하여야 함 ❍ 사업 수행을 위한 각종 보고(정기/비정기) 계획을 상세히 제시하여야 함 ❍ 정기보고 : 주간/월간보고, 착수/완료보고 등 ❍ 비정기보고 : 필요시 수시보고 ❍ 주간보고에 이슈관리와 위험관리 방안을 제시 ❍ 월간 보고를 통한 단위 테스트 결과와 산출물 제출 방안을 제시 2) 분야별 프로젝트 관리를 위한 방안을 제시하여야 함 ❍ 사업전체 분야별 세부일정을 현황판(보드판)으로 제작하여 관리 ❍ 객관적인 공정관리(WBS) 등
산출 정보
관련 요구사항
요구사항 출처

요구사항 고유번호		PMR-003
요구사항 명칭		방법론 적용방안
요구사항 분류		프로젝트관리 요구사항
요구사항 상세설명	정의	프로젝트 수행에 맞는 방법론 제시
	세부내용	1) 본 사업 수행목적 및 특성에 맞는 표준화된 방법론 적용방안을 제시하여야 함 ❍ 개발부문, 정보화기술부문 등 다변화된 사업 특성을 반영 할 수 있어야 함 2) 수행절차의 효율적⋅체계적 관리를 위한 방법론을 다음사항을 포함하여 일정별 및 단계별로 제시하여야 함 ❍ 자원 및 일정의 투입, 업무의 특성, 위험도, 효과 등을 고려한 개발 방안 ❍ 단위 테스트를 포함한 통합 테스트 방안 ❍ 테스트 리스트 및 개발 내역 등을 이력화․공유하여 추가적인 시행착오를 방지
산출 정보
관련 요구사항
요구사항 출처

요구사항 고유번호		PMR-004
요구사항 명칭		표준화 및 산출물 관리방안
요구사항 분류		프로젝트관리 요구사항
요구사항 상세설명	정의	사업에 관련한 산출물 관리방안 제시
	세부내용	1) 시스템 운용 방법, 유지관리 지침 작성 방안을 제시하여야 함 2) 최신의 정보 보호 관련 국내 및 국제 표준 기술을 수용하여야 함 3) 표준운영 체계, 절차 및 보안체계, 정책 등 각종 서식에 대하여 기존 표준체계에 따르거나 표준이 없으면 표준형식을 정의하여 형식에 맞게 작성하여야 함 4) 개발에 필요한 모든 산출물의 종류와 템플릿을 포함한 내역을 각 일정별로 제출방법, 제출시기 및 부수와 함께 제시하여야 함 5) 본 사업 추진과정에서 이루어져야 할 산출물의 종류 및 내역을 각 구축단계별로 제출방법 및 부수와 함께 제시하여야 함
산출 정보
관련 요구사항
요구사항 출처

요구사항 고유번호		PMR-005
요구사항 명칭		위험관리방안
요구사항 분류		프로젝트관리 요구사항
요구사항 상세설명	정의	프로젝트를 성공적으로 수행하기 위한 위험관리 방안 제시
	세부내용	1) 일정지연, 품질저하 등 위험 발생을 사전 예방하고 위험요소 발생시 사후 조치방안을 제시하여야 함 ❍ 기능 및 성능 상 문제 등으로 H/W 또는 S/W가 변경되는 경우에 대한 사후방안 ❍ 사업수행기간 동안 분야별에서 발생하는 모든 문제에 대하여 전담사업자가 일괄 책임을 지며, 이에 따른 비용은 제안사의 부담으로 하여야 함 2) 프로젝트 추진과정에서 요구되는 진척/위험/변경사항의 관리방안 및 지속적으로 문제를 파악 관리할 수 있는 방안을 제시하여야 함
산출 정보
관련 요구사항
요구사항 출처

요구사항 고유번호		PMR-006
요구사항 명칭		SW사업정보 저장소 데이터 작성 및 제출
요구사항 분류		프로젝트관리 요구사항
요구사항 상세설명	정의	SW사업정보 저장소 데이터 작성 및 제출
	세부내용	「소프트웨어산업진흥법 제22조」에 따라 해당 사업 수주자는 SW 사업정보(SW사업 수행 및 실적 정보) 데이터를 작성하여 제출하여야 함 SW사업정보 데이터 작성 및 제출에 관한 사항은 www.spir.kr 자료실의 ‘SW사업정보 저장소 데이터 제출 안내’ 문서를 참조토록 함 SW사업정보 데이터는 사업수행계획서 작성 시 단계별 산출물 리스트에 반드시 명시하도록 함 SW사업정보 중 기능점수 데이터의 작성을 위해 사업수행 인원 중 기능점수 측정 전문가를 포함토록 함
산출 정보
관련 요구사항
요구사항 출처

카. 프로젝트지원 요구사항

요구사항 고유번호		PSR-001
요구사항 명칭		하자보수 지원 방안
요구사항 분류		프로젝트지원 요구사항
요구사항 상세설명	정의	구축분야별 하자보수 관련 사항 제시
	세부내용	1) 구축 분야별 하자보수와 관련되어 다음의 사항을 포함하여 제시하여야 함 ❍ 하자보수 기간, 하자보수조직 지원범위, 지원방법, 인원별 세부 수행방안 ❍ 장애발생에 대한 처리시간, 하자보수 지원은 발주기관의 요구가 있을 경우 근무시간 및 휴일에 관계없이 지원하도록 하여야 함 ❍ 하자보수 기간은 검수완료한 날로부터 1년간으로, 검수완료일이 포함된 월의 말일까지로 하며, 하자보수는 본 사업에 따른 기술지원 및 인력지원을 포함 함
산출 정보
관련 요구사항
요구사항 출처

요구사항 고유번호		PSR-002
요구사항 명칭		기술이전 및 교육훈련 방안
요구사항 분류		프로젝트지원 요구사항
요구사항 상세설명	정의	프로젝트 완료 단계의 기술이전 및 교육훈련방안 제시
	세부내용	1) 교육 대상자별 교육훈련방안을 다음사항을 포함하여 제시하여야 함 ❍ 교육훈련방안은 교육대상자(시스템 운영자, 시스템 관리자, 시스템 개발자, 일반사용자 등)별로 교육내용, 교재편성계획 등을 제시하여야 함 ❍ 교육과정별 특성에 따라 집체교육, 현장교육, 위탁교육, 기술세미나, 온라인교육 등의 교육지원 방안을 제시하여야 함 ❍ 교육기간, 인원, 장소, 조건, 교육성과보고 등을 명시하여 상세하게 제시하여야 함 2) 교육일정은 효율적 교육수강을 위하여(사업 교육범위 내) 사업종료 후에도 교육을 수강할 수 있는 방안을 제시하여야 함 3) 기술력 향상 및 운용능력 배양을 위해 전담사업자의 기술이전계획을 기술이전목록, 방법, 일정 등을 상세히 제시하여야 함
산출 정보
관련 요구사항
요구사항 출처

요구사항 고유번호		PSR-003
요구사항 명칭		기타 프로젝트지원 요구사항
요구사항 분류		프로젝트지원 요구사항
요구사항 상세설명	정의	그 외 프로젝트지원 방안 제시
	세부내용	1) 비용집행 계획을 단계별, 일정별로 제시하여야함 2) 정보기술에 대한 지속적인 정보제공 및 기술자문을 지원하여야 함 3) 제안사는 본 사업의 성공을 위한 신기술 적용방안을 제안할 수 있음 4) 제안사는 본 사업의 수행 장소 이외에 수반되는 개발 장비, 환경구축, 비품, 소모품 등 모든 비용을 부담하여야 함 5) 사업 수행 장소는 발주기관과 협의하여 정하도록 함
산출 정보
관련 요구사항
요구사항 출처

요구사항 고유번호		PSR-004
요구사항 명칭		방문간호서비스 제공기관 적용
요구사항 분류		프로젝트지원 요구사항
요구사항 상세설명	정의	그 외 프로젝트지원 방안 제시
	세부내용	1) 개발된 ICT 방문간호 서비스 프로그램을 시범지역에 확산 지원
산출 정보
관련 요구사항
요구사항 출처

Ⅳ		제안서 평가 및 선정 안내

1. 입찰 방식

○ 입찰공고: 조달청 나라장터(g2b.go.kr)

○ 입찰방식: 제한경쟁입찰(협상에 의한 계약)

- 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제7조

- 본 사업에 응찰하고자 하는 사업자는 제안요청서에 따라 제안서를 작성

2. 평가 방법

○ 종합평가점수(100)=기술능력 평가점수(90)+입찰가격 평가점수(10)

- 기술능력평가: 평가위원회를 구성하여 제안서 평가기준에 따라 평가

- 입찰가격평가:『협상에 의한 계약체결기준(기획재정부 계약예규 제247호)』에 의거함

○ 종합평가 결과를 토대로 우선 협상대상 선정

○ 사업자 선정 방법: 협상에 의한 계약방식에 따른 평가

○ 국가계약법 시행령 제43조 및 기획재정부 계약예규 참조

3. 기술능력평가(배점한도: 90점)

○ 평가위원회 구성

- 제안서의 공정한 평가를 위하여 내․외부의 관련 전문가 및 한국보건의료연구원 관계자 등 5인 이내로 구성하며, 평가위원의 명단은 공개하지 않음

○ 평가 원칙

- 제안서 평가는 대면 평가가 원칙이며 필요시 서면 평가 가능

- 기술능력평가는 제출된 제안서를 기초로 하여 개발원이 제안한 모든 요소에 부합되는가를 고려하여 제안 사항 전반을 종합적으로 평가함

- 제안기관은 제안서 평가방법 또는 평가결과에 대해 이의를 제기할 수 없으며, 제안서 평가결과는 공개함

※ 단, 평가위원의 실명은 비공개이며, 제안서 평가결과에 개인정보, 영업비밀 및 다른 법령에 따라 공개가 제한되는 정보가 포함되어 있을 경우 평가결과의 일부 또는 전부를 공개하지 않을 수 있음

- 제안서에 기재되지 않은 사항에 대하여는 평가하지 않으며, 제안요청서에 제시된 내용이 제안서에 누락된 경우는 제안하지 않는 것으로 간주하고 이 경우 규격심사에서의 불이익은 제안기관에게 있는 것으로 함

- 각 제안사의 기술능력평가 점수는 각 평가위원이 평가한 합계점수 중 최고점수와 최저점수를 제외한 후 산술평균하여 산출함(단, 최저 또는 최고 점수가 2개 이상일 때에는 이 중 하나만 제외)

- 평가점수에서 소수점 이하가 있는 경우 소수점 3자리에서 반올림

평가부문	평가항목	평가요소	배점 한도
전략 및 방법론 (15)	과업 이해도	- 사업의 배경 및 목적 등에 대한 이해도 - 제안범위의 정확성과 합리성	5
	추진전략	- 수행전략의 구체성 및 적절성 - 제안의 특장점 및 기대효과의 타당성 등	5
	적용기술	제안기술의 실현가능성 적용기술의 혁신성 및 최신성	5
기술 및 기능 (25)	시스템 장비구성 요구사항	도입대상 장비의 규격 충족성 도입대상 장비의 호환성 및 확장 가능성 도입대상 장비의 설치용이성	5
	기능 요구사항	기능요구사항 분석 적정성 및 방안의 타당성 관련 방안 및 기술의 적용 가능성	5
	데이터요구사항	데이터 전환 계획 및 방법의 타당성 관련 조직 및 참여인력의 적정성	5
	보안 요구사항	- 보안 요구사항 분석 적정성 및 방안의 타당성 관련 방안 및 기술의 적용가능성	5
	제약사항	제약사항 문제파악의 정확성 제약사항의 대응 방안의 적정성	5
성능 및 품질 (20)	성능 요구사항	성능요구 사항 분석의 타당성 성능요구 사항의 충족도	5
	인터페이스 요구사항	시스템 인터페이스 구현의 적합성 사용자 인터페이스의 편의성 관련 조직 및 참여인력의 적정성	5
	테스트 요구사항	테스트 계획의 적정성 테스트 방법의 타당성	5
	품질 요구사항	품질요구사항 점검 계획의 적정성 품질요구사항의 점검의 타당성 관련 조직 및 참여인력의 적정성	5
프로젝트 관리 (15)	관리방법론	- 위험관리 방안의 적정성 진도관리 방안의 적정성 보완관리 방안의 적정성 - 문서관리 방안의 적정성	5
	일정계획	- 세부활동 도출 및 기간의 타당성 - 세부활동 배열의 합리성	5
	시험계획	시험계획의 적정성 시범운영 내용의 적정성	5
프로젝트 지원 (15)	하자/유지보수	유지보수 계획의 적정성 유지보수 범위의 적정성	5
	교육훈련	교육훈력 계획의 적정성 교육훈련 방안의 체계성	5
	비상대책	백업/복구 대책 장애 대응 대책	5
합 계			90

< 기술평가 항목 및 배점한도 >

4. 입찰가격평가(배점한도: 10점)

○ 협상에 의한 계약 체결 기준에 의함

○ 기술평가 후 가격입찰서 개봉 및 가격평가

5. 협상적격자 및 협상순위 결정

○ 제안서 평가 결과 기술능력평가 점수가 기술능력평가 배점한도(90점)의 85%(76.5점)이상인 자를 협상적격자로 선정하되, 협상적격자가 없는 경우 재공고하거나 추후 별도 절차에 의거 사업수행자를 선정함

○ 협상순서는 협상적격자의 기술능력평가 점수와 입찰가격평가 점수를 합산하여 합산점수의 고득점 순에 따라 결정함

○ 합산점수가 동일한 제안사가 2곳 이상일 경우에는 기술능력평가 점수가 높은 제안사를 우선순위자로 하고, 기술능력평가 점수 또한 동일한 경우에는 기술능력평가의 세부평가항목 중 배점이 큰 항목에서 높은 점수를 얻은 기관을 우선순위자로 결정함

○ 선순위자와 협상이 성립될 경우 차순위자와는 협상을 생략함

6. 협상 내용 및 범위

○ 협상적격자가 제안한 용역 추진계획 및 이행방법, 이행일정, 입찰 가격 등 제안 내용을 토대로 협상을 실시하며, 제안서에서 명시되지 않은 사항이 주요 현안이 되는 경우 상호 협의하여 결정함

○ 가격협상 기준 가격은 협상적격자가 제안한 가격을 기준으로 적용하되, 당해 설계금액 범위 내에서 함

○ 제안금액이 제시금액을 초과하는 경우 제시금액 이내에서 금액을 조정하여 응하도록 요구할 수 있으며 금액조정이 이루어지지 않을 경우 제안서 평가결과와 관계없이 협상대상에서 제외됨

7. 계약 체결 및 이행

○ 연구 수행방법 및 결과 산출물 등 주요 연구 내용 협상 후 계약을 체결함

○ 협상이 성립된 이후 계약의 체결 및 이행은 협상적격자가 제출한 제안서와 협상결과, 제반 관련 규정에 따라 진행함

○ 부정한 방법으로 서류를 제출하거나 허위서류 제출 시 계약이전의 경우 대상에서 제외되며 계약이후의 경우에는 당해계약을 해지하고 관계 기관에 제재조치를 취할 수 있음

8. 기타 사항

○ 사업수행자로 선정된 기관은 사업수행과 관련하여 한국보건의료연구원의 요청에 적극 협조하여야 함

Ⅴ		제안서 작성 안내

1. 제안서 작성 지침(권장)

○ 제안서 규격: A4(210×270 mm) 용지, 50쪽 이내, 제안요약서는 5페이지 이내

○ 문서 형식: 한글, 워드 등 자유 선택

○ 제출 서식: [붙임 1] 참고

○ 제출 부수: 제안서 12부, 동 내용 수록 CD 2장

* 제출방법, 제출기한 및 장소, 기타 입찰에 관한 서류는 공고서에서 정한 바에 따름

○ 작성 개요

- 제안기관은 제안요청 내용을 파악한 후 본 제안의 목적, 범위, 조건, 제안의 특징 등을 제안서 목차와 작성요령에 따라 작성하되, 본 제안 요청서에 예시되지 아니한 사항이라도 본 과업 수행에 필요하다고 인정되는 항목 및 내용 등을 추가하여 자유롭게 제안 할 수 있음

- 제안기관은 본 사업의 특성 및 목적에 대해 개발원 업무 내용의 연관 관계의 이해를 바탕으로 제안범위 및 전략을 명확하게 제시하여야 함

○ 작성 요령

- 제안서는 사실에 입각하여 작성하며, 제안서의 내용은 ‘명확한 용어’를 사용하여 표현하여야 함

․ 사용가능하다, 할 수 있다, 고려하고 있다 등과 같이 모호한 표현은 평가 시 불가능한 것으로 간주하며, 계량화가 가능한 것은 계량화하여야 함

- 제안서는 한글로 작성하며 영문약어를 사용할 경우 약어표를 제시해야 함

- 작성 항목 중 해당사항이 없는 경우 목차는 그대로 유지하고 내용 작성부분에 ‘해당 없음’으로 기술하여야 함

- 과업의 배경 및 목적, 과업의 범위, 세부내용을 참고하여 아래 ‘제안서 목차(권장)’에 해당하는 항목을 누락됨 없이 세부적으로 작성하여야 함

○ 가격투찰 시 유의사항

- 제안업체는 전자가격투찰서 제출(나라장터 홈페이지)

- 투찰 금액은 총액을 기재(부가가치세, 부가발생비용 포함)

․ 부가가치세를 비롯한 각종 세금 포함

․ Pass-through비용을 비롯한 모든 부가발생비용 포함

- 여비로 사용되는 비용 산출은 ｢공무원 여비 규정｣을 따라 산출하여 제시할 것

- 국외업체인 경우 환율변동에 따른 용역비 조정이 불가하므로 이를 고려할 것

< 제안서 목차 (권장) >

작 성 항 목	작 성 방 법	비 고
용역제안요약서
표지		서식 제1호
Ⅰ. 일반현황	제안사 일반현황, 조직 및 핵심인력, 주요사업실적 등	서식 제2호~제7호
Ⅱ. 추진전략 및 방법	사업이해도, 추진전략, 사업관리 방안, 사업지원, 추진일정 등
Ⅲ. 기술 및 기능	시스템장비 요구사항, 기능 요구사항, 보완 요구사항, 데이터 요구사항, 제약사항 등
Ⅳ. 성능 및 품질	성능 요구사항, 인터페이스 요구사항, 테스트 요구사항, 품질 요구사항 등
Ⅴ. 프로젝트 관리	관리방법론, 일정계획, 시험계획 등
Ⅵ. 프로젝트 지원	하자 및 유지보수, 사용자 교육, 비상대책 등
Ⅶ. 기타 사항	본 사업과 관련하여 제안요청에 누락되었거나 제안사가 추가적으로 제안하는 사항을 기술

2. 제안서 및 입찰서류 제출

○ 제출 서류(접수된 서류는 일체 반환하지 않음)

- 제안서 및 요약서 각 12부, 전체본 내용이 수록된 CD 2장

※ 서식은 [붙임 1]을 참조하고, 제출방법, 제출기한 및 장소, 기타 입찰에 관한 서류는 공고서에서 정한 바에 따름

- 붙임 2 ~ 붙임 5 각 1부(서약서, 보안각서, 청량계약이행서약서 등)

※ 해당 없는 경우 생략 가능

3. 제안서의 효력

○ 제안서에 제시된 내용은 계약서에 명시하지 않더라도 계약서와 동일한 효력을 가지며, 제안서와 계약서가 상이한 내용인 경우에는 계약서가 우선함

○ 제안서 및 계약서에 대한 해석상 이견이 발생할 경우 법률에서 정한 사항 이외에는 발주처의 해석에 따름

○ 제출된 제안서의 내용은 계약 체결 시 계약조건의 일부로 간주함

○ 발주처는 필요시 제안서 확인을 위하여 추가 자료를 요청할 수 있으며, 이 때 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 가짐

4. 제안 시 유의사항

○ 제안서는 허위나 단순예상으로 작성하여서는 안 되며 모든 기재사항은 객관적으로 입증할 수 있어야 하고, 허위로 작성한 사실이 발견될 경우에는 심사대상에서 제외됨

○ 제안요청서 및 관련 자료는 제안서 작성 이외의 목적으로 사용을 금함

○ 제출된 제안서는 수정, 추가, 삭제, 대체할 수 없음(단, 한국보건의료연구원에서 요구한 경우 예외)

○ 제안과 관련해 제출한 모든 자료 및 문서는 제안사의 권익 보호를 위하여 외부에 공개되지 않음을 원칙으로 함

○ 제출된 서류는 일체 반환하지 않으며, 본 제안과 관련된 일체의 소요비용은 제안사의 부담으로 함

○ 제안서는 계약서와 동일한 효력을 가지며, 제안서와 계약서가 상이한 내용인 경우 계약서가 우선함

○ 지식재산권 관련

- 사업자가 계약을 수행함에 있어 제3자의 지식재산권을 침해하여 발주기관을 상대로 손해배상 청구소송 등이 제기되면 사업자는 피해자 측의 합의 배상하여야 함

- 사업자가 사업수행과정에서 취득 또는 작성하는 성과품 및 산출물에 대한 소유권은 별도의 명시가 없는 한 한국보건의료연구원과 공동으로 함

○ 개발SW의 공동 활용

- 본 사업을 통해 개발되는 소프트웨어는 용역계약일반조건 제56조(계약목적물의 지식재산권 귀속 등)에 따라 타 기관과 공동활용할 계획이 없음

○ 과업 수행 인력 관련

- 본 과업 수행 시 제안서상 명시된 핵심인력을 교체하여야 할 경우 발주기관의 사전 승인 하에 동급 상당의 인력으로 교체해야 함

- 발주기관이 과업수행에 부적격하다고 판단되는 핵심인력의 교체를 요구하거나, 필요에 의해 특정분야 핵심인력의 교체를 요구할 경우 사업수행기관은 지체 없이 동급 이상의 인력으로 교체해야 함

○ 보안 관련

- 사업수행자는 한국보건의료연구원의 정보보안 정책 및 규정을 준수하고, 본 과업과 관련된 일체의 제작물․정보․자료 등을 한국보건의료연구원의 사전승인 없이 타인에게 양도․대여․유포․누설하거나 목적 외 사용할 수 없으며 이의 위반으로 인한 문제 발생 시 민․형사상의 모든 책임을 짐

- 용역기관은 보안대책을 수립 시행하여야 하며, 보안서약서는 용역기관의 책임 하에 작성하여 착수계와 함께 서면으로 제출하여야 함

- 용역기관은 보안관리 책임자를 선정하고 보안을 요하는 자료의 유출을 방지하여야 하며, 과업수행 중 과실로 인한 일체의 보안 사고에 대하여는 용역기관이 책임을 짐

- 과업폐기물은 소각 처리하여야 함

○ 제재 및 기타사항

- 사업수행과정에서 발생하는 제반 안전사고의 책임 및 행정적, 기술적 비용과 문제처리는 사업수행자가 부담하여야 함

- 한국보건의료연구원은 제안업체의 명백한 귀책사유 또는 조건사항 불이행 등으로 사업에 지장을 초래하거나 비용을 발생시키는 경우 이에 따른 손실금 또는 비용을 제안업체에게 청구할 수 있음

- 사업수행자는 계획의 불완전 및 조사자의 착오, 성과품의 하자로 인하여 발주처에 피해가 있거나 손실을 초래하였을 때에는 이에 대한 모든 민․형사상의 책임을 지고 필요한 경우 손해배상을 하여야 하며, 본 과업으로 인하여 사업수행자가 제3자에게 피해를 주었을 경우 수급인 부담으로 손실을 보상하여야 함

- 계약일로부터 7일 이내에 세부추진계획, 추진일정표(한국보건의료연구원과 추진일정 사전협의), 수행체계, 수행연구진 등을 구체적으로 제시한 착수보고서를 제출하여야 함(필요시 보고회 개최)

- 사업수행자는 한국보건의료연구원이 진행하는 사업을 충분히 조사하여 과업에 반영하여야 하며, 과업 수행기간 중 개발원이 추진하는 관련 사업에 적극 협조하여야 함. 또한, 본 사업 추진과 관련하여 제안업체가 지원 가능한 기타사항을 제시하여야 함

- 본 과업완료 후라도 동 업무와 관련된 사항에 대하여 재검토, 보완 등이 필요할 때에는 과업수행자로서의 의무를 성실하게 다하여야 함

Ⅵ		기타 사항

1. 과업 수행 지침

○ 일반사항

- 사업계획서는 제출한 제안서로 갈음하되, 과업 추진 일정, 참여인원별 업무수행, 수행일정 등을 표기하여 대표자가 서명 날인하여야 함

- 과업기간은 계약체결일로부터 2017년 12월 31일 이내로 함

- 과업수행자는 본 계약을 수행함에 있어 신의․성실의 원칙에 입각하여 모든 지식과 기술을 활용해야 하며, 과업지시서의 수행조건을 성실히 준수함

- 본 과업과 관련하여 계약상대자가 제출한 제안서는 계약서의 일부로 보며, 계약의 효력이 발생함

․ 명시되어 있지 아니한 사항 및 문구 해석상의 차이는 관계법령, 규정, 지침 등에 의거하여 한국보건의료연구원과 협의하여 결정

- 계약대상자는 동 과업을 수행하면서 다음의 의무를 가짐

․ 과업수행기간을 정확히 준수

․ 용역 수행을 통해 얻은 사항 등에 대한 비밀유지

․ 본 과업 수행 중 의문사항 발생 시 사업담당자와 협의 후 과업 수행

○ 동 결과물의 귀속

- 모든 조사결과물 등의 소유권은 개발용역비가 완불되었을 때에 용역수행자로부터 한국보건의료연구원에 귀속함

- 본 사업과 관련하여 산출물의 지식재산권은 한국보건의료연구원과 주관사업자가 공동으로 소유하며 지분은 균등함

- 한국보건의료연구원의 승인 없이 본 과업에 따른 단독 발행 또는 재판, 유사한 결과물을 제작할 수 없음

- 과업에 따른 일체의 자료에 대해서도 타인에게 양도 또는 고지할 수 없음

○ 기타

- 본 제안요청서에 명시되지 않은 사항이라도 한국보건의료연구원의 중요한 사유로 인하여 추가, 삭제, 수정사항이 발생하는 경우, 제안기관은 한국보건의료연구원과 협의하여 이를 최대한 수용함

- 또한 제안요청서에 명기되어 있지 않으나, 본 과업을 원활히 수행하기 위하여 필요하다고 인정되는 사항은 특별한 이유가 없는 한 응하여야 함

- 본 제안요청서에 명시되어 있지 않은 사항은 한국보건의료연구원 사업담당자와 협의하여 결정함

- 과업수행 완료 후 후속 모니터링, 사후 A/S방안, 필요시 관련 교육을 성실히 이행하여야 함

2. 공정보고

○ 용역수행자는 과업수행절차에 따라 추진현황과 진척도 등을 한국보건의료연구원에 보고하여야 함

3. 과업수행 결과물

○ 과업수행자는 계약일로부터 7일 이내에 착수계획서(예정공정표, 연구책임자 선임계, 연구자 각각의 이력서/보안각서)를 제출하여야 함

○ 과업수행자는 한국보건의료연구원에서 요청시 과업의 내용을 수시로 파악할 수 있도록 이에 관련된 자료를 제출하고 내용을 상세히 설명하여야 함

○ 결과물

성과품의 종류	납품기일	납품수량	비고
소프트웨어 개발 결과물	과업 종료 이전	소프트웨어 1식
소프트웨어 사용 프로토콜 설명자료	과업 종료 후 7일 이내	설명자료 1부
플랫폼 검증 및 기기 연계성 검토 결과서	과업 종료 30일 전	결과보고서 1부

- 과업수행자는 과업의 결과인 소프트웨어 개발 결과를 증빙할 수 있는 성과품과 설명자료는 과업 종료 이전에 연구원(NECA)으로 제출하여야 함

- 과업수행자는 과업의 결과인 플랫폼 검증 및 기기 연계성 검토 결과서를 과업 종료 30일 이전에 연구원(NECA)으로 제출하여야 함

․ 플랫폼 테스트 결과서는 시스템 플랫폼 개발기관 내부품질 속성기준을 근거로 하며, 아래의 측정결과들을 반드시 포함함

원격협진 및 ICT-방문간호 시스템 플랫폼의 완성도: 부적합 건수/검사건수

연계표준 Open을 통한 혈압, 혈당, 체온 등 다양한 기기와의 연계 측정결과

원격협진 시스템과의 DB 연계 여부 측정 결과

- 단, 원활한 수행을 위해 연구원(NECA)에서 기본적으로 제공해야하는 자료 및 정보의 전달이 늦어진 경우에는 연구원(NECA)과 용역 수행자 상호 간의 합의에 의해 기간을 조정할 수 있음

4. 과업 보완에 관한 의무이행

○ 사업수행자는 한국보건의료연구원이 진행하는 사업을 충분히 조사하여 과업에 반영하여야 하며, 과업 수행기간 중 한국보건의료연구원이 추진하는 관련 사업에 적극 협조하여야 함

○ 사업 수행자는 본 과업의 수행 중 또는 완료 후 1년 이내 재검토 또는 보완이 필요한 때에는 별도의 용역비 없이 재검토 또는 보완하여 제출하여야 함

○ 상기의 하자보완에 관한 사항은 발주처의 승인을 받았거나 협의를 거친 경우에도 적용함

5. 보안사항

○ 과업수행자는 한국보건의료연구원의 “보안업무규정‘을 준수하여야 하며, 과업수행 대표자는 보안각서(붙임 3-1)를 제출하고, 과업참여자에 대한 보안각서(붙임 3-2)는 과업수행 대표자의 책임 하에 징구 제출하되, 반드시 자필로 서명해야 함

○ 과업수행자는 과업수행과정에서 발생되는 조사자료, 개발된 내용 등 모든 내용을 타 용도에 임의로 사용하거나 인쇄, 복사, 판매, 대여하여서는 아니 되며, 취득한 업무의 내용, 제공 받은 일체의 정보, 산출물 등에 관하여 외부로 유출 및 누설, 제3자에게의 제공을 불허 함

○ 한국보건의료연구원은 과업수행자의 보안관리 상태를 점검할 수 있으며 보안 관리에 필요하다고 인정되는 지시를 할 수 있으며 용역수행자는 지시사항에 따라야 함

○ 용역수행 중 혹은 과업완료 후 본 과업과 관련하여 보안사고가 발생했을 경우 해당 업체는 모든 민․형사상의 책임을 져야 함

6. 검수

○ 최종검수는 완료계 접수일로부터 7일 이내에 실시한다. 다만, 7일 이내에 검수가 불가능할 경우, 한국보건의료연구원은 계약업체에 이를 서면으로 통보하고 연기사유가 해소되면 즉시 검수를 실시하여야 함

○ 소프트웨어 및 결과서 납품 후 (30)일 이내에 검사를 하고 하자가 있는 경우에는 지체없이 용역 수행자에게 통지함

○ 용역수행자는 통지가 있을 때에는 곧바로 필요한 수정을 하고 별도의 협의를 하여 정해진 기한까지 재납품함

○ 최종 결과물을 공급받은 후, (30)일 이내 한국보건의료연구원에서 별다른 통보가 없는 경우에는 검수에 격한 것으로 봄

○ 검수대상은 계약업체가 최종 용역 산출물로서 한국보건의료연구원에 제출한 관련 산출물을 대상으로 함

7. 기타

○ 용역 수행자는 본 건 시스템이 제 3자의 저작권 그 밖의 권리를 침해하지 않음을 보증함

○ 또한 본 건 시스템에 관해 제 3자와의 사이에서 분쟁이 발생한 경우는 연구원(NECA)과 용역수행자가 성의를 갖고 이것을 해결해야 하며, 해결에 드는 비용은 연구원(NECA)과 용역수행자의 귀책사유의 비율에 따라 부담함

8. 위반사항에 대한 조치

○ 다음과 같은 행위가 발생하였을 때에는 특별히 인정할 만한 사유가 없는 한 위반행위로 간주하여 계약해지 등의 조치를 취할 수 있음

- 본 계약을 수행함에 있어 계약 내용, 과업수행 일반지침을 위반하였을 경우

- 용역의 전부 또는 일부를 부당한 방법으로 하도급을 주었을 경우

- 제안서에 제시된 핵심인력이 본 용역에 투입되지 않을 때

- 기타 성실한 과업 이행을 하지 않아 계약 목적달성이 어려울 경우

○ 제안기관의 명백한 귀책사유 또는 조건사항 불이행 등으로 사업에 지장을 초래하거나 비용을 발생시키는 경우 한국보건의료연구원은 이에 따른 손실금 또는 비용을 제안기관에게 청구할 수 있음

【붙임 1】<서식 제1호>

접수번호

「재가환자 대상 IT 활용 방문간호 서비스

실증 플랫폼 구축 연구개발」용역

제     안     서

2017.    .    .

업   체   명

<서식 제2호>

일 반 현 황

회 사 ( 기 관 ) 명		대 표 자
사 업 분 야
주 소
전 화 번 호
회 사 설 립 년 도	년 월
해당부문 종사기간	년 월 ～ 년 월 ( 년 개월)
주요 연혁

<서식 제3호>

자본금 및 매출액 (최근 3년)

(단위 : 천원)

구 분	2014년	2015년	2016년	합 계	평 균
1. 총자산
2. 총자본
3. 자기자본
4. 유동부채
5. 고정부채
6. 유동자산
7. 당기순이익
8. 매출액
9. 자기자본 비율 자기자본 총자본
10. 유동자산 비율 유동자산 유동부채

※ 최근 3년간 재정상태 검토보고서(공인회계사 또는 세무사 확인) 첨부

<서식 제4호>

용역수행 핵심인력 조직도

			사 업 책 임 자
부문			부문				부문			부문
직위, 성명			직위, 성명				직위, 성명			직위, 성명

※ 분야별 책임자 명시

<서식 제5호>

핵심인력 인력사항

연번	담당업무	성명	연령	직위	학위 (학력)	전공	유사용역참여 경력건수
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

<서식 제6-1호>

핵심인력 이력사항

성 명	(인)	소 속			직 책				연 령		세
학 력	학교 전공				해당분야경력				년 개월
	대학원 전공				학 위
주요경력
참 여 실 적
사 업 명			참여기간 ( 년 월~ 년 월)			담당업무		발 주 처		비 고

※ 유의사항

○ 한국보건의료원이 별도 요청 시 각종증빙자료(졸업증명서, 경력증명서, 상장 등)를 제출해야 함

○ 본 작업에 직접· 참여하는 종사자를 대상으로 하되, 본 작업 공고일 전에 응모업체에 입사한 자로 한정

<서식 제6-2호>

개인정보 제공 및 활용 동의서

본인은 한국보건의료연구원에 제출하는 용역 관련 제안서에 대한 심사·평가에 있어 한국보건의료연구원이 본인의 학력, 경력 등에 관한 정보를 활용할 필요가 있다는 것을 이해하고 있으며, 이를 위해 「개인정보 보호법」 등에 의해 보호되고 있는 본인에 관한 각종 정보자료를 동법 제18조의 규정 등에 따라 한국보건의료연구원에 제공하는데 동의합니다.

< 개인정보 제공 및 활용 관련 주요 고지 사항 >

○ 개인정보 수집·이용의 목적: 용역입찰 제안서 심사·평가

○ 수집하려는 개인정보의 항목: 인적사항, 학력, 경력, 자격증 등

○ 개인정보의 보유 및 이용 기간 : 용역 제안서를 접수하는 시점부터 성과 추적이

완료되는 시점까지

○ 사업책임자는 개인정보 제공 및 활용에 대한 동의서의 제출을 거부할 권리가 있지만, 동의서를 제출하지 않을 경우에는 사업단의 용역사업에 신청할 수 없다는 점을 유념하기 바람

또한, 본인(참여인력)이 서명날인한 동의서의 복사본은 제안서 심사·평가에 필요한 다양한 자료 수집의 편의를 위해서 원본과 동일하게 유효하다는 것을 인정합니다.

년     월     일

□ 본 인 (사업책임자)

성    명                   생년월일                   (서명)

휴대전화

e-mail

직    장	직    위

직장전화	연락가능팩스

□ 참여인력

직 위	성 명	생년월일	서 명

한국보건의료연구원장 귀하

<서식 제7호>

사업실적증명원
1. 사 업 명
2. 총계약금액
3. 사업 금액(계약금액내)
4. 계약일자
5. 착수일자
6. 완료일자
7. 사업내용
귀사에서 발주한 사업에 대하여 폐사에서 상기와 같이 수행실적이 있음을 증명하여 주시기 바랍니다. 년 월 일 주 소 : 상 호 : 대표자 :
위 사실을 증명함 년 월 일 주 소 : 상 호 : 대표자 :

【붙임 2】서약서

서  약  서

본 기관은 신청서류를 사실에 따라 작성하였고 이에 따른 법률적․재정적․행정적 책임을 지겠습니다. 또한, 다음 사항에 대하여 허위가 없음을 확약하고 추후 고의나 과실을 불문하고 서약사항을 위반하였음이 밝혀질 경우 선정 취소 등의 처분을 감수하겠음을 서약합니다.

1. 본 기관은 신청서류를 원본과 사본을 동일하게 작성하였습니다.

2. 본 기관은 신청서류에 기술한 수행계획을 성실히 이행하겠습니다.

3. 본 기관은 제안서 평가를 위해 구성된 평가위원회의 평가방법 및 평가기준, 평가결과에 어떠한 이의 제기도 하지 않겠습니다.

2017년    월    일

업체(법인)명 :

주 소 :

대 표 자 명  :                           (인)

한국보건의료연구원장 귀하

【붙임 3-1】보안각서(대표자용)

보 안 각 서 (대표자용)

○ 업체명 :

○ 주  소 :

○ 대표자 :

법인(주민)등록번호 :

위 본인은 한국보건의료연구원의 「재가환자 대상 IT 활용 방문간호 서비스 실증 플랫폼 구축 연구개발」 용역을 수행함에 있어서 업체 및 용역수행원들이 직․간접적으로 취득한 어떠한 비밀 및 정보에 대해서도 외부에 누출하지 않겠으며, 이를 위반했을 경우 한국보건의료연구원의 여하한 조치(민․형사고발, 손해배상 등)에도 일체의 이의가 없음을 서약하고 본 각서를 제출합니다.

2017 년     월    일

성  명 :             (인)

한국보건의료연구원장 귀하

【붙임 3-2】보안각서(참여자용)

보 안 각 서 (참여자용)

○ 소        속 :

○ 직        책 :

○ 성        명 :

○ 주민등록번호 :

○ 주        소 :

위 본인은 한국보건의료연구원의 「재가환자 대상 IT 활용 방문간호 서비스 실증 플랫폼 구축 연구개발」용역을 수행함에 있어서 업체 및 용역수행원들이 직․간접적으로 취득한 어떠한 비밀 및 정보에 대해서도 외부에 누출하지 않겠으며, 이를 위반했을 경우 한국보건의료연구원의 여하한 조치(민․형사고발, 손해배상 등)에도 일체의 이의가 없음을 서약하고 본 각서를 제출합니다.

2017 년     월     일

성  명 :                          (인)

한국보건의료연구원장 귀하

【붙임 4】청렴계약이행서약서

업체제출용

청렴계약이행서약서

당사는 부패 없는 투명한 기업경영과 공정한 행정이 사회발전과 국가 경쟁력에 중요한 관건이 됨을 깊이 인식하며, 금번 한국보건의료연구원이 실시하고자 하는 청렴계약제 시행취지에 적극 동참하여 귀 원이 발주하는 「재가환자 대상 IT 활용 방문간호 서비스 실증 플랫폼 구축 연구개발」계약과 관련하여 다음 서약내용을 반드시 지켜 이행할 것을 서약합니다.

서  약  내  용

1. 위의 사업과 관련하여 계약에서부터 준공(납품)에 이르기까지 제반 계약사항을 성실히 이행할 것이며, 부실시공, 불량 자재의 사용 및 납품 등 계약 사항을 위반하거나 품질을 떨어뜨리는 어떠한 행위도 하지 않겠습니다.

2. 위 사업의 계약 체결과 이행 그리고 공사 시행(계약 수행)과 준공(납품) 등의 전 과정을 통하여 어떠한 경우에도 뇌물공여나 청탁으로 관계 직원을 회유하여 편의를 제공받는 등 불법을 묵인하도록 요청하지 않겠으며, 관계 직원의 어떠한 불법․부당 요구에도 단호히 이를 거부하겠습니다.

3. 위의 서약은 당사의 양심과 명예를 걸고 반드시 지킬 것이며, 만약 이를 위반한 사실이 밝혀질 경우 관계 법령에 따른 처분은 물론 귀 원이 발주하는 모든 기술 용역 등 에 대하여 참가 제한 처분을 받은 날부터 2년 동안 스스로 참가하지 않겠으며, 이와 관련 귀 원의 처분에 대하여 이의를 제기하지 않겠습니다.

2017 년   월    일

서약자 :             대표 :             (인)

한국보건의료연구원장 귀하

【붙임 6】퇴직자 영입현황 확인서

퇴직자 영입현황 확인서

1. 공고번호 : 제20  -   호

2. 입찰건명 :

상기 입찰 관련하여 한국보건의료연구원 퇴직자(퇴직 후 2년 이내) 영입(근무)현황을 아래와 같이 제출합니다.

성 명	직급 (연구원 퇴직 시)	입사일 (20XX. XX. XX.)	근무기간 (단위: 개월)	비 고

※ 퇴직자 영입(근무)현황이 없을 경우 ‘해당없음’으로 기재하여 제출

한국보건의료연구원 퇴직자의 영입(근무)현황이 있을 경우(퇴직 후 2년 이내)에는 입찰참가자격 제한 방침에 따르겠습니다.

상기 입찰 및 계약을 수행함에 있어 위에 언급한 내용대로 이행할 것이며, 만일 사실과 다른 경우(축소, 누락포함) 심사대상자에서 제외, 계약해제․해지 및 부정당업자로 입찰참가자격제한조치 등의 불이익 처분을 받더라도 일체의 이의를 제기하지 아니할 것을 확약하고 이에 확인서를 제출합니다.

20  .    .    .

회사명 :
대표자 :	(인)

한국보건의료연구원 귀하

※ 미제출 시 심사대상자에서 제외(탈락)하며, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」시행령 제76조제1항에 해당할 경우 동법 시행규칙 [별표2]에 따라 입찰참가자격 제한을 받을 수 있습니다.

【붙임 6】사용인감계

사 용 인 감 계

사용인감

는(은) 「재가환자 대상 IT 활용 방문간호 서비스 실증 플랫폼 구축 연구개발」 용역과 관련하여 당사가 입찰, 계약 및 이에 수반되는 모든 행위에 대하여 위의 인감을 사용하고자 하며, 동 인감을 사용함으로써 민․형사상의 문제가 발생할 경우          이(가) 책임을 질 것을 확인합니다.

2017년     월     일

주  소 :

상  호 :

대표자 :

한국보건의료연구원장 귀하

【붙임 7】소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간 종합 산정서

소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간 종합 산정서

사업명	재가환자 대상 IT활용 방문간호 서비스 실증 플랫폼 연구개발
항목별 검토 의견
검토항목	검토의견		추정 사업기간
① SW사업 적정 개발기간 산정표	연구진에 의해 방문간호서비스 실증 플랫폼 화면구성 및 알고리즘 개발이 완료됨을 고려 시 아래와 같이 소요될 것으로 판단 - 방문간호 플랫폼 coding 작업: 1개월 - 방문간호 기록지 등록 및 행정시스템 구축: 1개월		2개월
② 사업기초자료 (사업계획서, 예산신청서, 제안요청서)	사업계획서 내 기능 요구사항과 예산안 구성의 산정이 적절하며, 조속한 사업추진이 필요함		2개월
③ 유사사업 자료	방문간호서비스 시스템 구축사업관련 유사사업 검토결과 없음		2개월
④ 기타 특이사항	연구진에 의한 시스템 화면구성 및 알고리즘개발이 완료된 상황임		2개월
종합 의견
⑤ 종합의견	방문간호 서비스 실증 플랫폼 중 개발 기능 및 범위를 검토한 결과 개발기간은 적정한 것으로 판단됨		적정 사업기간
			2개월
「소프트웨어사업 관리감독에 관한 일반기준」제6조제3항에 따른 소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간을 위와 같이 산정합니다. 2017년 6월 21일
한국보건의료연구원장 귀하