## 1_문헌특성
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55
[6 empty] | 질환 |  |  | 선택/배제 |  |  | 연구대상자 수 | [6 empty] | 기저특성 | [10 empty] | 중재군 | 1) RT |  |  | 2) CT or neoadjuvant CT |  | 3) 온열치료 | [11 empty] | 4) 그외 중재법 |  | 대조군 |  | 3군 |  | 저자결론
no. | 저자 (year) | 연구설계 | 연구국가 | 참여기관 수 | 대상자 모집기간 | 질환 대분류 (과제) | 질환명 | 질환 상세 (진행성 등 논문에 나와있는대로) | 암 병기 (NTM 병기, 1~4기 등) | 특정 도구 performance 점수 (도구명, 점수) | 선택/배제 기준 | 총 n(명) | 중재/대조군 개수(2군, 3군 등) | 증재군 n(명) | 대조군 n(명) | 환자수 총N(중재+대조) | 3군 이상일 경우, 중재/대조 구성 및 인원 | 탈락률(%) 전체(중재 vs. 대조) | 평균연령 (세) 전체 평균, 또는 각 군별 평균 | 남성(%) | 암 위치 | 암 병기 | 그외 질환 관련 지표1 | 결과1 | 그외 질환 관련 지표2 | 결과2 | 그외 질환 관련 지표3 | 결과3 | 추적관찰기간(월) | 중재군 | 총 선량(Gy) | 1회 선량(fraction dose, Gy) | 주기 및 횟수 | 약물 및 용량 | 횟수 | 종류 (local, regional 등) | 기기명 | 제조업체명 및 국가 | 온도 | 1회 시간(분) | 주기 및 횟수 | 수행 시기 (수술 전/후, 방사선 전/후/동시 등) | 열원(RF, MS, US) | 주파수(MHz) | 전력(W) | 온도측정방법 (종양세포 직접, 체온측정 등) | 온도측정방법 상세 (기기, 측정부위 등) | 중재기술명 | 방법 | 대조군명 | 대조군 설명 (중재군과 다른 점이 있다면 서술) | 3군 이름 | 3군 설명 | 저자결론
1761 | Zhou (2019) | RCT | 중국 | 1 | 2012.10-2014.10 | 흉부종양 | 폐암 | 폐암 | TNM(II, III) | - | 선택기준: · 세포학적, 병리학적으로 진단된 폐암 · 65세 이상 · 수술에 금지가 없는 환자 · 항암화학요법에 금기가 없는 환자 · 폐암 TNM II-III 환자 배제기준: Exclusion criteria included: (1) Cardiopulmonary dysfunction; (2) Patients with malignant tumors within 5 years; (3) Incomplete clinical data; (4) Predicted OS less than 1 month; (5) Less than 6 months of follow-up duration. | 136 | 2군 | 68 | 68 | 136 (68+68) | - | 탈락률 0% | 중재군(평균: 72.7 ± 3.1세), 대조군(평균: 74.8 ± 4.4세) | 중재군(33/68명, 48.5%), 대조군(30/68명, 44.1%) | - | 중재군/대조군 n(%) TNM II: 56(82.4%) / 54(79.4%) TNM III: 12(17.6%) / 14(20.6%) | 병리학적 유형 | 중재군(편평상피세포암(31/68명, 45.6%), 선암(37/68명, 54.4%)), 대조군(편평상피세포암(28/68명, 41.2%), 선암(40/68명, 58.8%)) | - | - | - | - | 3개월 | CT+HT | - | - | - | mitomycin, cisplatin | 3주마다 1회, 총 4cycles | - | HG-2000 | Hejia Medical Equipment Co., Ltd., Zhuhai, China | 41-44 | 60 | 3주간 주1회, 총 4회 | CT 1시간 전 및 CT 24시간 후 수행 | RF | 13.56 Hz | - | - | - | - | - | CT | - | - | - | 폐암 노인을 위한 수술 전 주입 온열화학요법은 T-림프구 부분집합(?) 수준(T-lymphocyte subset levels)을 개선하고 순환하는 종양세포 함량을 줄임으로써 환자 면역력을 향상시키고 종양 성장을 억제하며 전반적인 생존을 연장시킬 수 있다.
1834 | Yang (2019) | NRCT | 중국 | 1 | 2011.3-2.14.1 | 흉부종양 | 폐암 | 진행성 비소세포폐암(NSCLC) | Stage(IIIb, IV) | ECOG performance status: 0-2 | 선택기준: ∙ 조직학적 또는 세포학적으로 진단된 IIIB 또는 IV기 비소세포폐암(NSCLC) ∙ ECOG performance status: 0-2 ∙ 과거 항암화학 또는 방사선 요법 치료를 받은 적이 없는 환자 ∙ 주요 내부장기의 기능이 적절한 경우 ∙ 악성 늑막 삼출(malignant pleural effusion)은 있으나 뇌 전이는 없는 NSCLC 환자 ∙ 최소한 질병이 진행되기 전까지 지지요법을 받은 환자 배제기준: 언급없음 | 93 | 2군 | 48 | 45 | 93 (48+45) | - | 탈락률 0% | 중재군(median(range): 64 (33–73)세), 대조군(median(range): 65 (36–70)세) | 중재군(38/48명, 79.1%), 대조군(39/45명, 86.7%) |  | 중재군/대조군 n(%) IIIb: 25(52%) / 24(53%) IV: 23(48%) / 21(47%) | 조직학적 유형 | 중재군(선암(26/48명, 54.2%), 편평세포암(20/48명41.7%), 기타(2/48명, 4.2%)), 대조군(선암(24/45명, 53/3%), 편평세포암(19/45명, 42.2%), 기타(2/45명, 4.4%)) | 늑막삼출(Pleural effusions)(yes) | 중재군: 16/48명, 33.3% 대조군:10/48명, 22.2% | ECOG performance status | 중재군/대조군 n(%) 0: 15(31.3%) / 15(33.3%) 1: 26(54.2%) / 25(55.6%) 2: 7(14.6%) / 5(11.1%) | 중앙값 11개월, 범위 5-35개월 | CT+HT | - | - | - | 1) gemcitabine: 1000 mg/m2 2) cisplatin: 75 mg/m2 | 1) gemcitabine: 3주 간격으로 1일 및 8일차에 투여, 2) cisplatin: 3주 간격으로 2일 및 4일차에 투여 - 중재군: 평균 3.5 cycles, 대조군: 평균 2.8 cycles | regional | HY7000-I radiofrequency deep hyperthermia system | Nanjing GREATHOPE Corporation, Nanjing, China | 40 | 45-60 | 주2회, 총 8회 | CT 전후 또는 흉막내 주사 항암화학용버 후 | RF | 40.68±1.00 | - | skin temperature | electrodes were placed on opposite sides of the whole thoracic region |  |  | CT | Intrapleural injection | - | - | 화학온열요법은 악성 흉막 삼출 환자와의 비소세포폐암환자에게 더 나은 치료 전략의 개발로 이어질 수 있다. 또한, 해당 기술은 비소세포폐암환자들의 위장 이상반응 발생 시 화학요법 독성을 크게 줄일 수 있다.
4997 | Wang (2013) | NRCT | 중국 | 1 | 2010.11-2011.8 | 흉부종양 | 폐암 | 진행성 비소세포성 폐암 | stage Ⅲ‑Ⅳ | Karnofsky performance status scale (KPS) ≥50 | 선택기준 ∙ 병리학적, 방사선적으로 진단된 III-IV기 비소세포폐암(NSCLC ∙ Karnofsky performance status scale (KPS) ≥50 ∙ 항암치료 이력이 없는 환자 배제기준: 언급없음 | 119 | 3군 | 43 | 39 | 119 (43+39/37) | 대조군 cyberknife 37 | 탈락률 0% | 중재군((평균): 61 (63.7±11.1)세), 대조군1(CK)((평균) 71 (66.8±11.9)세), 대조군2(CK+chemo)((평균) 68 (65.3±13.6)세), | 중재군(35/43명, 81.4%), 대조군1(CK)(27/37명), 대조군2(CK+Chemo)(30/39명, 76.9%) | - |  | karnofsky performance status scale(mean±SD) | 중재군: 67.73±9.05 대조군: 64.25±7.57 | - | - | - | - | 6 months | CyberKnife+CT+HT | - | - | - | ∙ cisplatin (30 mg/m2) ∙ gemcitabine (25 mg/m2) | ∙ cisplatin: 첫 3일 ∙ gemcitabine: 1일 및 8일차 1 cycle 진행 | - | NRL‑001 Incoherent Dual RF Hyperthermia System | Morestep Science &Technology Development Co., Ltd., Changchun, China | 40-41 | 60 | 주1회 | cyberknife 치료기간(9일차) | RF | 30.32±1.5, 40.68±1.5 MHz |  | the surface temperature | - | cyberknife | ∙ 1주일에 3-6회 진행 ∙ 총 24-51Gy, 1회 4.5-11.7Gy | CyberKnife+CT/CyberKnife | CyberKnife | - | - | CyberKnife가 화학요법 및 온열치료와 결합되어 단기적으로 개선 효과를 얻었으며, 비소세포폐암환자에게 더 실행 가능한 치료법이 될 수 있다.
5643 | Shen (2011) | RCT | 중국 | 1 | - | 흉부종양 | 폐암 | 비소세포성 폐암 | 3~4기 | - | 선택기준: ∙ 임상의의 판단이나 lung puncture를 바탕으로 병리학적으로 진단된 진행성 비소세포폐암 ∙ 최소 하나의 측정가능한 병변 있음 ∙ ECOG performance score: 0,1 ∙ 기대여명 3개월 이상 배제기준: 언급없음 | 80 | 2군 | 40 | 40 | 80 (40+40) | - | 탈락률 0% | 중재군(60.72세), 대조군(58.98세) | 중재군(32/40명, 80%), 대조군(30/40명, 75%) | - | 중재군/대조군 n(%) IIIb: 14(35%) / 16(40%) IV: 26(65%) / 24(60%) | 병리학적 유형 | 중재군(편평세포암(10/40명, 25%), 선암(27/40명, 68%), 선편평세포암(3/40명, 8%)), 대조군(편평세포암(8/40명, 20%), 선암(30/40명, 75%), 선편평세포암(2/40명, 5%)) |  |  |  |  | 4주 | CT+RT+HT | - | - | 8회 | ∙ gemcitabine 1000 mg/m2 iv ∙ cisplatin 80 mg/m2 iv | ∙ gemcitabine: 1일 및 8일차 ∙ cisplatin: 1일차 - 3주 간격으로 총 4 cycles | Regional | HY-7000 RF external heat system | - | 39-42.5 | 60 | 주2회(치료 간 최소 48시간 간격), 총8회 | gemcitabine 투여 1시간 후 | RF | 40.68 MHz | 300–1100W | Primary lesions of the lungs were chosen as the target area, which were covered by an applicator 150–300mm in diameter 피부 또는 직장에서 측정 | 종양 또는 전이가 가슴(chest) 부위에 있을 경우, 피부표면에 전극을 붙여 온도 측정, 전이가 복강에 위치할 경우직장에서 항문 온도계를 이용하여 온도를 모니터함 | - | - | CT |  |  |  | 화학요법과 결합된 방사선온열치료는 비소세포폐암환자에게 안전하고, 잘 용인되며, 효과적인 치료 양식이다. 또한 부가적인 온열치료는 삶의 질을 향상시켰다.
6545 | Mitsumori (2007) | RCT | 중국, 한국, 일본, 우크라이나 | 5 | 1998.10-2002.4 | 흉부종양 | 폐암 | 국소 진행성 비소세포폐암 | TNM IIB, IIIA, IIIB | - | 선택기준: · 비소세포폐암 II, III기 · 잘 확인되고 측정될 수 있는 종양 · 조직학적으로 진단된 악성 · 기대수명 3개월 이상 · WHO performance score: 0-2 · 근치적(radical) 방사선치료를 고려하는 환자 · 온열치료가 가능한 환자 · 20-75세 배제기준: Patients were excluded if any of the following were present: (1) cardiac pacemaker; (2) large metal objects within the treatment area; (3) history of radiotherapy for the treatment area; (4) malignant pleural or pericardial effusion; (5) subcutaneous fat thickness more than 3 cm; (6) pregnancy; (7) history of other malignancy within 5 years. | 80 | 2군 | 40 | 40 | 80 (40+40) | - | 중재군: 7/40명, 대조군: 10/40명 | 중재군(평균(범위): 59 (30–75)세), 대조군(평균(범위): 62 (38–73)세) | 중재군: 32/40명(80%), 대조군: 34/40명(85%) | - | 중재군/대조군 n(%) IIB: 10(25%) / 7(17.5%) IIIA: 17(42.5%) / 18(45%) IIIB: 13(32.5%) / 15(37.5%) | Prior treatment(None, Surgery(Includes exploratory thoracotomy), Chemotherapy, Chemotherapy + surgery(Includes exploratory thoracotomy)) | 중재군(None(30/40명, 75%), Surgery(1/40명, 2.5%), Chemotherapy(8/40명, 20%), Chemotherapy + surgery(1/40명, 2.5%)), 대조군(None(27/40명, 67.5%), Surgery(3/40명, 7.5%), Chemotherapy(9/40명, 22.5%), Chemotherapy + surgery(1/40명, 2.5%)) | 조직학적 유형 | 중재군/대조군 n(%) 편평세포암: 25(62.5%) / 25(62.5%) 선암: 10(25%) / 11(27.5%) 기타: 4(10%) / 4(10%) 모름: 1(2.5%) / 0(0%) | WHO performance score | 중재군/대조군 n(%) 0: 16(40%) / 9(22.5%) 1: 23(57.5%) / 28(70%) 2: 1(2.5%) / 2(5%) 모름: 0(0%) / 1(2.5%) | 중앙값 204일(생존자 450일) | RT+HT | 66 or 70 Gy (초기 40Gy(1회 2Gy) -> 종양부핑에 따라 26 또는 30Gy 추가(1회 1.8Gy)) | 2Gy, 1.8Gy까지 감축 가능 | 평균 총 치료기간 52.9일(31-114) |  |  | regional | radio frequency (RF) capacitive heating | Yamamoto Thermotron, Osaka, Japan | 40.3 | 60 | 주 1회 (평균4.6회) | NR | RF | NR | NR | NR | NR | - | - | RT | - | - | - | 방사선 온열치료군에서 국지적 무공생존(local progressionfree survival) 개선이 관찰되었지만, 본 전향적 무작위 연구는 비소세포폐암환자에게서는 방사선치료에 온열치료를 더한 것이 효과를 보여주지는 못했다.
7485 | Sakurai (2002) | NRS(코호트연구) | 일본 | 1 | 1995-1999(중재) 1976-1994(대조) | 흉부종양 | 폐암 | 골격구조에 직접적으로 침입한 원발 비소세포폐암(primary NSCLC with direct bony invasion) | Stage (2B/3A/3B/4) | - | - | 26 | 2군 | 13(Curative (n=9), Palliative (n =4)) | 13(Curative) | 26 (13+13) | - | 탈락률 0% | 중재군(n=13): 40-79세, 중재군(Curative (n =9)): 40±77 (median 62)세, 대조군(n=13): 61±80 (median 69)세 | 중재군(11/13명, 84.6%), 대조군(13/13명, 100%) |  | 2B/3A/3B/4 중재군: 1(7.7%)/2(15.3%)/6(46.2%)/4(30.8%) 대조군: 4(30.8%)/4(30.8%)/5(38.5%)/0(0%) | T-stage 3~4기, N-stage: 0~3기 | 중재군(T-stage 3기: (5/13명, 38.5%), T-stage 4기(8/13명, 61.5%)), 대조군(T-stage 3기: (9/13명, 69.2%), T-stage 4기(4/13명, 30.8%)), 중재군(N-stage 0기: (8/13명, 61.5%), N-stage 1기(2/13명, 15.4%), N-stage 2기: (2/13명, 15.4%), N-stage 3기(1/13명, 7.7%)), 대조군(N-stage 0기: (4/13명, 30.8%), N-stage 1기(4/13명, 30.8%), N-stage 2기: (5/13명, 38.5%), N-stage 3기(0/13명, 0%)) | Pathology (squamous cell carcinoma/adenocarcinoma/others) | 중재군(편평세포암: (10/13명, 76.9%), 선암: (1/13명, 7.7%), 기타: (2/13명, 15.4%)), 대조군(편평세포암: (11/13명, 84.6%), 선암: (1/13명, 7.7%), 기타: (1/13명, 7.7%)) | performance status | 중재군/대조군 n(%) 0-1: 7(53.8%) / 4(30.8%) 2-3: 6(46.2%) / 9(69.2%) | 2년 | RT+HT | 60-70Gy | 2 | 주5일, 총 6-7주 | - | - | regional | thermotron-RF 8 | Yamamoto Vinita Co. Ltd., Japan | 42 | 45-60 | 주 1회 2-4 sessions, 총 32회 | · RT 방사선량 40Gy 이상일 때 첫 HT 시작 · RT 직후 | RF | - | - | 종양세포 온도 직접 측정 | thermocouple thermometer를 포함하는 플라스틱 미세 바늘을 종양에 직접적으로 삽입함. 바늘의 multisensor probe를 통해 종양 내 여러 부위의 온도를 매분 측정 | - | - | RT | - | - | - | 방사선 치료에 온열치료를 결합하는 것은 비소세포폐암환자에게서 흉벽 깊은 부위의 국소 제어(local control)를 개선시키는데 유용한 도구가 될 수 있다.

## 2_결과지표_연속형
연속형 결과변수
결과지표별로 한줄씩 아래로 추가
하위그룹이 있는 경우 추가할 것
회색 칼럼은 입력x. vlookup 적용중, 문헌특성 sheet 작성 후 문헌번호 입력하면 자동입력
[15 empty] | 중재군 |  |  | 대조군 |  |  | 두 군간 차이
문헌 no. | 저자(연도) | 연구설계 | 질환대분류 | 질환명 | 질환상세 | 중재군 | 온열치료기기명 | 온열치료 수행시기 | 대조군 | 하위그룹 | 결과지표명 | 결과지표 정의 | 측정도구/단위 | 측정시점(개월) | n | mean | SD | n | mean | SD | p-value
1834 | Yang (2019) | NRCT | 흉부종양 | 폐암 | 진행성 비소세포폐암(NSCLC) | CT+HT | HY7000-I radiofrequency deep hyperthermia system | CT 전후 또는 흉막내 주사 항암화학용버 후 | CT |  | 무질병생존율((PFS) | 치료일부터 질병발생 또는 마지막 추적관찰일 | 중앙값, 개월 |  | 48 | 5.65 |  | 45 | 5.5 |  | >0.05
1834 | Yang (2019) | NRCT | 흉부종양 | 폐암 | 진행성 비소세포폐암(NSCLC) | CT+HT | HY7000-I radiofrequency deep hyperthermia system | CT 전후 또는 흉막내 주사 항암화학용버 후 | CT |  | 전체 생존율 | 치료일부터 사망 또는 마지막 추적관찰일 | 중앙값, 개월 |  | 48 | 13.2 |  | 45 | 10.9 |  | >0.05
4997 | Wang (2013) | NRCT | 흉부종양 | 폐암 | 진행성 비소세포성 폐암 | CyberKnife+CT+HT | NRL‑001 Incoherent Dual RF Hyperthermia System | cyberknife 치료기간(9일차) | CyberKnife+CT/CyberKnife |  | karnosfsky performance stauts scale |  | mean±SD | 6개월 | 43 | 84.36 | 5.64 | 39 | 72.59 | 8.43 | <0.05

## 3_결과지표_범주형
이분형 결과변수
결과지표별로 한줄씩 아래로 추가
하위그룹이 있는 경우 추가할 것
회색 칼럼은 입력x. vlookup 적용중, 문헌특성 sheet 작성 후 문헌번호 입력하면 자동입력
[15 empty] | 중재군 |  |  | 대조군 |  |  | 중재군 vs 대조군 p값
문헌 no. | 저자(연도) | 연구설계 | 질환대분류 | 질환명 | 질환상세 | 중재군 | 온열치료기기명 | 온열치료 수행시기 | 대조군 | 하위그룹 | 결과지표명 | 결과지표 정의 | 측정도구/단위 | 측정시점(개월) | total N | event n | % | total N | event n | % | p
5643 | Shen (2011) | RCT | 흉부종양 | 폐암 | 비소세포성 폐암 | CT+RT+HT | HY-7000 RF external heat system | gemcitabine 투여 1시간 후 | CT |  | 헤모글로빈_ 독성 I | 독성비율 | 명 | 4주 | 40 | 5 |  | 40 | 7
5643 | Shen (2011) | RCT | 흉부종양 | 폐암 | 비소세포성 폐암 | CT+RT+HT | HY-7000 RF external heat system | gemcitabine 투여 1시간 후 | CT |  | 호중구_ 독성 I | 독성비율 | 명 | 4주 | 40 | 14 |  | 40 | 13
5643 | Shen (2011) | RCT | 흉부종양 | 폐암 | 비소세포성 폐암 | CT+RT+HT | HY-7000 RF external heat system | gemcitabine 투여 1시간 후 | CT |  | 혈소판_ 독성 I | 독성비율 | 명 | 4주 | 40 | 8 |  | 40 | 6
5643 | Shen (2011) | RCT | 흉부종양 | 폐암 | 비소세포성 폐암 | CT+RT+HT | HY-7000 RF external heat system | gemcitabine 투여 1시간 후 | CT |  | 오심과 구토_ 독성 I | 독성비율 | 명 | 4주 | 40 | 14 |  | 40 | 16
5643 | Shen (2011) | RCT | 흉부종양 | 폐암 | 비소세포성 폐암 | CT+RT+HT | HY-7000 RF external heat system | gemcitabine 투여 1시간 후 | CT |  | 설사_ 독성 I | 독성비율 | 명 | 4주 | 40 | 4 |  | 40 | 3
5643 | Shen (2011) | RCT | 흉부종양 | 폐암 | 비소세포성 폐암 | CT+RT+HT | HY-7000 RF external heat system | gemcitabine 투여 1시간 후 | CT |  | 신장기능_ 독성 I | 독성비율 | 명 | 4주 | 40 | 4 |  | 40 | 3
5643 | Shen (2011) | RCT | 흉부종양 | 폐암 | 비소세포성 폐암 | CT+RT+HT | HY-7000 RF external heat system | gemcitabine 투여 1시간 후 | CT |  | 간기능_ 독성 I | 독성비율 | 명 | 4주 | 40 | 9 |  | 40 | 12
5643 | Shen (2011) | RCT | 흉부종양 | 폐암 | 비소세포성 폐암 | CT+RT+HT | HY-7000 RF external heat system | gemcitabine 투여 1시간 후 | CT |  | 변비_ 독성 I | 독성비율 | 명 | 4주 | 40 | 2 |  | 40 | 2
5643 | Shen (2011) | RCT | 흉부종양 | 폐암 | 비소세포성 폐암 | CT+RT+HT | HY-7000 RF external heat system | gemcitabine 투여 1시간 후 | CT |  | 반점_ 독성 I | 독성비율 | 명 | 4주 | 40 | 0 |  | 40 | 1
5643 | Shen (2011) | RCT | 흉부종양 | 폐암 | 비소세포성 폐암 | CT+RT+HT | HY-7000 RF external heat system | gemcitabine 투여 1시간 후 | CT |  | 호흡곤란_ 독성 I | 독성비율 | 명 | 4주 | 40 | 0 |  | 40 | 1
5643 | Shen (2011) | RCT | 흉부종양 | 폐암 | 비소세포성 폐암 | CT+RT+HT | HY-7000 RF external heat system | gemcitabine 투여 1시간 후 | CT |  | 헤모글로빈_ 독성 II | 독성비율 | 명 | 4주 | 40 | 6 |  | 40 | 6
5643 | Shen (2011) | RCT | 흉부종양 | 폐암 | 비소세포성 폐암 | CT+RT+HT | HY-7000 RF external heat system | gemcitabine 투여 1시간 후 | CT |  | 호중구_ 독성 II | 독성비율 | 명 | 4주 | 40 | 7 |  | 40 | 8
5643 | Shen (2011) | RCT | 흉부종양 | 폐암 | 비소세포성 폐암 | CT+RT+HT | HY-7000 RF external heat system | gemcitabine 투여 1시간 후 | CT |  | 혈소판_ 독성 II | 독성비율 | 명 | 4주 | 40 | 4 |  | 40 | 7
5643 | Shen (2011) | RCT | 흉부종양 | 폐암 | 비소세포성 폐암 | CT+RT+HT | HY-7000 RF external heat system | gemcitabine 투여 1시간 후 | CT |  | 오심과 구토_ 독성 II | 독성비율 | 명 | 4주 | 40 | 8 |  | 40 | 6
5643 | Shen (2011) | RCT | 흉부종양 | 폐암 | 비소세포성 폐암 | CT+RT+HT | HY-7000 RF external heat system | gemcitabine 투여 1시간 후 | CT |  | 설사_ 독성 II | 독성비율 | 명 | 4주 | 40 | 3 |  | 40 | 2
5643 | Shen (2011) | RCT | 흉부종양 | 폐암 | 비소세포성 폐암 | CT+RT+HT | HY-7000 RF external heat system | gemcitabine 투여 1시간 후 | CT |  | 신장기능_ 독성 II | 독성비율 | 명 | 4주 | 40 | 3 |  | 40 | 2
5643 | Shen (2011) | RCT | 흉부종양 | 폐암 | 비소세포성 폐암 | CT+RT+HT | HY-7000 RF external heat system | gemcitabine 투여 1시간 후 | CT |  | 간기능_ 독성 II | 독성비율 | 명 | 4주 | 40 | 3 |  | 40 | 1
5643 | Shen (2011) | RCT | 흉부종양 | 폐암 | 비소세포성 폐암 | CT+RT+HT | HY-7000 RF external heat system | gemcitabine 투여 1시간 후 | CT |  | 변비_ 독성 II | 독성비율 | 명 | 4주 | 40 | 0 |  | 40 | 1
5643 | Shen (2011) | RCT | 흉부종양 | 폐암 | 비소세포성 폐암 | CT+RT+HT | HY-7000 RF external heat system | gemcitabine 투여 1시간 후 | CT |  | 반점_ 독성 II | 독성비율 | 명 | 4주 | 40 | 0 |  | 40 | 0
5643 | Shen (2011) | RCT | 흉부종양 | 폐암 | 비소세포성 폐암 | CT+RT+HT | HY-7000 RF external heat system | gemcitabine 투여 1시간 후 | CT |  | 호흡곤란_ 독성 II | 독성비율 | 명 | 4주 | 40 | 0 |  | 40 | 0
5643 | Shen (2011) | RCT | 흉부종양 | 폐암 | 비소세포성 폐암 | CT+RT+HT | HY-7000 RF external heat system | gemcitabine 투여 1시간 후 | CT |  | 헤모글로빈_ 독성 III | 독성비율 | 명 | 4주 | 40 | 1 |  | 40 | 1
5643 | Shen (2011) | RCT | 흉부종양 | 폐암 | 비소세포성 폐암 | CT+RT+HT | HY-7000 RF external heat system | gemcitabine 투여 1시간 후 | CT |  | 호중구_ 독성 III | 독성비율 | 명 | 4주 | 40 | 8 |  | 40 | 9
5643 | Shen (2011) | RCT | 흉부종양 | 폐암 | 비소세포성 폐암 | CT+RT+HT | HY-7000 RF external heat system | gemcitabine 투여 1시간 후 | CT |  | 혈소판_ 독성 III | 독성비율 | 명 | 4주 | 40 | 6 |  | 40 | 2
5643 | Shen (2011) | RCT | 흉부종양 | 폐암 | 비소세포성 폐암 | CT+RT+HT | HY-7000 RF external heat system | gemcitabine 투여 1시간 후 | CT |  | 오심과 구토_ 독성 III | 독성비율 | 명 | 4주 | 40 | 2 |  | 40 | 3
5643 | Shen (2011) | RCT | 흉부종양 | 폐암 | 비소세포성 폐암 | CT+RT+HT | HY-7000 RF external heat system | gemcitabine 투여 1시간 후 | CT |  | 설사_ 독성 III | 독성비율 | 명 | 4주 | 40 | 2 |  | 40 | 1
5643 | Shen (2011) | RCT | 흉부종양 | 폐암 | 비소세포성 폐암 | CT+RT+HT | HY-7000 RF external heat system | gemcitabine 투여 1시간 후 | CT |  | 신장기능_ 독성 III | 독성비율 | 명 | 4주 | 40 | 1 |  | 40 | 0
5643 | Shen (2011) | RCT | 흉부종양 | 폐암 | 비소세포성 폐암 | CT+RT+HT | HY-7000 RF external heat system | gemcitabine 투여 1시간 후 | CT |  | 간기능_ 독성 III | 독성비율 | 명 | 4주 | 40 | 0 |  | 40 | 0
5643 | Shen (2011) | RCT | 흉부종양 | 폐암 | 비소세포성 폐암 | CT+RT+HT | HY-7000 RF external heat system | gemcitabine 투여 1시간 후 | CT |  | 변비_ 독성 III | 독성비율 | 명 | 4주 | 40 | 0 |  | 40 | 0
5643 | Shen (2011) | RCT | 흉부종양 | 폐암 | 비소세포성 폐암 | CT+RT+HT | HY-7000 RF external heat system | gemcitabine 투여 1시간 후 | CT |  | 반점_ 독성 III | 독성비율 | 명 | 4주 | 40 | 0 |  | 40 | 0
5643 | Shen (2011) | RCT | 흉부종양 | 폐암 | 비소세포성 폐암 | CT+RT+HT | HY-7000 RF external heat system | gemcitabine 투여 1시간 후 | CT |  | 호흡곤란_ 독성 III | 독성비율 | 명 | 4주 | 40 | 0 |  | 40 | 0
5643 | Shen (2011) | RCT | 흉부종양 | 폐암 | 비소세포성 폐암 | CT+RT+HT | HY-7000 RF external heat system | gemcitabine 투여 1시간 후 | CT |  | 헤모글로빈_ 독성 IV | 독성비율 | 명 | 4주 | 40 | 0 |  | 40 | 0
5643 | Shen (2011) | RCT | 흉부종양 | 폐암 | 비소세포성 폐암 | CT+RT+HT | HY-7000 RF external heat system | gemcitabine 투여 1시간 후 | CT |  | 호중구_ 독성 IV | 독성비율 | 명 | 4주 | 40 | 0 |  | 40 | 2
5643 | Shen (2011) | RCT | 흉부종양 | 폐암 | 비소세포성 폐암 | CT+RT+HT | HY-7000 RF external heat system | gemcitabine 투여 1시간 후 | CT |  | 혈소판_ 독성 IV | 독성비율 | 명 | 4주 | 40 | 0 |  | 40 | 0
5643 | Shen (2011) | RCT | 흉부종양 | 폐암 | 비소세포성 폐암 | CT+RT+HT | HY-7000 RF external heat system | gemcitabine 투여 1시간 후 | CT |  | 오심과 구토_ 독성 IV | 독성비율 | 명 | 4주 | 40 | 0 |  | 40 | 0
5643 | Shen (2011) | RCT | 흉부종양 | 폐암 | 비소세포성 폐암 | CT+RT+HT | HY-7000 RF external heat system | gemcitabine 투여 1시간 후 | CT |  | 설사_ 독성 IV | 독성비율 | 명 | 4주 | 40 | 0 |  | 40 | 0
5643 | Shen (2011) | RCT | 흉부종양 | 폐암 | 비소세포성 폐암 | CT+RT+HT | HY-7000 RF external heat system | gemcitabine 투여 1시간 후 | CT |  | 신장기능_ 독성 IV | 독성비율 | 명 | 4주 | 40 | 0 |  | 40 | 0
5643 | Shen (2011) | RCT | 흉부종양 | 폐암 | 비소세포성 폐암 | CT+RT+HT | HY-7000 RF external heat system | gemcitabine 투여 1시간 후 | CT |  | 간기능_ 독성 IV | 독성비율 | 명 | 4주 | 40 | 0 |  | 40 | 0
5643 | Shen (2011) | RCT | 흉부종양 | 폐암 | 비소세포성 폐암 | CT+RT+HT | HY-7000 RF external heat system | gemcitabine 투여 1시간 후 | CT |  | 변비_ 독성 IV | 독성비율 | 명 | 4주 | 40 | 0 |  | 40 | 0
5643 | Shen (2011) | RCT | 흉부종양 | 폐암 | 비소세포성 폐암 | CT+RT+HT | HY-7000 RF external heat system | gemcitabine 투여 1시간 후 | CT |  | 반점_ 독성 IV | 독성비율 | 명 | 4주 | 40 | 0 |  | 40 | 0
5643 | Shen (2011) | RCT | 흉부종양 | 폐암 | 비소세포성 폐암 | CT+RT+HT | HY-7000 RF external heat system | gemcitabine 투여 1시간 후 | CT |  | 호흡곤란_ 독성 IV | 독성비율 | 명 | 4주 | 40 | 0 |  | 40 | 0
5643 | Shen (2011) | RCT | 흉부종양 | 폐암 | 비소세포성 폐암 | CT+RT+HT | HY-7000 RF external heat system | gemcitabine 투여 1시간 후 | CT |  | 완전관해(CR) |  | 명 | CT 2 cycles 후 1주일 이내에 측정, 4주내 확인 | 40 | 1 |  | 40 | 0 |  | P>0.05
5643 | Shen (2011) | RCT | 흉부종양 | 폐암 | 비소세포성 폐암 | CT+RT+HT | HY-7000 RF external heat system | gemcitabine 투여 1시간 후 | CT |  | 부분관해(PR) |  | 명 | CT 2 cycles 후 1주일 이내에 측정, 4주내 확인 | 40 | 18 |  | 40 | 17
5643 | Shen (2011) | RCT | 흉부종양 | 폐암 | 비소세포성 폐암 | CT+RT+HT | HY-7000 RF external heat system | gemcitabine 투여 1시간 후 | CT |  | 안정질병(SD) |  | 명 | CT 2 cycles 후 1주일 이내에 측정, 4주내 확인 | 40 | 18 |  | 40 | 19
5643 | Shen (2011) | RCT | 흉부종양 | 폐암 | 비소세포성 폐암 | CT+RT+HT | HY-7000 RF external heat system | gemcitabine 투여 1시간 후 | CT |  | 질병진행(PD) |  | 명 | CT 2 cycles 후 1주일 이내에 측정, 4주내 확인 | 40 | 3 |  | 40 | 4
5643 | Shen (2011) | RCT | 흉부종양 | 폐암 | 비소세포성 폐암 | CT+RT+HT | HY-7000 RF external heat system | gemcitabine 투여 1시간 후 | CT |  | 효과적인(effective) CBR(clinical benefit response, 임상적 편익 반응) | 선택기준 1) 진통제 복용량 감소가 50%이상일 때(매일 측정함) 2) 고통의 강도 감소가 50%이상일 때(통증 평가 카드(점수 범위 0-100)로 측정함) 3) 상태 개선이 20이상일 때(전신수행능력평가(Eastern Cooperative Oncology Group Performance Status, ECOG PS)로 매일 측정함) 4) 체중증가가 7%이상일 때(매일 측정함) | 명 |  | 40 | 33 | 82.5% | 40 | 19 | 47.5% | P<0.05.
7485 | Sakurai (2002) | NRS(코호트연구) | 흉부종양 | 폐암 | 골격구조에 직접적으로 침입한 원발 비소세포폐암(primary NSCLC with direct bony invasion) | RT+HT | thermotron-RF 8 | · RT 방사선량 40Gy 이상일 때 첫 HT 시작 · RT 직후 | RT |  | 완전관해(CR) | completely regressed | 명 | 치료완료 1개월 후 | 13 | 3 |  | 13 | 1 |  | NS
7485 | Sakurai (2002) | NRS(코호트연구) | 흉부종양 | 폐암 | 골격구조에 직접적으로 침입한 원발 비소세포폐암(primary NSCLC with direct bony invasion) | RT+HT | thermotron-RF 8 | · RT 방사선량 40Gy 이상일 때 첫 HT 시작 · RT 직후 | RT |  | 부분관해(PR) | over 50 regression of the tumour | 명 | 치료완료 1개월 후 | 13 | 7 |  | 13 | 6
7485 | Sakurai (2002) | NRS(코호트연구) | 흉부종양 | 폐암 | 골격구조에 직접적으로 침입한 원발 비소세포폐암(primary NSCLC with direct bony invasion) | RT+HT | thermotron-RF 8 | · RT 방사선량 40Gy 이상일 때 첫 HT 시작 · RT 직후 | RT |  | 국소 무재발 생존율(local recurrence-free survival rates) | 재발없는 생존율 | rate/% | 2-year | 13 | 9.893 | 76.1% | 13 | 2.197 | 16.9% | 0.19
7485 | Sakurai (2002) | NRS(코호트연구) | 흉부종양 | 폐암 | 골격구조에 직접적으로 침입한 원발 비소세포폐암(primary NSCLC with direct bony invasion) | RT+HT | thermotron-RF 8 | · RT 방사선량 40Gy 이상일 때 첫 HT 시작 · RT 직후 | RT |  | 전체 생존율(OS) |  | rate/% | 2-year | 13 | 5.772 | 44.4% | 13 | 2.002 | 15.4% | 0.3
7485 | Sakurai (2002) | NRS(코호트연구) | 흉부종양 | 폐암 | 골격구조에 직접적으로 침입한 원발 비소세포폐암(primary NSCLC with direct bony invasion) | RT+HT | thermotron-RF 8 | · RT 방사선량 40Gy 이상일 때 첫 HT 시작 · RT 직후 | RT |  | Grade 0_조기폐합병증 | NCI-CTC: National Cancer Institute-Common Toxicity Criteria | 명 |  | 13 | 10 |  | 13 | 12
7485 | Sakurai (2002) | NRS(코호트연구) | 흉부종양 | 폐암 | 골격구조에 직접적으로 침입한 원발 비소세포폐암(primary NSCLC with direct bony invasion) | RT+HT | thermotron-RF 8 | · RT 방사선량 40Gy 이상일 때 첫 HT 시작 · RT 직후 | RT |  | Grade 1-2_조기폐합병증 | NCI-CTC: National Cancer Institute-Common Toxicity Criteria | 명 |  | 13 | 3 |  | 13 | 1
7485 | Sakurai (2002) | NRS(코호트연구) | 흉부종양 | 폐암 | 골격구조에 직접적으로 침입한 원발 비소세포폐암(primary NSCLC with direct bony invasion) | RT+HT | thermotron-RF 8 | · RT 방사선량 40Gy 이상일 때 첫 HT 시작 · RT 직후 | RT |  | Grade 3-4_조기폐합병증 | NCI-CTC: National Cancer Institute-Common Toxicity Criteria | 명 |  | 13 | 0 |  | 13 | 0
7485 | Sakurai (2002) | NRS(코호트연구) | 흉부종양 | 폐암 | 골격구조에 직접적으로 침입한 원발 비소세포폐암(primary NSCLC with direct bony invasion) | RT+HT | thermotron-RF 8 | · RT 방사선량 40Gy 이상일 때 첫 HT 시작 · RT 직후 | RT |  | Grade 0_만성폐합병증 | RTOG(Late Radiation Morbidity Scoring Scheme of the Radiation Therapy Oncology Group) | 명 |  | 9 | 6 |  | 13 | 9
7485 | Sakurai (2002) | NRS(코호트연구) | 흉부종양 | 폐암 | 골격구조에 직접적으로 침입한 원발 비소세포폐암(primary NSCLC with direct bony invasion) | RT+HT | thermotron-RF 8 | · RT 방사선량 40Gy 이상일 때 첫 HT 시작 · RT 직후 | RT |  | Grade 1-2_만성폐합병증 | RTOG(Late Radiation Morbidity Scoring Scheme of the Radiation Therapy Oncology Group) | 명 |  | 9 | 3 |  | 13 | 4
7485 | Sakurai (2002) | NRS(코호트연구) | 흉부종양 | 폐암 | 골격구조에 직접적으로 침입한 원발 비소세포폐암(primary NSCLC with direct bony invasion) | RT+HT | thermotron-RF 8 | · RT 방사선량 40Gy 이상일 때 첫 HT 시작 · RT 직후 | RT |  | Grade 3-4_만성폐합병증 | RTOG(Late Radiation Morbidity Scoring Scheme of the Radiation Therapy Oncology Group) | 명 |  | 9 | 0 |  | 13 | 0
7485 | Sakurai (2002) | NRS(코호트연구) | 흉부종양 | 폐암 | 골격구조에 직접적으로 침입한 원발 비소세포폐암(primary NSCLC with direct bony invasion) | RT+HT | thermotron-RF 8 | · RT 방사선량 40Gy 이상일 때 첫 HT 시작 · RT 직후 | RT |  | Grade 0_만성척수합병증 | RTOG(Late Radiation Morbidity Scoring Scheme of the Radiation Therapy Oncology Group) | 명 |  | 9 | 9 |  | 13 | 12
7485 | Sakurai (2002) | NRS(코호트연구) | 흉부종양 | 폐암 | 골격구조에 직접적으로 침입한 원발 비소세포폐암(primary NSCLC with direct bony invasion) | RT+HT | thermotron-RF 8 | · RT 방사선량 40Gy 이상일 때 첫 HT 시작 · RT 직후 | RT |  | Grade 1-2_만성척수합병증 | RTOG(Late Radiation Morbidity Scoring Scheme of the Radiation Therapy Oncology Group) | 명 |  | 9 | 0 |  | 13 | 0
7485 | Sakurai (2002) | NRS(코호트연구) | 흉부종양 | 폐암 | 골격구조에 직접적으로 침입한 원발 비소세포폐암(primary NSCLC with direct bony invasion) | RT+HT | thermotron-RF 8 | · RT 방사선량 40Gy 이상일 때 첫 HT 시작 · RT 직후 | RT |  | Grade 3-4_만성척수합병증 | RTOG(Late Radiation Morbidity Scoring Scheme of the Radiation Therapy Oncology Group) | 명 |  | 9 | 0 |  | 13 | 1
1761 | Zhou (2019) | RCT | 흉부종양 | 폐암 | 폐암 | CT+HT | HG-2000 | CT 1시간 전 및 CT 24시간 후 수행 | CT |  | 치료효과(effectiveness) | 완전관해(CR)+부분관해(PR) | % | 3개월 | 68 |  | 87.5% | 68 |  | 67.5% | 0.032
1761 | Zhou (2019) | RCT | 흉부종양 | 폐암 | 폐암 | CT+HT | HG-2000 | CT 1시간 전 및 CT 24시간 후 수행 | CT |  | 전체 생존율 |  | rate/% | 3-year | 68 | 41.956 | 61.7% | 68 | 32.98 | 48.5% | 0.043
1834 | Yang (2019) | NRCT | 흉부종양 | 폐암 | 진행성 비소세포폐암(NSCLC) | CT+HT | HY7000-I radiofrequency deep hyperthermia system | CT 전후 또는 흉막내 주사 항암화학용버 후 | CT |  | 완전관해(CR) |  | 명 |  | 48 | 0 | 0% | 45 | 0 | 0%
1834 | Yang (2019) | NRCT | 흉부종양 | 폐암 | 진행성 비소세포폐암(NSCLC) | CT+HT | HY7000-I radiofrequency deep hyperthermia system | CT 전후 또는 흉막내 주사 항암화학용버 후 | CT |  | 부분관해(PR) |  | 명 |  | 48 | 18 | 37.5% | 45 | 15 | 33.3%
1834 | Yang (2019) | NRCT | 흉부종양 | 폐암 | 진행성 비소세포폐암(NSCLC) | CT+HT | HY7000-I radiofrequency deep hyperthermia system | CT 전후 또는 흉막내 주사 항암화학용버 후 | CT |  | 안정질병(SD) |  | 명 |  | 48 | 16 | 33.3% | 45 | 15 | 33.3%
1834 | Yang (2019) | NRCT | 흉부종양 | 폐암 | 진행성 비소세포폐암(NSCLC) | CT+HT | HY7000-I radiofrequency deep hyperthermia system | CT 전후 또는 흉막내 주사 항암화학용버 후 | CT |  | 질병진행(PD) |  | 명 |  | 48 | 14 | 29.2% | 45 | 15 | 33.3%
1834 | Yang (2019) | NRCT | 흉부종양 | 폐암 | 진행성 비소세포폐암(NSCLC) | CT+HT | HY7000-I radiofrequency deep hyperthermia system | CT 전후 또는 흉막내 주사 항암화학용버 후 | CT |  | 객관적 반응율, ORR(objective response rate) | CR+PR | 명 |  | 48 | 18 | 37.5% | 45 | 15 | 33.3% | 0.67
1834 | Yang (2019) | NRCT | 흉부종양 | 폐암 | 진행성 비소세포폐암(NSCLC) | CT+HT | HY7000-I radiofrequency deep hyperthermia system | CT 전후 또는 흉막내 주사 항암화학용버 후 | CT |  | 질병 조절율, DCR(Disease control rate) | CR+PR+SD | 명 |  | 48 | 34 | 70.8% | 45 | 30 | 66.7% | 0.66
1834 | Yang (2019) | NRCT | 흉부종양 | 폐암 | 진행성 비소세포폐암(NSCLC) | CT+HT | HY7000-I radiofrequency deep hyperthermia system | CT 전후 또는 흉막내 주사 항암화학용버 후 | CT |  | survival rate | 생존율 | rate/% | 1 year | 48 |  | 54% | 45 |  | 40% | P>0.05
1834 | Yang (2019) | NRCT | 흉부종양 | 폐암 | 진행성 비소세포폐암(NSCLC) | CT+HT | HY7000-I radiofrequency deep hyperthermia system | CT 전후 또는 흉막내 주사 항암화학용버 후 | CT |  | survival rate | 생존율 | rate/% | 2 year | 48 |  | 14.6% | 45 |  | 13.3% | P>0.05
1834 | Yang (2019) | NRCT | 흉부종양 | 폐암 | 진행성 비소세포폐암(NSCLC) | CT+HT | HY7000-I radiofrequency deep hyperthermia system | CT 전후 또는 흉막내 주사 항암화학용버 후 | CT |  | Grade 1_오심구토 | 독성비율 | 명 |  | 48 | 8 |  | 45 | 15 |  | P<0.001
1834 | Yang (2019) | NRCT | 흉부종양 | 폐암 | 진행성 비소세포폐암(NSCLC) | CT+HT | HY7000-I radiofrequency deep hyperthermia system | CT 전후 또는 흉막내 주사 항암화학용버 후 | CT |  | Grade 2_오심구토 | 독성비율 | 명 |  | 48 | 3 |  | 45 | 16
1834 | Yang (2019) | NRCT | 흉부종양 | 폐암 | 진행성 비소세포폐암(NSCLC) | CT+HT | HY7000-I radiofrequency deep hyperthermia system | CT 전후 또는 흉막내 주사 항암화학용버 후 | CT |  | Grade 3_오심구토 | 독성비율 | 명 |  | 48 | 1 |  | 45 | 4
1834 | Yang (2019) | NRCT | 흉부종양 | 폐암 | 진행성 비소세포폐암(NSCLC) | CT+HT | HY7000-I radiofrequency deep hyperthermia system | CT 전후 또는 흉막내 주사 항암화학용버 후 | CT |  | Grade 4_오심구토 | 독성비율 | 명 |  | 48 | 0 |  | 45 | 0
1834 | Yang (2019) | NRCT | 흉부종양 | 폐암 | 진행성 비소세포폐암(NSCLC) | CT+HT | HY7000-I radiofrequency deep hyperthermia system | CT 전후 또는 흉막내 주사 항암화학용버 후 | CT |  | Grade 1_호중구감소증 | 독성비율 | 명 |  | 48 | 19 |  | 45 | 20 |  | P=0.79
1834 | Yang (2019) | NRCT | 흉부종양 | 폐암 | 진행성 비소세포폐암(NSCLC) | CT+HT | HY7000-I radiofrequency deep hyperthermia system | CT 전후 또는 흉막내 주사 항암화학용버 후 | CT |  | Grade 2_호중구감소증 | 독성비율 | 명 |  | 48 | 8 |  | 45 | 7
1834 | Yang (2019) | NRCT | 흉부종양 | 폐암 | 진행성 비소세포폐암(NSCLC) | CT+HT | HY7000-I radiofrequency deep hyperthermia system | CT 전후 또는 흉막내 주사 항암화학용버 후 | CT |  | Grade 3_호중구감소증 | 독성비율 | 명 |  | 48 | 6 |  | 45 | 6
1834 | Yang (2019) | NRCT | 흉부종양 | 폐암 | 진행성 비소세포폐암(NSCLC) | CT+HT | HY7000-I radiofrequency deep hyperthermia system | CT 전후 또는 흉막내 주사 항암화학용버 후 | CT |  | Grade 4_호중구감소증 | 독성비율 | 명 |  | 48 | 1 |  | 45 | 0
1834 | Yang (2019) | NRCT | 흉부종양 | 폐암 | 진행성 비소세포폐암(NSCLC) | CT+HT | HY7000-I radiofrequency deep hyperthermia system | CT 전후 또는 흉막내 주사 항암화학용버 후 | CT |  | Grade 1_혈소판감소증 | 독성비율 | 명 |  | 48 | 18 |  | 45 | 19 |  | P=0.43
1834 | Yang (2019) | NRCT | 흉부종양 | 폐암 | 진행성 비소세포폐암(NSCLC) | CT+HT | HY7000-I radiofrequency deep hyperthermia system | CT 전후 또는 흉막내 주사 항암화학용버 후 | CT |  | Grade 2_혈소판감소증 | 독성비율 | 명 |  | 48 | 5 |  | 45 | 5
1834 | Yang (2019) | NRCT | 흉부종양 | 폐암 | 진행성 비소세포폐암(NSCLC) | CT+HT | HY7000-I radiofrequency deep hyperthermia system | CT 전후 또는 흉막내 주사 항암화학용버 후 | CT |  | Grade 3_혈소판감소증 | 독성비율 | 명 |  | 48 | 3 |  | 45 | 3
1834 | Yang (2019) | NRCT | 흉부종양 | 폐암 | 진행성 비소세포폐암(NSCLC) | CT+HT | HY7000-I radiofrequency deep hyperthermia system | CT 전후 또는 흉막내 주사 항암화학용버 후 | CT |  | Grade 4_혈소판감소증 | 독성비율 | 명 |  | 48 | 0 |  | 45 | 1
1834 | Yang (2019) | NRCT | 흉부종양 | 폐암 | 진행성 비소세포폐암(NSCLC) | CT+HT | HY7000-I radiofrequency deep hyperthermia system | CT 전후 또는 흉막내 주사 항암화학용버 후 | CT |  | Grade 1_빈혈 | 독성비율 | 명 |  | 48 | 13 |  | 45 | 10 |  | P=0.77
1834 | Yang (2019) | NRCT | 흉부종양 | 폐암 | 진행성 비소세포폐암(NSCLC) | CT+HT | HY7000-I radiofrequency deep hyperthermia system | CT 전후 또는 흉막내 주사 항암화학용버 후 | CT |  | Grade 2_빈혈 | 독성비율 | 명 |  | 48 | 10 |  | 45 | 9
1834 | Yang (2019) | NRCT | 흉부종양 | 폐암 | 진행성 비소세포폐암(NSCLC) | CT+HT | HY7000-I radiofrequency deep hyperthermia system | CT 전후 또는 흉막내 주사 항암화학용버 후 | CT |  | Grade 3_빈혈 | 독성비율 | 명 |  | 48 | 3 |  | 45 | 4
1834 | Yang (2019) | NRCT | 흉부종양 | 폐암 | 진행성 비소세포폐암(NSCLC) | CT+HT | HY7000-I radiofrequency deep hyperthermia system | CT 전후 또는 흉막내 주사 항암화학용버 후 | CT |  | Grade 4_빈혈 | 독성비율 | 명 |  | 48 | 0 |  | 45 | 0
1834 | Yang (2019) | NRCT | 흉부종양 | 폐암 | 진행성 비소세포폐암(NSCLC) | CT+HT | HY7000-I radiofrequency deep hyperthermia system | CT 전후 또는 흉막내 주사 항암화학용버 후 | CT |  | Grade 1_알레르기반응 | 독성비율 | 명 |  | 48 | 1 |  | 45 | 0 |  | P=1
1834 | Yang (2019) | NRCT | 흉부종양 | 폐암 | 진행성 비소세포폐암(NSCLC) | CT+HT | HY7000-I radiofrequency deep hyperthermia system | CT 전후 또는 흉막내 주사 항암화학용버 후 | CT |  | Grade 2_알레르기반응 | 독성비율 | 명 |  | 48 | 0 |  | 45 | 0
1834 | Yang (2019) | NRCT | 흉부종양 | 폐암 | 진행성 비소세포폐암(NSCLC) | CT+HT | HY7000-I radiofrequency deep hyperthermia system | CT 전후 또는 흉막내 주사 항암화학용버 후 | CT |  | Grade 3_알레르기반응 | 독성비율 | 명 |  | 48 | 0 |  | 45 | 0
1834 | Yang (2019) | NRCT | 흉부종양 | 폐암 | 진행성 비소세포폐암(NSCLC) | CT+HT | HY7000-I radiofrequency deep hyperthermia system | CT 전후 또는 흉막내 주사 항암화학용버 후 | CT |  | Grade 4_알레르기반응 | 독성비율 | 명 |  | 48 | 0 |  | 45 | 0
1834 | Yang (2019) | NRCT | 흉부종양 | 폐암 | 진행성 비소세포폐암(NSCLC) | CT+HT | HY7000-I radiofrequency deep hyperthermia system | CT 전후 또는 흉막내 주사 항암화학용버 후 | CT |  | Grade 1_지방세포종 | 독성비율 | 명 |  | 48 | 2 |  | 45 | 0 |  | P=0.5
1834 | Yang (2019) | NRCT | 흉부종양 | 폐암 | 진행성 비소세포폐암(NSCLC) | CT+HT | HY7000-I radiofrequency deep hyperthermia system | CT 전후 또는 흉막내 주사 항암화학용버 후 | CT |  | Grade 2_지방세포종 | 독성비율 | 명 |  | 48 | 0 |  | 45 | 0
1834 | Yang (2019) | NRCT | 흉부종양 | 폐암 | 진행성 비소세포폐암(NSCLC) | CT+HT | HY7000-I radiofrequency deep hyperthermia system | CT 전후 또는 흉막내 주사 항암화학용버 후 | CT |  | Grade 3_지방세포종 | 독성비율 | 명 |  | 48 | 0 |  | 45 | 0
1834 | Yang (2019) | NRCT | 흉부종양 | 폐암 | 진행성 비소세포폐암(NSCLC) | CT+HT | HY7000-I radiofrequency deep hyperthermia system | CT 전후 또는 흉막내 주사 항암화학용버 후 | CT |  | Grade 4_지방세포종 | 독성비율 | 명 |  | 48 | 0 |  | 45 | 0
1834 | Yang (2019) | NRCT | 흉부종양 | 폐암 | 진행성 비소세포폐암(NSCLC) | CT+HT | HY7000-I radiofrequency deep hyperthermia system | CT 전후 또는 흉막내 주사 항암화학용버 후 | CT |  | Grade 1_기운없음 | 독성비율 | 명 |  | 48 | 4 |  | 45 | 10 |  | P<0.001
1834 | Yang (2019) | NRCT | 흉부종양 | 폐암 | 진행성 비소세포폐암(NSCLC) | CT+HT | HY7000-I radiofrequency deep hyperthermia system | CT 전후 또는 흉막내 주사 항암화학용버 후 | CT |  | Grade 2_기운없음 | 독성비율 | 명 |  | 48 | 1 |  | 45 | 5
1834 | Yang (2019) | NRCT | 흉부종양 | 폐암 | 진행성 비소세포폐암(NSCLC) | CT+HT | HY7000-I radiofrequency deep hyperthermia system | CT 전후 또는 흉막내 주사 항암화학용버 후 | CT |  | Grade 3_기운없음 | 독성비율 | 명 |  | 48 | 1 |  | 45 | 6
1834 | Yang (2019) | NRCT | 흉부종양 | 폐암 | 진행성 비소세포폐암(NSCLC) | CT+HT | HY7000-I radiofrequency deep hyperthermia system | CT 전후 또는 흉막내 주사 항암화학용버 후 | CT |  | Grade 4_기운없음 | 독성비율 | 명 |  | 48 | 0 |  | 45 | 0
1834 | Yang (2019) | NRCT | 흉부종양 | 폐암 | 진행성 비소세포폐암(NSCLC) | CT+HT | HY7000-I radiofrequency deep hyperthermia system | CT 전후 또는 흉막내 주사 항암화학용버 후 | CT |  | Grade 1_간기능저하 | 독성비율 | 명 |  | 48 | 5 |  | 45 | 6 |  | P=0.544
1834 | Yang (2019) | NRCT | 흉부종양 | 폐암 | 진행성 비소세포폐암(NSCLC) | CT+HT | HY7000-I radiofrequency deep hyperthermia system | CT 전후 또는 흉막내 주사 항암화학용버 후 | CT |  | Grade 2_간기능저하 | 독성비율 | 명 |  | 48 | 0 |  | 45 | 1
1834 | Yang (2019) | NRCT | 흉부종양 | 폐암 | 진행성 비소세포폐암(NSCLC) | CT+HT | HY7000-I radiofrequency deep hyperthermia system | CT 전후 또는 흉막내 주사 항암화학용버 후 | CT |  | Grade 3_간기능저하 | 독성비율 | 명 |  | 48 | 0 |  | 45 | 0
1834 | Yang (2019) | NRCT | 흉부종양 | 폐암 | 진행성 비소세포폐암(NSCLC) | CT+HT | HY7000-I radiofrequency deep hyperthermia system | CT 전후 또는 흉막내 주사 항암화학용버 후 | CT |  | Grade 4_간기능저하 | 독성비율 | 명 |  | 48 | 0 |  | 45 | 0
1834 | Yang (2019) | NRCT | 흉부종양 | 폐암 | 진행성 비소세포폐암(NSCLC) | CT+HT | HY7000-I radiofrequency deep hyperthermia system | CT 전후 또는 흉막내 주사 항암화학용버 후 | CT |  | Grade 1_신장독성 | 독성비율 | 명 |  | 48 | 2 |  | 45 | 3 |  | P=0.670
1834 | Yang (2019) | NRCT | 흉부종양 | 폐암 | 진행성 비소세포폐암(NSCLC) | CT+HT | HY7000-I radiofrequency deep hyperthermia system | CT 전후 또는 흉막내 주사 항암화학용버 후 | CT |  | Grade 2_신장독성 | 독성비율 | 명 |  | 48 | 0 |  | 45 | 0
1834 | Yang (2019) | NRCT | 흉부종양 | 폐암 | 진행성 비소세포폐암(NSCLC) | CT+HT | HY7000-I radiofrequency deep hyperthermia system | CT 전후 또는 흉막내 주사 항암화학용버 후 | CT |  | Grade 3_신장독성 | 독성비율 | 명 |  | 48 | 0 |  | 45 | 0
1834 | Yang (2019) | NRCT | 흉부종양 | 폐암 | 진행성 비소세포폐암(NSCLC) | CT+HT | HY7000-I radiofrequency deep hyperthermia system | CT 전후 또는 흉막내 주사 항암화학용버 후 | CT |  | Grade 4_신장독성 | 독성비율 | 명 |  | 48 | 0 |  | 45 | 0
4997 | Wang (2013) | NRCT | 흉부종양 | 폐암 | 진행성 비소세포성 폐암 | CyberKnife+CT+HT | NRL‑001 Incoherent Dual RF Hyperthermia System | cyberknife 치료기간(9일차) | CyberKnife+CT/CyberKnife |  | 치료효율 | CR+PR | % | 6개월 | 43 |  | 90.7 | 39 |  | 71.79 | <0.05
6545 | Mitsumori (2007) | RCT | 흉부종양 | 폐암 | 국소 진행성 비소세포폐암 | RT+HT | radio frequency (RF) capacitive heating | NR | RT | >65.5 Gy | 완전관해(CR) | WHO criteria | 명 | 치료 종료시점 | 40 | 0 |  | 40 | 1
6545 | Mitsumori (2007) | RCT | 흉부종양 | 폐암 | 국소 진행성 비소세포폐암 | RT+HT | radio frequency (RF) capacitive heating | NR | RT | =< 65.5 Gy | 완전관해(CR) | WHO criteria | 명 | 치료 종료시점 | 40 | 3 |  | 40 | 0
6545 | Mitsumori (2007) | RCT | 흉부종양 | 폐암 | 국소 진행성 비소세포폐암 | RT+HT | radio frequency (RF) capacitive heating | NR | RT | >65.5 Gy | 부분관해(PR) | WHO criteria | 명 | 치료 종료시점 | 40 | 9 |  | 40 | 7
6545 | Mitsumori (2007) | RCT | 흉부종양 | 폐암 | 국소 진행성 비소세포폐암 | RT+HT | radio frequency (RF) capacitive heating | NR | RT | =< 65.5 Gy | 부분관해(PR) | WHO criteria | 명 | 치료 종료시점 | 40 | 6 |  | 40 | 7
6545 | Mitsumori (2007) | RCT | 흉부종양 | 폐암 | 국소 진행성 비소세포폐암 | RT+HT | radio frequency (RF) capacitive heating | NR | RT | >65.5 Gy | NC(변화없음, no change) | WHO criteria, neither PR or PD criteria met | 명 | 치료 종료시점 | 40 | 5 |  | 40 | 3
6545 | Mitsumori (2007) | RCT | 흉부종양 | 폐암 | 국소 진행성 비소세포폐암 | RT+HT | radio frequency (RF) capacitive heating | NR | RT | =< 65.5 Gy | NC(변화없음, no change) | WHO criteria, neither PR or PD criteria met | 명 | 치료 종료시점 | 40 | 2 |  | 40 | 8
6545 | Mitsumori (2007) | RCT | 흉부종양 | 폐암 | 국소 진행성 비소세포폐암 | RT+HT | radio frequency (RF) capacitive heating | NR | RT | >65.5 Gy | 질병진행(PD) | WHO criteria | 명 | 치료 종료시점 | 40 | 0 |  | 40 | 0
6545 | Mitsumori (2007) | RCT | 흉부종양 | 폐암 | 국소 진행성 비소세포폐암 | RT+HT | radio frequency (RF) capacitive heating | NR | RT | =< 65.5 Gy | 질병진행(PD) | WHO criteria | 명 | 치료 종료시점 | 40 | 0 |  | 40 | 0
6545 | Mitsumori (2007) | RCT | 흉부종양 | 폐암 | 국소 진행성 비소세포폐암 | RT+HT | radio frequency (RF) capacitive heating | NR | RT | >65.5 Gy | 완전관해(CR) | WHO criteria(4주 이상 간격을 두고, 두개의 관측치(?=측정된 병변?)에 의해 결정이 됨; The disappearance of all known disease, determined by two observations not less than four weeks apart) | 명 | 치료 3개월 후 | 40 | - |  | 40 | 2
6545 | Mitsumori (2007) | RCT | 흉부종양 | 폐암 | 국소 진행성 비소세포폐암 | RT+HT | radio frequency (RF) capacitive heating | NR | RT | =< 65.5 Gy | 완전관해(CR) | WHO criteria | 명 | 치료 3개월 후 | 40 | 2 |  | 40 | -
6545 | Mitsumori (2007) | RCT | 흉부종양 | 폐암 | 국소 진행성 비소세포폐암 | RT+HT | radio frequency (RF) capacitive heating | NR | RT | >65.5 Gy | 부분관해(PR) | WHO criteria(4주 이상 간격을 두고, 두 번의 관찰을 통해 측정된 병변의 총 종양 부하가 50% 이상 감소; 50% or more decrease in total tumor load of the lesions that have been measured to determine the effect of therapy by two observations not less than four weeks apart) | 명 | 치료 3개월 후 | 40 | 11 |  | 40 | 6
6545 | Mitsumori (2007) | RCT | 흉부종양 | 폐암 | 국소 진행성 비소세포폐암 | RT+HT | radio frequency (RF) capacitive heating | NR | RT | =< 65.5 Gy | 부분관해(PR) | WHO criteria | 명 | 치료 3개월 후 | 40 | 4 |  | 40 | 7
6545 | Mitsumori (2007) | RCT | 흉부종양 | 폐암 | 국소 진행성 비소세포폐암 | RT+HT | radio frequency (RF) capacitive heating | NR | RT | >65.5 Gy | NC(변화없음, no change) | WHO criteria, neither PR or PD criteria met(총 종양 크기가 50% 감소가 없으며 하나 이상의 측정된 병변의 크기가 25% 증가; 50% decrease in total tumor size cannot be established nor has a 25% increase in the size of one or more measurable lesions been demonstrated.) | 명 | 치료 3개월 후 | 40 | 3 |  | 40 | 1
6545 | Mitsumori (2007) | RCT | 흉부종양 | 폐암 | 국소 진행성 비소세포폐암 | RT+HT | radio frequency (RF) capacitive heating | NR | RT | =< 65.5 Gy | NC(변화없음, no change) | WHO criteria, neither PR or PD criteria met | 명 | 치료 3개월 후 | 40 | 1 |  | 40 | 5
6545 | Mitsumori (2007) | RCT | 흉부종양 | 폐암 | 국소 진행성 비소세포폐암 | RT+HT | radio frequency (RF) capacitive heating | NR | RT | >65.5 Gy | 질병진행(PD) | WHO criteria(하나 이상의 측정된 병변의 크기가 25% 이상 증가하거나 새로 나타난 병변이 25% 이상 증가; 25% or more increase in the size of one or more measurable lesions or the appearance of new lesions.) | 명 | 치료 3개월 후 | 40 | 1 |  | 40 | 1
6545 | Mitsumori (2007) | RCT | 흉부종양 | 폐암 | 국소 진행성 비소세포폐암 | RT+HT | radio frequency (RF) capacitive heating | NR | RT | =< 65.5 Gy | 질병진행(PD) | WHO criteria | 명 | 치료 3개월 후 | 40 | - |  | 40 | 2
6545 | Mitsumori (2007) | RCT | 흉부종양 | 폐암 | 국소 진행성 비소세포폐암 | RT+HT | radio frequency (RF) capacitive heating | NR | RT |  | 반응율 | CR+PR |  |  | 40 |  | 45% | 40 |  | 45% | 0.49
6545 | Mitsumori (2007) | RCT | 흉부종양 | 폐암 | 국소 진행성 비소세포폐암 | RT+HT | radio frequency (RF) capacitive heating | NR | RT |  | 무질병생존율 | 무진행생존률 | rate/% | 1년 | 40 | 27 | 67.5% | 40 | 11.6 | 29% | 0.036
6545 | Mitsumori (2007) | RCT | 흉부종양 | 폐암 | 국소 진행성 비소세포폐암 | RT+HT | radio frequency (RF) capacitive heating | NR | RT |  | 전체 생존율 | 전반적인 생존율(overall survival rates) | rate/% | 1년 | 40 | 17.2 | 43% | 40 | 15.24 | 38.1% | 0.868
6545 | Mitsumori (2007) | RCT | 흉부종양 | 폐암 | 국소 진행성 비소세포폐암 | RT+HT | radio frequency (RF) capacitive heating | NR | RT |  | Grade 2_피부염 | Acute toxicity 비율 | 명 | 급성 | 40 | 0 |  | 40 | 4 |  | P=0.58
6545 | Mitsumori (2007) | RCT | 흉부종양 | 폐암 | 국소 진행성 비소세포폐암 | RT+HT | radio frequency (RF) capacitive heating | NR | RT |  | Grade 2_지방괴사 | Acute toxicity 비율 | 명 | 급성 | 40 | 1 |  | 40 | 0
6545 | Mitsumori (2007) | RCT | 흉부종양 | 폐암 | 국소 진행성 비소세포폐암 | RT+HT | radio frequency (RF) capacitive heating | NR | RT |  | Grade 2_식도염 | Acute toxicity 비율 | 명 | 급성 | 40 | 2 |  | 40 | 0
6545 | Mitsumori (2007) | RCT | 흉부종양 | 폐암 | 국소 진행성 비소세포폐암 | RT+HT | radio frequency (RF) capacitive heating | NR | RT |  | Grade 2_폐렴 | Acute toxicity 비율 | 명 | 급성 | 40 | 1 |  | 40 | 4
6545 | Mitsumori (2007) | RCT | 흉부종양 | 폐암 | 국소 진행성 비소세포폐암 | RT+HT | radio frequency (RF) capacitive heating | NR | RT |  | Grade 3_피부염 | Acute toxicity 비율 | 명 | 급성 | 40 | 1 |  | 40 | 0
6545 | Mitsumori (2007) | RCT | 흉부종양 | 폐암 | 국소 진행성 비소세포폐암 | RT+HT | radio frequency (RF) capacitive heating | NR | RT |  | Grade 3_지방괴사 | Acute toxicity 비율 | 명 | 급성 | 40 | 0 |  | 40 | 0
6545 | Mitsumori (2007) | RCT | 흉부종양 | 폐암 | 국소 진행성 비소세포폐암 | RT+HT | radio frequency (RF) capacitive heating | NR | RT |  | Grade 3_식도염 | Acute toxicity 비율 | 명 | 급성 | 40 | 1 |  | 40 | 1
6545 | Mitsumori (2007) | RCT | 흉부종양 | 폐암 | 국소 진행성 비소세포폐암 | RT+HT | radio frequency (RF) capacitive heating | NR | RT |  | Grade 3_폐렴 | Acute toxicity 비율 | 명 | 급성 | 40 | 0 |  | 40 | 0
6545 | Mitsumori (2007) | RCT | 흉부종양 | 폐암 | 국소 진행성 비소세포폐암 | RT+HT | radio frequency (RF) capacitive heating | NR | RT |  | Grade 4 | Acute toxicity 비율 | 명 | 급성 | 40 | 0 |  | 40 | 0
6545 | Mitsumori (2007) | RCT | 흉부종양 | 폐암 | 국소 진행성 비소세포폐암 | RT+HT | radio frequency (RF) capacitive heating | NR | RT |  | Grade 2 | Late toxicity 비율 | 명 | 만성 | 40 | 3 |  | 40 | 3
6545 | Mitsumori (2007) | RCT | 흉부종양 | 폐암 | 국소 진행성 비소세포폐암 | RT+HT | radio frequency (RF) capacitive heating | NR | RT |  | Grade 3 | Late toxicity 비율 | 명 | 만성 | 40 | 0 |  | 40 | 0
6545 | Mitsumori (2007) | RCT | 흉부종양 | 폐암 | 국소 진행성 비소세포폐암 | RT+HT | radio frequency (RF) capacitive heating | NR | RT |  | Grade 4 | Late toxicity 비율 | 명 | 만성 | 40 | 0 |  | 40 | 0

## 4_비뚤림위험평가
비뚤림위험평가
RCT, NRCT: Risk of bias(F~S열) 수행
NRS: ROBANS(T~AI열) 수행
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
[5 empty] | L: 낮음, H: 높음, U: 불확실, N: 해당없음 | [15 empty] | L: 낮음, H: 높음, U: 불확실
[5 empty] | RoB(RCT, NRCT) | [15 empty] | ROBANS(NRS)
no. | 1저자(연도) | 연구설계 | 질환대분류 | 질환 | 1. 무작위 배정순서 생성(Random sequence generation) | 1. 판단근거 | 2. 배정순서 은폐(Allocation concealment) | 2. 판단근거 | 3. 연구참여자, 연구자에 대한 눈가림(Blinding o$$F participants and personnel) | 3. 판단근거 | 4. 결과평가에 대한 눈가림(Blinding o$$F outcome assessment) | 4. 판단근거 | 5. 불충분한 결과자료(Incomplete outcome data) | 5. 판단근거 | 6. 선택적 보고(Selective reporting) | 6. 판단근거 | 7. 대상군 비교 가능성 | 7. 판단근거 | 8. 민간연구지원 비뚤림 | 8. 판단근거 | 1. 대상군 비교 가능성 | 1. 판단근거 | 2. 대상군 선정 | 2, 판단근거 | 3. 교란변수 | 3. 판단근거 | 4. 노출측정 | 4. 판단근거 | 5. 평가자의 눈가림 | 5. 판단근거 | 6. 결과평가 | 6. 판단근거 | 7. 불완전한 결과자료 | 7. 판단근거 | 8. 선택적 결과보고 | 8. 판단근거 | 9. 민간연구지원 비뚤림 | 9. 판단근거
1761 | Zhou (2019) | RCT | 흉부종양 | 폐암 | L | 논문 발췌:Patients were randomly divided into two groups, namely the combination group and the individual treatment group | U | 배정순서 은폐에 대한 보고없음 | L | 주요결과가 눈가림의 영향을 받지 않음 | L | 주요결과가 눈가림의 영향을 받지 않음 | L | 중재군: 탈락률이 0%, 대조군: 탈락률 0% | L | 사전에 계획된 모든 결과 보고 | N |  | L | 논문 발췌: The authors declare no conflict of interests.
1834 | Yang (2019) | NRCT | 흉부종양 | 폐암 | U | 배정에 대한 언급 없음 | U | 배정순서 은폐에 대한 보고없음 | L | 주요결과가 눈가림의 영향을 받지 않음 | L | 주요결과가 눈가림의 영향을 받지 않음 | L | 중재군: 탈락률이 0%, 대조군: 탈락률 0% | L | 사전에 계획된 모든 결과 보고 | N |  | L | 논문 발췌: This work was supported by the grants from the Scientific Research Foundation of Shanxi Province Healthy Commission (No. 2017068), and Shanxi Province Science Foundation for Youths (No. 201801D221259).
4997 | Wang (2013) | NRCT | 흉부종양 | 비소세포성 폐암 | U | 배정에 대한 언급 없음 | U | 배정순서 은폐에 대한 보고없음 | L | 주요결과가 눈가림의 영향을 받지 않음 | L | 주요결과가 눈가림의 영향을 받지 않음 | L | 중재군: 탈락률이 0%, 대조군: 탈락률 0% | L | 사전에 계획된 모든 결과 보고 | N |  | L | 논문 발췌: The study was supported by grants from the Project of Army Medical Research in Science and Technology: Traditional Chinese Medicine and Optimized Modern Technology for Prevention and Treatment of Malignant Tumor (06G034).
5643 | Shen (2011) | RCT | 흉부종양 | 비소세포성 폐암 | L | 논문 발췌: Patients were enrolled and divided randomly into two groups (A and B), 40 patients to each group | U | 배정순서 은폐에 대한 보고없음 | L | 주요결과가 눈가림의 영향을 받지 않음 | L | 주요결과가 눈가림의 영향을 받지 않음 | H | 표/본문 설명 불일치 (table.2) | L | 사전에 계획된 모든 결과 보고 | N |  | L | 논문 발췌: Declaration of interest: The authors report no conflicts of interest. The authors alone are responsible for the content and writing of the paper.
6545 | Mitsumori (2007) | RCT | 흉부종양 | 국소 진행성 비소세포폐암 | L | 논문 발췌: 80 patients with biopsy-proven NSCLC were registered and randomized to treatment by radiotherapy alone (RT) or radiotherapy combined with hyperthermia (RT + HT). | U | 배정순서 은폐에 대한 보고없음 | L | 주요결과가 눈가림의 영향을 받지 않음 | L | 주요결과가 눈가림의 영향을 받지 않음 | U | 중재군: 탈락률이 20%미만, 대조군: 탈락률이 20%이상 | L | 사전에 계획된 모든 결과 보고 | N |  | L | 논문 발췌: This study was supported by a grant from the International Atomic Energy Agency
7485 | Sakurai (2002) | NRCT | 흉부종양 | 비소세포 폐암 | [16 empty] | H | 논문 Table 1에서 연령, 종양크기를 군별로 비교하하였으나 측정값이 유사한 수준으로 확인되지 않음. 또한 연구세팅이 Historical cohort임. | H | 구체적인 선정/제외 기준을 제시하지 않음 | H | 주요 교란변수를 설계단계나 분석단계에서 다루지 않았음 | L | 중재시술방법에 대해 구체적으로 제시하고 있음 | U | 언급없음 | L | 주요결과가 눈가림의 영향을 받지 않음 | L | 중재군: 탈락률이 0%, 대조군: 탈락률 0% | L | 사전에 계획된 모든 결과 보고 | L | 논문 발췌: This work was presented at the 9th World Conference on Lung Cancer, 2000, Tokyo. This work was supported in part by a Grant-in-Aid from the Ministry of Education, Science, Sports and Culture of Japan and also partially supported by the Japan Society for the Promotion of Science for Young Scientists.
18404 | Kim (2015) | NRCT | 흉부종양 | 폐암