## 자료추출
연구특성 | [5 empty] | 대상자(P) |  | 중재상세(I) | 비교상세(c) | 참조기준 | 결과 |  | 진단정확성 | [10 empty] | 질환과의 관련성
연번 | 제1저자 | 출판연도 | 연구국가 | 연구유형 |  | 중재군 | 비교군 |  |  |  | 지표 | cut-off | TP | FP | FN | TN | Sn | Sp | PPV | NPV | Acc | AUC | 비고
1 | Dawson | 1985 | 미국 | 진단법 평가연구 | n수 | 20 | 20 | 30초 이상 휴식상태에서 SCL 측정 | 좌동 | 임상진단 (RDC(Research Diagnostic Criteria) 및 DSM-III(Diagnostic and Statistical Manual-III)) | SCL at rest (μsiemns/cm2) | 4 | ㅡ | ㅡ | ㅡ | ㅡ | 65 | 75 | ㅡ | ㅡ | 70 | ㅡ | ㅡ
[5 empty] | 특성 | 입원치료 중인 주요 우울장애 (major depressive disorder) 환자 | 정상 지원자
[5 empty] | 연령(세) | 63.8±7.8 | 62.2±7.6
[5 empty] | 성별 | 4:16 | 4:16
2 | Hinrichs (2017) | 2017 | 미국 | 진단법 평가연구 | n수 | 15 | 48 | 모바일 기기(eSense)를 이용한 SCL 수행 | 좌동 | 임상진단 (표준외상인터뷰(STI)) | NR | NR | ㅡ | ㅡ | ㅡ | ㅡ | ㅡ | ㅡ | ㅡ | ㅡ | ㅡ | 0.79 (95% CI 0.66-0.91) (p=.001) | ㅡ | PTSD 진단된 군의 OR은 비진단군의 1.76 (95% CI 1.11-2.78)
[5 empty] | 특성 | 스트레스상황에 노출된 대상자의 1년 후 경과관찰
[6 empty] | 외상후스트레스장애 Yes | 외상후스트레스장애 No
[5 empty] | 연령(세) | 33.2±3.00 | 35.3±2.21
[5 empty] | 성별 | 8:7 | 24:24

## 비뚤림위험 평가
연번 | study | 연구설계 | Risk of Bias |  |  |  | Applicablility Concerns |  |  | 비뚤림위험평가 comment
|  |  | Patient selection | Index test | Reference standard | Flow and timing | Patinet selection | Index test | Reference standard
1 | Dawson (1985) | 진단법평가연구 | U | L | L | L | L | L | L | 대상자선정방식을 명확히 제시하지 않음
2 | Hinrichs (2017) | 진단법평가연구 | U | U | L | L | L | U | L | 대상자선정방식을 명확히 제시하지 않음, 피부전도검사시 임계값 제시가 명확치 않음