## 연구개요 및 비뚤림위험평가
연번 | 연구유형 | 1저자 | 출판연도 | 연구국가 | 연구기관(n) | 연구대상자 | 간부전 원인 | N | (I/C) | 연령(mean) | M/F(%) | M/F(%) | MELD score (mean) | CTP score (mean) | 중재법 | 중재상세 | 비교중재법 | 추적관찰기간 | 비고 | 연구비 출처 | Adequate sequencegeneration (무작위 배정순서 생성) | Allocation concealment (배정순서 은폐) | Blinding of participantsand personnel (연구 참여자, 연구자에 대한 눈가림) | Blinding of outcomeassessment (결과평가에 대한 눈가림) | Incomplete outcomedata addressed (불충분한 결과자료) | Free of selectivereporting (선택적 보고) | Other bias : Funding (그 외 비뚤림)
1 | RCT | Bañares | 2013 | 유럽 | 다기관(19) | ACLF | 알코올성 간질환, 바이러스성 간염(HBV/HCV), 약물 독성 등 | 179 | (90/89) | I 51.8, C 50.0 | 68.7/31.3 | 68.7/31.3 | I 25.6, C 24.1 | I 10.8, C 10.9 | MARS + SMT | 간헐적 치료(6-8h/1회) 첫 4일 동안 1-4회 시행, 이후 3회/주 시행(지속적 향상* 또는 21일 동안 최대 10회까지 적용) | SMT | 28일, 90일 | * 지속적 향상 : ① 혈청 크리아티닌 < 1.5 mg/dL, ② 간성뇌증 등급 1단계 하향, ③ MARS 치료 없이도 혈청 빌리루빈 수치가 연속 2일 동안 안정된 경우(기준값의 20% 이상 감소) | Academic, industry | L | L | L | L | L | L | H
2 | RCT | Saliba | 2013 | 프랑스 | 다기관(16) | ALF | 파라세타몰(paracetamol), 바이러스성 간염, 자가면역질환, 약물, 버섯 독성 등 | 102 | (53/49) | I 40.1, C 40.8 | 43.1/56.9 | 43.1/56.9 | I 37.6, C 38.0 | - | MARS + SMT | 간헐적 치료(5-8h/1회) 첫 4일 동안 4회 시행, 이후 2-3회/주 시행(이식 또는 치료에 반응*이 있을 때까지) | SMT | 180일 | * 치료 반응 혈장 관류를 하지 않을 때, prothrombin 또는 제5혈액응고인자 30% 이상 최소 다음 중 1개 이상에 해당하는 경우 ∙ 간성뇌증 grade ≤ 1 ∙ 간성뇌증 grade가 2단계 이상 개선 ∙ 총 빌리루빈 수치 < 300 μmol/L (17 ㎎/dL) | Academic | L | L | L | L | L | L | L
3 | RCT | Hassanein | 2007 | 미국 | 다기관(8) | ACLF | 중증 간경변증 ※ 간경변증의 원인 간질환: 알콜성 간질환, 바이러스성 간염(HBV/HCV), 특발성 간경변증, 자가면역성 간염/원발성 경화쓸개관염, 약물 유발 간경변증 | 70 | (39/31) | (median) I 49, C 56 | 55.7/44.3 | 55.7/44.3 | I 33, C 28 | I 13, C 12 | MARS + SMT | 간헐적 치료(6h/일) 치료는 무작위할당 시점의 간성뇌증 등급이 최소 2등급 향상될 때까지 매일 시행함 또는 최대 5회까지 시행함 | SMT | 5일, 180일 | ㅡ | Industry | L | L | L | L | L | L | H
4 | RCT | Sen | 2004 | 영국 | 단일기관 | ACLF | 알코올성 간질환, C형 간염 | 18 | (9/9) | I 45, C 44 | 72.2/27.8 | 72.2/27.8 | I 16.5, C 19.4 | I 13, C 12 | MARS + SMT | 간헐적 치료(8h/일) 연구기간 7일 동안 총 4회 | SMT | In-hospital, 90일 | ㅡ | Academic, industry | L | L | L | L | L | L | H
5 | RCT | Heemann | 2002 | 독일 | 다기관(2) | ACLF | 알코올성 간질환, C형 간염 | 23 | (12/11) | I 48, C 57 | 56.5/43.5 | 56.5/43.5 | - | (median) I 11.5, C 12 | MARS + SMT | 간헐적 치료(6h/일) 최대 10회 | SMT | 30일, 180일 | ㅡ | Academic, industry | L | L | L | L | L | L | H
6 | RCT | Mitzner | 2000 | 독일 | 다기관(2) | ACLF | 알코올성 간질환, 만성 C형 간염, 만성 B형 간염, 원발성담즙간경변증, 이차성담즙간경변증 | 13 | (8/5) | I 49.6, C 43.8 | 38.5/61.5 | 38.5/61.5 | - | I 12.5, C 12.2 | MARS + SMT | 간헐적 치료(6-8h/일) 최대 10회 | SMT | 30일 | 환자 당 평균 5.25±3.62회 시행 | Academic, industry | L | L | L | L | L | L | H
[21 empty] | 해당 연구가 눈가림이 불가능하며, 측정하는 결과들이 객관적 결과 지표이므로 눈가림이 결과평가에 영향을 미치지 않을 것으로 판단 | [5 empty] | H 의료기회사 연구비지원

## 안전성(합병증 및 이상반응)
1 | Bañares | 2013 |  | 지표 | MARS | SMT | p값
|  |  |  | Significant bleeding for any source | 17.89% (17/95) | 9.57% (9/94) | 0.145
|  |  |  | Variceal bleeding | 5.26% (5/95) | 5.31% (5/94) | 0.892
|  |  |  | Bacterial infection | 59.3% (32/54) | 49.3% (33/67) | 0.273
|  |  |  | More than on episode of bacterial infection | 16.6% (9/54) | 19.4% (13/67) | 0.62
|  |  |  | Bacteremia | 26.3% (10/38) | 22.5% (9/40) | 0.695
|  |  |  | Spontaneous Bacterial Peritonitis | 23.7% (9/38) | 20% (8/40) | 0.694
|  |  |  | Pneumonia | 27% (10/37) | 32.5% (13/40) | 0.6
|  |  |  | Urinary infection | 16.2% (6/37) | 28.2% (11/39) | 0.21
|  |  |  | Death related infection | 31.3% (10/32) | 20.5% (9/44) | 0.283
|  |  |  | Respiratory failure | 9.47% (9/95) | 4.44% (4/94) | 0.258
|  |  |  | Coagulopathy | 4.2% (4/95) | 0% (0/94) | 0.132
2 | Saliba | 2013 | 구분 | 지표 | MARS (n=53) | SMT (n=49) | p값
|  |  | 부작용 | Neurologic disorders | 79.2% (42) | 71.4% (35) | 0.36
|  |  |  | Psychiatric disorders | 56.6% (30) | 49.0% (24) | 0.44
|  |  |  | Respiratory disorders | 30.2% (16) | 24.5% (12) | 0.52
|  |  |  | Renal disorders | 75.5% (40) | 85.7% (42) | 0.195
|  |  |  | Pancreatitis | 11.3% (6) | 4.1% (2) | 0.27
|  |  |  | Bleeding manifestations | 28.3% (15) | 34.7% (17) | 0.49
|  |  |  | Gastrointestinal bleeding | 9.4% (5) | 10.2% (5) | 1
|  |  |  | Disseminated intravascular coagulation | 5.7% (3) | 4.1% (2) | 1
|  |  |  | Abdominal bleeding | 9.4% (5) | 10.2% (5) | 1
|  |  |  | Other | 7.5% (4) | 12.2% (6) | 0.51
|  |  |  | Thrombotic events | 13.2% (7) | 4.1% (2) | 0.165
|  |  |  | Vascular graft thrombosis | 1.9% (1) | 2.0% (1) | 1
|  |  |  | Thrombotic microangiopathy | 3.8% (2) | 2.0% (1) | 1
|  |  |  | Catheter-related venous thrombosis | 3.8% (2) | 0% (0) | 0.5
|  |  |  | Phlebitis of the legs | 3.8% (2) | 0% (0) | 0.5
Hematologic disorders
|  |  |  | Anemia | 84.9% (45) | 69.4% (34) | 0.062
|  |  |  | Leukopenia | 1.9% (1) | 6.1% (3) | 0.35
|  |  |  | Thrombopenia | 66.0% (35) | 55.1% (27) | 0.26
|  |  |  | Acute graft rejection | 17% (9) | 20.4% (10) | 0.66
Infections
|  |  |  | Bacterial | 47.2% (25) | 36.7% (18) | 0.29
|  |  |  | Viral | 22.6% (12) | 14.3% (7) | 0.28
|  |  |  | Fungal | 13.2% (7) | 2.0% (1) | 0.062
|  |  |  | Invasive candidemia | 7.5% (4) | 0% (0) | 0.123
|  |  |  | Invasive aspergillosis | 5.7% (3) | 2.0% (1) | 0.62
|  |  | 중증 | Life-threatening SAE | 32.1% (17) | 28.6% (14) | NS
|  |  | 부작용 | SAE that requires hospitalization | 79.2% (42) | 85.7% (42) | NS
|  |  |  | SAE that leads to neurologic sequelae | 3.8% (2) | 4.1% (2) | NS
|  |  |  | Surgery | 3.8% (2) | 6.1% (3) | NS
|  |  |  | Infection | 18.9% (10) | 16.3% (8) | NS
|  |  |  | Cardiovascular | 0% (0) | 4.1% (2) | NS
|  |  |  | Neuropsychiatric | 13.2% (7) | 12.2% (6) | NS
|  |  |  | Renal | 13.2% (7) | 4.1% (2) | NS
|  |  |  | Respiratory | 15.1% (8) | 20.4% (10) | NS
|  |  |  | Thrombosis | 3.8% (2) | 4.1% (2) | NS
|  |  |  | Bleeding | 13.2% (7) | 8.2% (4) | NS
3 | Hassanein | 2007 | 지표 |  | Day 1-5 |  | Day 6-10 |  | Day 11-180
[5 empty] | MARS | SMT | MARS | SMT | MARS | SMT
Neurological
|  |  |  | Hepatic encephalopathy |  |  |  |  | 2 | 2
|  |  |  | Coma |  |  |  |  | 1
|  |  |  | Brain edema |  |  |  |  | 1
|  |  |  | Brain bleeding |  |  |  |  | 1
|  |  |  | GI bleeding | 3* |  | 3 |  | 4 | 1
Gastrointestinal and hepatic
|  |  |  | Nausea, vomiting |  |  |  |  | 1 | 2
|  |  |  | Progressive jaundice |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  |  | Progressive ascites | [5 empty] | 2
|  |  |  | Liver transplant rejection | [5 empty] | 1
|  |  |  | Liver failure/decompression | 1 |  |  | 1 | 3 | 6
Cardiovascular
|  |  |  | Hypotension/hemodynamic instability/shock | 3 (2*) | 2 |  |  | 3
|  |  |  | Supraventricular tachycardia | 1
|  |  |  | Atrial fibrillation |  |  |  |  | 1
|  |  |  | Cardiac arrest |  | 1 |  |  |  | 1
Respiratory
|  |  |  | Pulmonary bleeding |  |  |  | 1
|  |  |  | Pulmonary infection/pneumonia |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  |  | Aspiration |  |  |  |  | 1
|  |  |  | Respiratory failure | 1 |  |  | 1 |  | 1
Hematologic
|  |  |  | Leukopenia/pancytopenia | 1*
|  |  |  | Thrombocytopenia | 2*
Renal
|  |  |  | Progressive renal dysfunction |  |  |  |  | 1
|  |  |  | Acute renal failure | 1* | 1 | 2 |  |  | 1
|  |  |  | Hepatorenal syndrome |  |  | 1
Systemic
|  |  |  | Multi organ failure/sepsis other than septic shock | 1 | 4 | 1 |  | 8 | 5
Catheter related
|  |  |  | Arterial mispuncture/bleeding hypotension | 3
|  |  |  | External bleeding/Hematoma from Catheter insertion | 2
|  |  |  | Retroperitoneal bleeding from accidental femoral arterial slicing | 1
|  |  | 전체 SAE |  | 20 | 8 | 7 | 3 | 29 | 24
[5 empty] | (51%) | (26%) | (21%) | (12%) | (97%) | (100%)
|  |  | MARS 관련 SAE |  | 9 |  | 0 |  | 0
5 | Heemann | 2002 |  | 지표 | MARS (n=12) | SMT (n=4)
|  |  |  | Deterioration in clinical condition | 1 | 0
|  |  |  | Anemia | 6 | 3
|  |  |  | Hemorrahge | 1 | 1
|  |  |  | Hypotension | 0 | 2
|  |  |  | Coagulopathy | 3 | 0
|  |  |  | Disorientation during treatment | 1 | 0
|  |  |  | Dyspnea | 1 | 0
|  |  |  | Arterial punction related to catheter; resolved | 1 | 0
|  |  |  | Fever/sepsis possibly related to catheter | 2 | 0
|  |  |  | Paraesthesia | 1 | 0
|  |  |  | 치료로 인한 전체 부작용 발생 건수 | 17건 | 6건
[5 empty] | (환자 12명에서 MARS 총 91회 시행) | (환자 4명에서 혈액여과투석 총 11회 시행)

## 사망률
단기사망률 | [7 empty] | MARS |  |  | SMT
연번 | Author | Year | 대상자 | 총 사망률 | 시점 | 사망률 보고 시점 | 시점 | Event | Total | 사망률(%) | Event | Total | 사망률(%)
1 | Banares | 2013 | ACLF | O | 28일, 90일 | 28일, 90일 | 28일 | 35 | 90 | 38.8889 | 37 | 89 | 41.573
5 | Heemann | 2002 | ACLF | O | 30일, 6개월 | 30일, 6개월 | 30일 | 1 | 12 | 8.3333 | 6 | 11 | 54.5455
6 | Mitzner | 2000 | ACLF | O | 30일 | 30일 | 30일 | 6 | 8 | 75 | 5 | 5 | 100
4 | Sen | 2004 | ACLF | O | in-hospital, 3개월 | In hospital, 180일 | In hospital | 5 | 9 | 55.5556 | 5 | 9 | 55.5556
장기사망률
1 | Banares | 2013 | ACLF | O | 28일, 90일 | 28일, 90일 | 90일 | 48 | 90 | 53.3333 | 51 | 89 | 57.3034
3 | Hassanein | 2007 | ACLF | O | 5일, 10일, 180일 | 180일 | 180일 | 25 | 39 | 64.1026 | 22 | 31 | 70.9677
5 | Heemann | 2002 | ACLF | O | 30일, 6개월 | 30일, 6개월 | 6개월 | 6 | 12 | 50 | 7 | 11 | 63.6364
4 | Sen | 2004 | ACLF | O | in-hospital, 3개월 | In hospital, 180일 | 90일 | 5 | 9 | 55.5556 | 5 | 9 | 55.5556
2 | Saliba | 2013 | ALF | O | 180일 | 180일 | 180일 | 8 | 53 | 15.0943 | 12 | 49 | 24.4898

## 비이식 생존
비이식 생존율(Transplantation-free survival)
연번 | Author | Year | 대상자 | 시점 | 비이식 생존 | MARS_Event 사망 | MARS_Event 생존 | MARS_Total | SMT_Event 사망 | SMT_Event 생존 | SMT_Total | 간이식_MARS | 간이식_SMT | 간이식_비고
1 | Banares | 2013 | ACLF | 28일 | O | 35 | 55 | 90 | 37 | 52 | 89 | 2.2% (2/90명) | 3.4% (3/89명) | Early liver transplantation
1 | Banares | 2013 | ACLF | 90일 | O | 48 | 42 | 90 | 51 | 38 | 89
2 | Saliba | 2013 | ALF | 180일 | O | 10 | 43 | 53 | 13 | 36 | 49 | 73.6% (39/53명) | 55.1% (27/49명) | . ALF who met criteria for liver transplantation를 대상으로 함 . 6-month transplantation-free survival (defined as a combined end point of death or transplantation)

## 간성뇌증
| 연번 | Author | Year | 대상자 | 시점 | 간성 뇌증 | 모집 대상자 | 측정도구 | 정의? | 시점 | MART_ Event | MARS_ Total | SMT_ Event | SMT_ Total | 비고
1 | 1 | Banares | 2013 | ACLF | 28일, 90일 | O | Grade 2 이상인 환자만 모집함 | the West Haven Criteria | HE improvement : the proportion of patients with a marked reduction of the degree of HE (from grade II-IV to grade 0-I) | 불분명(28일) | 9 | 24 | 21 | 34 | Reverse값 입력
0 | 2 | Saliba | 2013 | ALF | 180일 | △ |  |  | Outcome after hepatic encephalopathy - 경증의 HE 환자에서 MARS 치료 후 임상적 향상이 유의하지 않았음 - 중증 HE 환자에서 호흡보조 및 기계호흡이 필요한 환자는 MARS 79%(15/19명), SMT 62%(8/13명)으로 두 군 간 차이가 유의하지 않음(p=.43)
1 | 3 | Hassanein | 2007 | ACLF | 5일, 10일, 180일 | O | Grade 3 : I 20명, C 19명 Grade 4 : I 19명, C 12명 | Hepatic Encephalopathy Scoring Algorithm (HESA) | Improvement in HE . (responder) the number of HE assessments with at least 2 grades improvement in HE from baseline | 5일 | 15 | 39 | 18 | 30 | Reverse값 입력
1 | 4 | Sen | 2004 | ACLF | in-hospital, 3개월 | O | Grade 1 : I 1명, C 2명 Grade 2 : I 4명, C 4명 Grade 3-4 : I 4명, C 3명 | West Haven criteria | Patients without improvement of encephalopathy (defined as reduction by ≥ 1 grade) over the 7-day period | 7일 | 0 | 9 | 3 | 9
1 | 5 | Heemann | 2002 | ACLF | 30일, 6개월 | O | HE grade I : 중위값 1 (범위 0-3) C : 중위값 1 (범위 0-2) | the West Haven criteria | Worsening of hepatic encephalopathy (Stage 4) | 30일 | 0 | 12 | 3 | 12
0 | 6 | Mitzner | 2000 | ACLF | 30일 | X