## 1_문헌특성
별첨 1. 당뇨병성 족부궤양에서의 고압산소치료 자료추출 및 비뚤림위험 평가
1. 선택문헌 특성
Record number | Author | Year | 연구특성 |  |  | 연구대상 | [5 empty] | 중재치료 (HBOT) |  |  |  | 비교치료 (ST) |  |  |  | 안전성 변수 (시술관련 부작용) | 효과성 변수 |  |  |  | 추적관찰기간 | 초록 내 결론
|  |  | 연구국가 | setting | 프로토콜 | 정의 | Wagner grading | 환자 수 | 여성 | 여성비율 | 평균연령 | 환자 수 | 동반상병 여부 | Treatment time | 기기 | 환자 수 | 동반상병 여부 | Treatment | 상세 설명 |  | 궤양 개선 정도 | 족부 절단율 | 통증 | 삶의 질
1673 | Li | 2017 | 캐나다 | RCT | NCT00621608 | 만성 당뇨병성 족부궤양 환자(foot) | 2–4 | 103(49/54) | 34 | 33.01% | HBOT=61±11.9 Sham=62±11.9 | 49 | 고혈압: 32명 고지혈증: 33명 | 90 min, 244 kPa, 5일/주 (총 30회) | - | 54 | 고혈압: 41명 고지혈증: 39명 | sham | 125kPa 공기 압력을 받은 모의대조군 | x | x | x | x | O | 6주 | EQ-5D로 측정한 삶의 질에 대한 고압산소요법의 유의한 효과는 발견되지 않았음. 통계적 차이를 설명할 수 없기 때문에 더 많은 대규모 연구가 필요함
1653 | Fedorko | 2016 | 캐나다 | RCT | NCT00621608 | 당뇨병성 족부궤양 환자(lower limb) | 2–4 | 103(49/54) | 34 | 33.01% | HBOT=61±11.9 Sham=62±11.9 | 49 | 고혈압: 32명 고지혈증: 33명 | 90 min, 244 kPa, 5일/주 (총 30회) | monoplace chambers (Pan America Hyperbarics Inc., Richardson, TX) | 54 | 고혈압: 41명 고지혈증: 39명 | sham | 125kPa 공기 압력을 받은 모의대조군 | O | O | O | x | x | 6주 | 고압산소요법은 만성 당뇨병성 족부궤양 환자의 절단 적응증을 줄이거나 상처 치유를 촉진하는 데 있어 추가적인 이점을 제공하지 않았음
1683 | Londahl | 2011 | 스웨덴 | RCT | (HODFU) study | 만성 당뇨병성 족부궤양 환자(foot) | 2–4 | 75(38/37) | 38 | 50.67% | HBOT=67 Sham=71 | 38 | 고혈압: 29명 이상지질혈증: 33명 심장동맥병: 17명 심근경색: 7명 관상동맥중재술을 시행받은 환자: 6명 심부전: 12명 심방세동: 8명 뇌혈관병: 6명 신장병증: 34명 투석받은 환자: 2명 신장이식 받은 환자: 2명 | 85 min, 2.5 ATA, 5일/주 (총 40회) | - | 37 | 고혈압: 29명 이상지질혈증: 33명 심장동맥병: 17명 심근경색: 10명 관상동맥중재술을 시행받은 환자: 6명 심부전: 11명 심방세동: 12명 뇌혈관병: 6명 신장병증: 31명 투석받은 환자: 1명 신장이식 받은 환자: 1명 | sham | hyperbaric air (placebo)를 받은 모의대조군 | x | O | x | x | O | 1년 | 고압산소요법은 만성 당뇨병성 족부궤양 환자의 장기적인 건강 관련 삶의 질을 향상시키며, 이는 궤양 치유가 더 잘 되기 때문임
2449 | Londahl | 2010 | 스웨덴 | RCT | HODFU study | 만성 당뇨병성 족부궤양 환자(foot) | 2–4 | 94(49/45) | 19 | 20.21% | HBOT=69 Sham=68 | 49 | 고혈압: 37명 고지혈증: 43명 심근경색: 12명 뇌졸중: 8명 울혈성 심부전: 17명 심방세동: 12명 신장병증: 44명 투석받은 환자: 3명 신장이식 받은 환자: 2명 | 85 min, 2.5 ATA, 5일/주 (총 40회) | - | 45 | 고혈압: 33명 고지혈증: 39명 심근경색: 15명 뇌졸중: 7명 울혈성 심부전: 12명 심방세동: 15명 신장병증: 36명 투석받은 환자: 3명 신장이식 받은 환자: 1명 | sham | hyperbaric air (placebo)를 받은 모의대조군 | O | O | O | x | x | 1년 | HODFU 연구에 따르면 보조 치료인 고압산소요법은 당뇨환자에서 만성 족부궤양의 치유를 촉진하는 것으로 나타남
1628 | Abidia | 2003 | 영국 | RCT | - | 당뇨병성 족부궤양 환자(lower extremity) | 1–2 | 18(9/9) | 9 | 50% | HBOT=72±12.6 Sham=70±6.6 | 9 | 만성폐쇄성폐질환: 1명 심부전: 2명 | 90 min, 2.4 ATA, 5일/주 (총 30회) | - | 9 | 만성폐쇄성폐질환: 2명 심부전: 2명 | sham | hyperbaric air (placebo)를 받은 모의대조군 | O | O | O | x | O | 1년 | 고압산소요법은 허혈성, 치유되지 않는 당뇨병성 족부궤양의 치유를 향상시켰으며 재건 수술이 불가능할 때 보조치료로 사용될 수 있음
1724 | Amir | 2021 | 이집트 | RCT | PACTR201907837845146) | 당뇨병성 족부궤양 환자(foot) | 2 | 50(25/25) | 19 | 38% | HBOT=60.9±8.3 ST=60.1±9.1 | 25 | - | 60 min, 2.5 ATA, 5회/주 (총 30회) | HAUX-STRACOM 2000/5,5. Double-lock, divided in the main chamber and antechamber/X-shape with CE Certificate, Germany | 25 | - | 표준치료 | 상처 세정(식염수로 매일 2회 세척, 이후 붕대 조치)을 포함하는 일반적인 상처 관리를 수행한 군 | x | O | x | x | x | 시술직후 | 레이저 치료(low-level laser therapy)와 고압산소요법은 모두 만성 당뇨병성 족부궤양에서 치유를 가속화하시킴
1668 | Kumar | 2020 | 인도 | RCT | - | 당뇨병성 족부궤양 환자(foot) | 2-4 | 54(28/26) | - | - | HBOT=58.4±10.1 ST=56.9±11.1 | 28 | 고혈압: 13명 | 90 min, 2.4 ATA, 6일/주 (총 36회) | monoplace chamber (Make: Perry Baromedical Corporation, USA, Model: Sigma 34 Elite Monoplace Hyperbaric Chamber) | 26 | 고혈압: 14명 | 표준치료 | 최적의 포도당 수치 유지, 상처 유형(건조, 습윤 또는 감염)에 따른 일일 드레싱 처치, 단순 거즈 처치, alginate 또는 sitosterol 드레싱 처치, 콜라겐/산화 셀룰로오스 드레싱 처치, 적절한 영양 및 압력 완화와 함께 침상 또는 수술실에서 국소적인 괴사물 제거를 포함하는 일반적인 상처 관리를 수행한 군 | x | O | O | x | x | 1년 | 본 연구는 고압산소요법이 표준치료에 유용한 보조치료며 당뇨병성 족부궤양 관리를 위해 표준 치료와 결합하면 더 나은 치료 방식임을 보여줌
3526 | Shukla | 2020 | 인도 | RCT | - | 당뇨병성 족부궤양 환자(foot) | ASA 2-3 *ASA: American Society of Anesthesiologists physical status | 50(25/25) | 14 | 28% | HBOT=54.04±9.79 ST=54.56±6.74 | 25 | - | 90 min, 2.5 ATA, 6일/주 (총 30회) | monoplace chamber (Make: Perry Baromedical Corporation, USA, Model: Sigma 34 Elite Monoplace Hyperbaric Chamber) | 25 | - | 표준치료 | - | O | O | O | x | x | 1년 | 고압산소요법은 당뇨병성 궤양을 치유하고 삶의 질을 개선하는 데 보조치료의 역할을 함
1708 | Salama | 2019 | 이집트 | RCT | - | 당뇨병성 족부궤양 환자(foot) | 2–3 | 30(15/15) | 8 | 26.67% | HBOT=55.1±7.5 ST=57.7±6.7 | 15 | 고혈압: 11명 울혈성 심부전: 2명 | 60 min, 2.5 ATA, 5일/주 (총 20–40회) | Sechrist 3600H monoplace hyperbaric oxygen chamber (Sechrist Industries, Inc, Anaheim, CA). | 15 | 고혈압: 9명 울혈성 심부전: 3명 | 표준치료 | 초기의 괴사조직 제거, 이후 대사조절과 함께 약물(항생제) 처방, 매일의 습윤 식염수 드레싱 처치를 포함하는 일반적인 상처 관리를 수행한 군 | O | O | O | x | x | 2개월 | 기존 치료법에 고압산소요법을 병행하는 것은 만성 비허혈성 당뇨병성 족부궤양 상처의 치유에 기존 치료법보다 안전하고 효과적인 것으로 나타남.
1694 | Nik | 2019 | 말레이시아 | RCT | - | 당뇨병성 족부궤양 환자(foot) | 2 | 58(29/29) | 29 | 50% | HBOT=54.41±10.42 ST=57.97±11.47 | 29 | - | 90 min, 2.4 ATA, 5일/주 (총 30회) | monoplace hyperbaric chamber (Series III®, San Diego, California and Baramed®, ETC©, USA). | 29 | - | 표준치료 | 상처 세정, 상처 드레싱, 상처 파편 제거를 포함하는 일반적인 상처 관리를 수행한 군. 감염 시 약물처방을 수행함 | x | O | x | x | x | 1개월 | 기존 상처 치료법에 대한 보조치료로서 고압산소요법은 기존 상처 치료법 단독 수행에 비해 상처 크기 감소 측면에서 당뇨병성 족부 궤양의 치유 속도에 긍정적 영향을 미쳤음
2643 | Perren | 2018 | 그리스 | RCT | - | 허혈성 당뇨병성 족부궤양환자(foot) | 1-3 | 26(13/13) | 6 | 23.08% | - | 13 | - | 120 min, (unknown), 5일/주 (총 40회) | - | 13 | - | 표준치료 | 상처 세정, 최적화된 혈당 조절, 감염 치료, 혈액 공급 개선 및 상처 부위의 압력 완화를 포함하는 일반적인 상처 관리를 수행한 군 | x | O | x | x | x | 1개월 | 보조치료인 고압산소요법은 허혈성 당뇨병성 족부궤양에서 상처 치유를 개선시키는 것으로 보이나, 추가 연구가 필요함
1710 | Santema | 2018 | 네덜란드 | RCT | NTR3944 | 당뇨병성 족부궤양 환자(lower extremity) | 2–4 | 120(60/60) | 23 | 19.17% | HBOT=67.6±10 ST=70.6±11.2 | 60 | 고혈압: 39명 심혈관계 질환(협심증, 심근경색, 경피적 관상동맥 중재술을 받은 환자를 포함): 20명 일시적 허혈성 발작 또는 뇌졸중: 8명 원위 신경병증: 32명 신장병증: 8명 망막병증: 17명 | 90 min, 2.4~2.5 ATA, 5일/주 (총 40회) | - | 60 | 고혈압: 45명 심혈관계 질환(협심증, 심근경색, 경피적 관상동맥 중재술을 받은 환자를 포함): 28명 일시적 허혈성 발작 또는 뇌졸중: 6명 원위 신경병증: 41명 신장병증: 12명 망막병증: 24명 | 표준치료 | 최적의 보존적 치료(항생물질, 항응고제, 혈당조절)와 국소적 상처치료를 포함하는 일반적인 상처 관리를 수행한 군 | O | O | O | x | O | 1년(시술시간 포함) | 추가적으로 고압산소요법을 사용하는 것은 당뇨병 및 하지 허혈 환자의 완전한 상처 치유 또는 사지 회복에 영향을 주지 못함
1636 | Chen | 2017 | 중국 | RCT | NCT02328508 | 만성 당뇨병성 족부궤양 환자(foot) | 1-3 | 38(20/18) | 17 | 50% | HBOT=64.3±13.0 ST=60.6±7.2 | 20 | 고혈압: 8명 심혈관계 질환: 4명 신장병: 4명 뇌혈관 질환: 2명 | 120 min, 2.5 ATA, 5일/주 (총 20회) | - | 18 | 고혈압: 8명 심혈관계 질환: 0명 신장병: 7명 뇌혈관 질환: 1명 | 표준치료 | 혈당 조절, 괴사 조직의 괴사 제거, 항생제 치료를 포함하는 일반적인 상처 관리를 수행한 군 | x | O | x | x | O | 2주 | 보조치료인 고압산소요법은 당뇨병성 족부궤양을 가진 사람들의 상처 치유를 개선시킴. 또한 절단 위험을 줄임. 고압산소요법이 효과적이기 위해서 최소 20번의 세션이 필요함
1690 | Mohd | 2017 | 말레이시아 | RCT | - | 당뇨병성 족부궤양 환자(foot and ankle) | 1-3 | 60(30/30) | 31 | 51.67% | HBOT=54.23±10.20 ST=58.7±11.3 | 30 | - | 85 min, 2.5 ATA, 5일/주 (총 20~30회) | - | 30 | - | 표준치료 | 기계적/화학적 괴사조직 제거, 항생제 처방, 상처 드레싱, 하중경감을 위한 신발을 포함하는 일반적인 상처 관리를 수행한 군 | x | O | x | x | O | 6개월 | 고압산소요법은 만성 당뇨병성 족부궤양환자에서의 더 나은 삶의 질을 위해 상처 치유를 가속화하는 보조 치료임
1685 | Ma | 2013 | 중국 | RCT | - | 당뇨병성 족부궤양 환자(foot) | 1-3 | 36(18/18) | 13 | 36.11% | HBOT=59.8±6.5 ST=60.4±5.6 | 18 | 고혈압: 11명 고지혈증: 15명 | 90 min, 2.5 ATA, 2주 (총 20회) | multipeson hyperbaric chamber (K018YX-10-8,XinYing, Hang Zhou City, China) | 18 | 고혈압: 7명 고지혈증: 17명 | 표준치료 | 하중경감과 같이 발에 무리가 되지 않는 과정을 포함하는 일반적인 상처 관리를 수행한 군 | O | O | x | x | x | 시술직후 | 2주 동안의 고압산소요법이 만성 당뇨병성 족부궤양에서 상처 치유에 반응을 준다는 것을 시사하지만, 국소 궤양 조직에서 관찰된 산화적 반응은 장기적으로 이 효과를 상쇄할 수 있음. 추가 연구가 수행될 때까지, 장기간 및/또는 부적절한 고압산초요법은 피해야 함
1645 | Duzgun | 2008 | 튀르키예 | RCT | - | 당뇨병성 족부궤양 환자(foot) | 2-4 | 100(50/50) | 39 | 39% | HBOT=58.1±11.03 ST=63.3±9.15 | 50 | 고혈압: 32명 | 90 min, 2–3 ATA, 2회/일+1회/일 (총 20~30일 ) | unichamber pressure room (Patterson Companies, Inc., St. Paul, MN) | 50 | 고혈압: 28명 | 표준치료 | 옷 갈아입기를 포함한 매일의 상처 관리 그리고 국소적인 괴사물 제거를 포함하는 일반적인 상처 관리를 수행한 군 | x | O | o | x | x | 평균 92주 | 고압산소요법은 당뇨병성 족부궤양 환자의 족부궤양 관리에 유용한 보조치료로 고려되어야 함
1666 | Kessler | 2003 | 프랑스 | RCT | - | 당뇨병성 족부궤양 환자(foot) | 1-3 | 27(14/13) | 8 | 29.63% | HBOT=60.2±9.7 ST=67.6±10.5 | 14 | 망막병증: 10명 신장기능장애: 5명 관상동맥병증: 2명 경동맥병증: 1명 | 90 min, 2.5 ATA, 5일/주 (총 20회) | hyperbaric chamber (Comex Pro, Comex, Marseille, France) | 13 | 망막병증: 11명 신장기능장애: 6명 관상동맥병증: 4명 경동맥병증: 1명 | 표준치료 | 대사조절 과정(인슐린)을 포함하는 일반적인 상처 관리를 수행한 군 | x | O | x | x | x | 1개월 | 표준적 치료(다학제 관리) 외 고압산소요법을 사용하는 것은 당뇨병 환자에서의 비허혈성 만성 족부 궤양의 치유율을 증가시킴. 하지만 고압산소요법의 효과에 대해 시간 의존성은 추가 조사를 필요로 함.
1652 | Faglia | 1996 | 이탈리아 | RCT |  | 당뇨병성 족부궤양 환자(foot) | 2-4 | 68(35/33) | 20 | 29.41% | HBOT=61.7±10.4 ST=65.6±9.1 | 35 | 망막병증: 12명 증식 망막병증: 13명 미세단백뇨: 12명 단백뇨: 8명 신장기능장애: 4명 고혈압: 19명 고지혈증: 11명 | 90 min, 1단계: 2.5 ATA; 2단계: 2.2~2.4 ATA, 5일/주 (평균 38회) | - | 33 | 망막병증: 13명 증식 망막병증: 9명 미세단백뇨: 9명 단백뇨: 7명 신장기능장애: 9명 고혈압: 17명 고지혈증: 8명 | 표준치료 | - | x | x | O | x | x | 최소 31일~ 최대 78일(시술시간 포함) | 체계적인 고압산소요법은 다학제 치료법과 함께 사용할 시, 심각한 당뇨병 환자의 절단을 줄이는 데 효과적일 수 있음
1643 | Doctor N | 1992 | 인도 | RCT | - | 당뇨병성 족부궤양 환자(foot) | - | 30(15/15) | 8 | 26.67% | HBOT=56.2 ST=59.8 | 15 | 망막병증: 3명 | 45 min, 3 ATA, 2일/week (총 4회) | monoplace hyperbaric oxygen chamber | 15 | 망막병증: 3명 | 표준치료 | 대사조절 과정(인슐린)을 포함하는 일반적인 상처 관리를 수행한 군 | O | x | O | x | x | 시술직후 | 고압산소요법은 안전하게 사용될 수 있으며, 만성 당뇨병성 족부 병변에서 보조치료로 유익함

## 2_자료추출
별첨 1. 당뇨병성 족부궤양에서의 고압산소치료 자료추출 및 비뚤림위험 평가
2. 자료추출
outcome 구분 |  | 제1저자(연도) | 지표명 | 세부 지표명 | 세부 대상자 | 추적관찰 시점 | 단위 | 중재군(연속형 변수) |  |  | 대조군(연속형 변수) |  |  | p-value | 비고 | 중재군(범주형 변수) |  |  | 대조군(범주형 변수) |  |  | p-value | 비고
대분류 | (효과성만) 세부 분류 | [6 empty] | total N | mean | SD | total N | mean | SD |  |  | total N | event n | % | total N | event n | %
안전성 |  | Fedorko(2016) | AE |  | wagner grade 2-4 | 시술직후 | 명 | [8 empty] | 49 | 20 | 40.1 | 54 | 11 | 20.4 | -
안전성 |  | Fedorko(2016) | 귀 관련 이상반응 | 압력손상(Barotraumas) | wagner grade 2-4 | 시술직후 | 명 | [8 empty] | 49 | 4 | 8.2 | 54 | 3 | 5.6 | -
안전성 |  | Fedorko(2016) | 귀 관련 이상반응 | 양쪽귀의 압력이 안맞음 | wagner grade 2-4 | 시술직후 | 명 | [8 empty] | 49 | 5 | 10.2 | 54 | 9 | 16.7 | -
안전성 |  | Fedorko(2016) | 귀 관련 이상반응 | 고막통증 | wagner grade 2-4 | 시술직후 | 명 | [8 empty] | 49 | 1 | 4.1 | 54 | 0 | 0 | -
안전성 |  | Londahl(2010) | 귀 관련 이상반응 | 기압차에 의한 통증 | wagner grade 2-4 | 시술직후 | 명 | [8 empty] | 48 | 2 | 4.2 | 42 | 2 | 4.8 | -
안전성 |  | Londahl(2010) | 귀 관련 이상반응 | 기압성 중이염 | wagner grade 2-4 | 시술직후 | 명 | [8 empty] | 48 | 1 | 2.1 | 42 | 0 | 0 | -
안전성 |  | Ma(2013) | 귀 관련 이상반응 | 기압성 중이염 | wagner grade 1-3 | 시술직후 | 명 | [8 empty] | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -
안전성 |  | Santema(2018) | 귀 관련 이상반응 | 기압성 천공 | wagner grade 2-4 | 1년(시술시간 포함) | 명 | [8 empty] | 60 | 1 | 1.7 | 60 | 0 | 0 | -
안전성 |  | Shukla(2020) | 귀 관련 이상반응 | 귀 불편 | ASA 2-3 | 1년 | 명 | [8 empty] | 25 | 4 | 16 | 25 | 0 | 0 | 0.11
안전성 |  | Shukla(2020) | 귀 관련 이상반응 | 이명 | ASA 2-3 | 1년 | 명 | [8 empty] | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 1
안전성 |  | Fedorko(2016) | 기흉 |  | wagner grade 2-4 | 시술직후 | 명 | [8 empty] | 49 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -
안전성 |  | Londahl(2010) | 기흉 |  | wagner grade 2-4 | 시술직후 | 명 | [8 empty] | 48 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -
안전성 |  | Ma(2013) | 기흉 |  | wagner grade 1-3 | 시술직후 | 명 | [8 empty] | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -
안전성 |  | Fedorko(2016) | 경련/발작 | 경련 또는 발작 | wagner grade 2-4 | 시술직후 | 명 | [8 empty] | 49 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -
안전성 |  | Londahl(2010) | 경련/발작 | 발작 | wagner grade 2-4 | 시술직후 | 명 | [8 empty] | 48 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -
안전성 |  | Santema(2018) | 경련/발작 | 발작 | wagner grade 2-4 | 1년(시술시간 포함) | 명 | [8 empty] | 60 | 1 | 1.7 | 60 | 0 | 0 | -
안전성 |  | Ma(2013) | 경련/발작 | 발작 | wagner grade 1-3 | 시술직후 | 명 | [8 empty] | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -
안전성 |  | Fedorko(2016) | 시각과 관련한 합병증 및 이상반응 | 시각변화 | wagner grade 2-4 | 시술직후 | 명 | [8 empty] | 49 | 4 | 8.2 | 54 | 3 | 5.6 | -
안전성 |  | Londahl(2010) | 시각과 관련한 합병증 및 이상반응 | 백내장 악화 | wagner grade 2-4 | 시술직후 | 명 | [8 empty] | 48 | 1 | 2.1 | 42 | 0 | 0 | -
안전성 |  | Fedorko(2016) | 감염 | 상처감염 | wagner grade 2-4 | 시술직후 | 명 | [8 empty] | 49 | 2 | 4.1 | 54 | 1 | 1.9 | -
안전성 |  | Salama(2019) | 감염 | 상처감염 | wagner grade 2-3 | 시술직후 | 명 | [8 empty] | 15 | 3 | 20 | 15 | 5 | 33.3 | -
안전성 |  | Abidia(2003) | 감염 | signs of infection | wagner grade 1-2 | 1년 | 명 | [8 empty] | 8 | 3 | 37.5 | 8 | 2 | 25 | -
안전성 |  | Shukla(2020) | 감염 | severity of wound infection(moderate) | ASA 2-3 | baseline | 명 | [8 empty] | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | -
안전성 |  | Shukla(2020) | 감염 | severity of wound infection(moderate) | ASA 2-3 | (시술동안) 10일 | 명 | [8 empty] | 25 | 17 | 68 | 25 | 0 | 0 | -
안전성 |  | Shukla(2020) | 감염 | severity of wound infection(moderate) | ASA 2-3 | (시술동안) 20일 | 명 | [8 empty] | 25 | 24 | 96 | 22 | 1 | 4.5 | -
안전성 |  | Shukla(2020) | 감염 | severity of wound infection(moderate) | ASA 2-3 | (시술동안) 30일 | 명 | [8 empty] | 24 | 24 | 100 | 19 | 8 | 42.1 | -
안전성 |  | Shukla(2020) | 감염 | severity of wound infection(extreme) | ASA 2-3 | baseline | 명 | [8 empty] | 25 | 24 | 96 | 25 | 25 | 100 | -
안전성 |  | Shukla(2020) | 감염 | severity of wound infection(extreme) | ASA 2-3 | (시술동안) 10일 | 명 | [8 empty] | 25 | 8 | 32 | 25 | 25 | 100 | -
안전성 |  | Shukla(2020) | 감염 | severity of wound infection(extreme) | ASA 2-3 | (시술동안) 20일 | 명 | [8 empty] | 25 | 1 | 4 | 22 | 21 | 95.5 | 1
안전성 |  | Shukla(2020) | 감염 | severity of wound infection(extreme) | ASA 2-3 | (시술동안) 30일 | 명 | [8 empty] | 24 | 0 | 0 | 19 | 11 | 57.9 | -
안전성 |  | Londahl(2010) | 현기증 |  | wagner grade 2-4 | 시술직후 | 명 | [8 empty] | 48 | 1 | 2.1 | 42 | 0 | 0 | -
안전성 |  | Ma(2013) | 현기증 |  | wagner grade 1-3 | 시술직후 | 명 | [8 empty] | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -
안전성 |  | Fedorko(2016) | 통증 | 불안/가슴통증 | wagner grade 2-4 | 시술직후 | 명 | [8 empty] | 49 | 2 | 4.1 | 54 | 0 | 0 | -
안전성 |  | Shukla(2020) | 통증 | 두통 | ASA 2-3 | 1년 | 명 | [8 empty] | 25 | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | -
안전성 |  | Fedorko(2016) | 기타 | 울혈성 심부전 | wagner grade 2-4 | 시술직후 | 명 | [8 empty] | 49 | 1 | 2 | 54 | 0 | 0 | -
안전성 |  | Fedorko(2016) | 기타 | 급성호흡곤란 | wagner grade 2-4 | 시술직후 | 명 | [8 empty] | 49 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -
안전성 |  | Fedorko(2016) | 기타 | 메스꺼움 | wagner grade 2-4 | 시술직후 | 명 | [8 empty] | 49 | 4 | 8.2 | 54 | 2 | 3.7 | -
안전성 |  | Londahl(2010) | 기타 | 낙상 | wagner grade 2-4 | 시술직후 | 명 | [8 empty] | 48 | 0 | 0 | 42 | 1 | 2.4 | -
안전성 |  | Londahl(2010) | 기타 | 산소 독성 | wagner grade 2-4 | 시술직후 | 명 | [8 empty] | 48 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -
안전성 |  | Londahl(2010) | 기타 | 일시적 의식잃음 | wagner grade 2-4 | 시술직후 | 명 | [8 empty] | 48 | 0 | 0 | 42 | 1 | 2.4 | -
안전성 |  | Shukla(2020) | 기타 | 폐소 공포증 | ASA 2-3 | 1년 | 명 | [8 empty] | 25 | 3 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0.235
효과성 | 궤양개선정도 | Fedorko(2016) | 상처면적 | 상처 면적 감소 | wagner grade 2-4 | baseline-6주 | cm2 | 49 | 1.9 | SE: 0.42 | 54 | 1.8 | SE: 0.39 | 0.949 | 변화량 값
효과성 | 궤양개선정도 | Abidia(2003) | 상처면적 | 상처 면적 | wagner grade 1-2 | 12개월 | mm2 | 8 | 중위수: 106 | 범위: 12±823 | 8 | 중위수: 78 | 범위: 78±866 | NS
효과성 | 궤양개선정도 | Salama(2019) | 상처면적 | 상처 면적 감소 | wagner grade 2-3 | baseline-시술 직후 | cm2 | 15 | 중위수: 5.5 | 범위: 1.5-12 | 15 | 중위수: 1.6 | 범위: 0-6.5 | 0.0001 | 변화량 값
효과성 | 궤양개선정도 | Nik(2019) | 상처면적 | 상처 면적 감소 | wagner grade 2 | 시술 직후-10일 | cm2 | 29 | 7.39 | 95%CI: 2.09, 2.69 | 29 | 0.6 | 95%CI: -0.12, 1.32 | - | 변화량 값
효과성 | 궤양개선정도 | Nik(2019) | 상처면적 | 상처 면적 감소 | wagner grade 2 | 시술 직후-20일 | cm2 | 29 | 11.85 | 95%CI: 5.96, 17.74 | 29 | 1.1 | 95%CI: -0.40, 2.61 | - | 변화량 값
효과성 | 궤양개선정도 | Nik(2019) | 상처면적 | 상처 면적 감소 | wagner grade 2 | 시술 직후-30일 | cm2 | 29 | 15.44 | 95% CI: 8.72, 22.15 | 29 | 2.12 | 95% CI: -0.78, 5.02 | - | 변화량 값
효과성 | 궤양개선정도 | Nik(2019) | 상처면적 | 상처 면적이 30% 이상 감소될 오즈비 | wagner grade 2 | 30일 | % | [단변량분석] OR: 43.96 (7.18, 268.97) → 30% 이상 상처 면적이 30% 이상 감소할 확률은 대조군에 비해 중재군이 약 44배임 [다변량분석] OR: 18.4 (4.93, 68.70) → 30% 이상 상처 면적이 30% 이상 감소할 확률은 대조군에 비해 중재군이 약 18배임
효과성 | 궤양개선정도 | Abidia(2003) | 감소된 상처 면적 비율 |  | wagner grade 1-2 | 6주 | % | 8 | 중위수: 100 | 범위: 34-100 | 8 | 중위수: 52 | 범위: -29-100 | 0.027
효과성 | 궤양개선정도 | Abidia(2003) | 감소된 상처 면적 비율 |  | wagner grade 1-2 | 6개월 | % | 8 | 중위수: 100 | 범위: -206-100 | 8 | 중위수: 95 | 범위: 0-100 | NS
효과성 | 궤양개선정도 | Kessler(2003) | 감소된 상처 면적 비율 |  | wagner grade 1-3 | 시술직후 | % | 14 | 41.8 | 25.5 | 13 | 21.7 | 16.9 | S
효과성 | 궤양개선정도 | Kessler(2003) | 감소된 상처 면적 비율 |  | wagner grade 1-3 | 2주 | % | 14 | 48.1 | 30.3 | 13 | 41.7 | 27.3 | NR
효과성 | 궤양개선정도 | Kessler(2003) | 감소된 상처 면적 비율 |  | wagner grade 1-3 | 4주 | % | 14 | 61.9 | 23.3 | 13 | 55.1 | 21.5 | NS
효과성 | 궤양개선정도 | Ma(2013) | 감소된 상처 면적 비율 |  | wagner grade 1-3 | (시술동안) 1주 | % | 18 | 12.3 | 1.9 | 18 | 15 | 5.7 | NS
효과성 | 궤양개선정도 | Ma(2013) | 감소된 상처 면적 비율 | 상처치료 환자 수 | wagner grade 1-3 | 시술직후 | % | 18 | 42.4 | 20 | 18 | 18.1 | 6.5 | S
효과성 | 궤양개선정도 | Fedorko(2016) | 상처치료율 | 상처치료 환자 수 | wagner grade 2-4 | 6주 | 명 | [8 empty] | 49 | 10 | 20.4 | 54 | 12 | 22.2 | 0.823
효과성 | 궤양개선정도 | Londahl(2010) | 상처치료율 | 상처치료 환자 수 | wagner grade 2-4 | 1년 | 명 | [8 empty] | 48 | 25 | 52.1 | 42 | 12 | 28.6 | 0.03
효과성 | 궤양개선정도 | Abidia(2003) | 상처치료율 | 상처치료 환자 수 | wagner grade 1-2 | 6주 | 명 | [8 empty] | 8 | 5 | 62.5 | 8 | 1 | 12.5 | NS
효과성 | 궤양개선정도 | Abidia(2003) | 상처치료율 | 상처치료 환자 수 | wagner grade 1-2 | 6개월 | 명 | [8 empty] | 8 | 5 | 62.5 | 8 | 2 | 25 | NS
효과성 | 궤양개선정도 | Abidia(2003) | 상처치료율 | 상처치료 환자 수 | wagner grade 1-2 | 1년 | 명 | [8 empty] | 8 | 5 | 62.5 | 8 | 0 | 0 | 0.026
효과성 | 궤양개선정도 | Kumar(2020) | 상처치료율 | 상처치료 환자 수 | wagner grade 2 | 1년 | 명 | [8 empty] | 10 | 10 | 100 | 9 | 0 | 0 | -
효과성 | 궤양개선정도 | Kumar(2020) | 상처치료율 | 상처치료 환자 수 | wagner grade 3 | 1년 | 명 | [8 empty] | 10 | 7 | 70 | 9 | 0 | 0 | -
효과성 | 궤양개선정도 | Kumar(2020) | 상처치료율 | 상처치료 환자 수 | wagner grade 4 | 1년 | 명 | [8 empty] | 8 | 5 | 63 | 8 | 0 | 0 | -
효과성 | 궤양개선정도 | Salama(2019) | 상처치료율 | 상처치료 환자 수 | wagner grade 2-3 | 시술직후 | 명 | [8 empty] | 15 | 5 | 33.3 | 15 | 0 | 0 | 0.014
효과성 | 궤양개선정도 | Salama(2019) | 상처치료율 | 상처치료 환자 수 | wagner grade 2-3 | 4주 | 명 | [8 empty] | 15 | 7 | 46.7 | 15 | 2 | 13.3 | 0.046
효과성 | 궤양개선정도 | Salama(2019) | 상처치료율 | 상처치료 환자 수 | wagner grade 2-3 | 8주 | 명 | [8 empty] | 15 | 10 | 66.7 | 15 | 3 | 20 | 0.025
효과성 | 궤양개선정도 | Santema(2018) | 상처치료율 | 상처가 완벽히 치료된 환자 수 | wagner grade 2-4 | 1년(시술시간 포함) | 명 | [8 empty] | 60 | 30 | 50 | 60 | 28 | 47 | -
효과성 | 궤양개선정도 | Santema(2018) | 상처치료율 | 상처치료 환자 수 | wagner grade 2-4 | 1년(시술시간 포함) | 명 | [8 empty] | 60 | 33 | 55 | 60 | 29 | 48 | -
효과성 | 궤양개선정도 | Chen(2017) | 상처치료율 | 상처치료 환자 수 | wagner grade 1-3 | 2주 | 명 | [8 empty] | 20 | 5 | 25 | 18 | 1 | 5.6 | -
효과성 | 궤양개선정도 | Duzgun(2008) | 상처치료율 | 상처치료 환자 수 | wagner grade 2 | 평균 92주 | 명 | [8 empty] | 6 | 6 | 100 | 12 | 0 | 0 | <0.05
효과성 | 궤양개선정도 | Duzgun(2008) | 상처치료율 | 상처치료 환자 수 | wagner grade 3 | 평균 92주 | 명 | [8 empty] | 19 | 13 | 0 | 18 | 0 | 0 | <0.05
효과성 | 궤양개선정도 | Duzgun(2008) | 상처치료율 | 상처치료 환자 수 | wagner grade 4 | 평균 92주 | 명 | [8 empty] | 25 | 14 | 56 | 20 | 0 | 0 | -
효과성 | 궤양개선정도 | Kessler(2003) | 상처치료율 | 상처치료 환자 수 | wagner grade 1-3 | 4주 | 명 | [8 empty] | 14 | 2 | 14.3 | 13 | 0 | 0 | -
효과성 | 궤양개선정도 | Fedorko(2016) | 기타(상처깊이) | 상처 깊이 감소 | wagner grade 2-4 | baseline- 6주 | cm | 49 | 0.57 | 0.13 | 54 | 0.69 | 0.12 | 0.491
효과성 | 궤양개선정도 | Abidia(2003) | 기타(상처깊이) | 상처 깊이 | wagner grade 1-2 | 1년 | mm | 8 | 중위수: 2.3 | 범위: 0.5, 4 | 8 | 중위수: 1.6 | 범위: 0.5, 4 | NS
효과성 | 궤양개선정도 | Perren(2018) | 기타(상처깊이) | 상처 깊이 감소 | wagner grade 1-3 | baseline- 4주 | cm | 13 | 0.89 | - | 13 | 0.19 | - | <0.001
효과성 | 궤양개선정도 | Amir(2021) | 기타(상처부피) | 상처 부피 | wagner grade 2 | baseline | cm3 | 25 | 1.91 | 0.19 | 25 | 1.94 | 0.28 | -
효과성 | 궤양개선정도 | Amir(2021) | 기타(상처부피) | 상처 부피 | wagner grade 2 | 시술 직후 | cm3 | 25 | 0.21 | 0.06 | 25 | 1.67 | 0.39 | -
효과성 | 궤양개선정도 | Fedorko(2016) | 기타(상처점수) | 상처 점수(Bates-Jensen wound assessment score: 5점 척도로 최대 65점으로 구성됨. 점수가 높을수록 상처가 악화됨을 의미) | wagner grade 2-4 | baseline-6주 | 점수 | 49 | -7 | 1.13 | 54 | -7.5 | 1.08 | 0.735
효과성 | 궤양개선정도 | Shukla(2020) | 기타(상처점수) | 상처 점수(Bates-Jensen wound assessment score: 5점 척도로 최대 65점으로 구성됨. 점수가 높을수록 상처가 악화됨을 의미) | ASA 2-3 | baseline-(시술 동안) 10일 | 점수 | 25 | 9.96 | 2.73 | 25 | 0.88 | 1.09 | 0.0001
효과성 | 궤양개선정도 | Shukla(2020) | 기타(상처점수) | 상처 점수(Bates-Jensen wound assessment score: 5점 척도로 최대 65점으로 구성됨. 점수가 높을수록 상처가 악화됨을 의미) | ASA 2-3 | (시술 동안) 10-20일 | 점수 | 25 | 10.4 | 2.47 | 22 | 3.73 | 2.55 | 0.0001
효과성 | 궤양개선정도 | Shukla(2020) | 기타(상처점수) | 상처 점수(Bates-Jensen wound assessment score: 5점 척도로 최대 65점으로 구성됨. 점수가 높을수록 상처가 악화됨을 의미) | ASA 2-3 | (시술 동안) 동안) 20-30일 | 점수 | 24 | 6.46 | 2.17 | 19 | 6.16 | 2.01 | 0.646
효과성 | 궤양개선정도 | Chen(2017) | 기타(상처점수) | 상처 점수(논문저자가 자체제작한 설문지를 이용. 5점 만점으로 점수가 높을수록 상처가 개선됨을 의미) | wagner grade 1-3 | 시술 직후-2주 | 점수 | 상처치료점수가 시술직후에서 추적관찰 2주 기간동안 두 군간 유의한 차이가 있었음(중재군에 favor) | [5 empty] | 0.039
효과성 | 궤양개선정도 | Fedorko(2016) | 기타(Linear advancement of the wound edge, LAWE) |  | wagner grade 2-4 | baseline-시술 직후 | cm/주 | 49 | 0.013 | 0.005 | 54 | 0.015 | 0.006 | 0.817
효과성 | 궤양개선정도 | Fedorko(2016) | 기타(Linear advancement of the wound edge, LAWE) |  | wagner grade 2-4 | 시술 직후-6주 | cm/주 | 49 | 0.026 | 0.005 | 54 | 0.026 | 0.006 | 0.97
효과성 | 족부 절단율 | Fedorko(2016) | 대절단 |  | wagner grade 2-4 | 6주 | 명 | [8 empty] | 49 | 11 | 22.4 | 54 | 13 | 24.1 | 0
효과성 | 족부 절단율 | Fedorko(2016) | 소절단 |  | wagner grade 2-4 | 6주 | 명 | [8 empty] | 49 | 14 | 28.6 | 54 | 13 | 24.1 | 0
효과성 | 족부 절단율 | Londahl(2011) | 족부절단 |  | wagner grade 2-4 | 1년 | 명 | [8 empty] | 48 | 3 | 6.3 | 42 | 1 | 2.4 | -
효과성 | 족부 절단율 | Abidia(2003) | 대절단 |  | wagner grade 1-2 | 1년 | 명 | [8 empty] | 8 | 1 | 12.5 | 8 | 1 | 12.5 | NS
효과성 | 족부 절단율 | Abidia(2003) | 소절단 |  | wagner grade 1-2 | 1년 | 명 | [8 empty] | 8 | 1 | 12.5 | 8 | 1 | 12.5 | NS
효과성 | 족부 절단율 | Salama(2019) | 대절단 |  | wagner grade 2-3 | 시술직후 | 명 | [8 empty] | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -
효과성 | 족부 절단율 | Salama(2019) | 소절단 |  | wagner grade 2-3 | 시술직후 | 명 | [8 empty] | 15 | 1 | 6.7 | 15 | 1 | 6.7 | -
효과성 | 족부 절단율 | Santema(2018) | 대/소절단을 받지 않은 사람 |  | wagner grade 2-4 | 1년(시술시간 포함) | 명 | [8 empty] | 60 | 38 | 63 | 60 | 31 | 52 | -
효과성 | 족부 절단율 | Santema(2018) | 대절단을 받지 않은 사람 |  | wagner grade 2-4 | 1년(시술시간 포함) | 명 | [8 empty] | 60 | 49 | 82 | 60 | 41 | 68 | -
효과성 | 족부 절단율 | Chen(2017) | 족부절단 |  | wagner grade 1-3 | 2주 | 명 | [8 empty] | 20 | 1 | 5 | 18 | 2 | 11.1 | -
효과성 | 족부 절단율 | Faglia(1996) | 대절단(limb) |  | wagner grade 2-4 | 최대 78일(시술시간 포함) | 명 | [8 empty] | 35 | 3 | 8.6 | 33 | 11 | 33.3 | -
효과성 | 족부 절단율 | Faglia(1996) | 소절단(toe) |  | wagner grade 2-4 | 최대 78일(시술시간 포함) | 명 | [8 empty] | 35 | 16 | 45.7 | 33 | 8 | 24.2 | -
효과성 | 족부 절단율 | Faglia(1996) | 소절단(forefoot) |  | wagner grade 2-4 | 최대 78일(시술시간 포함) | 명 | [8 empty] | 35 | 5 | 14.3 | 33 | 4 | 12.1 | -
효과성 | 족부 절단율 | Faglia(1996) | 대절단(limb) |  | wagner grade 2 | 최대 78일(시술시간 포함) | 명 | [8 empty] | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -
효과성 | 족부 절단율 | Faglia(1996) | 대절단(limb) |  | wagner grade 3 | 최대 78일(시술시간 포함) | 명 | [8 empty] | 4 | 1 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0.33
효과성 | 족부 절단율 | Faglia(1996) | 대절단(limb) |  | wagner grade 4 | 최대 78일(시술시간 포함) | 명 | [8 empty] | 22 | 2 | 9.1 | 20 | 11 | 55 | 0.002
효과성 | 족부 절단율 | Doctor N(1992) | 대절단 |  | - | 시술직후 | 명 | [8 empty] | 15 | 2 | 13.3 | 15 | 7 | 46.7 | <0.05
효과성 | 족부 절단율 | Doctor N(1992) | 소절단 |  | - | 시술직후 | 명 | [8 empty] | 15 | 4 | 26.7 | 15 | 2 | 13.3 | NS
효과성 | 족부 절단율 | Kumar(2020) | 원위부 |  | wagner grade 2 | 1년 | 명 | [8 empty] | 10 | 0 | 0 | 9 | 3 | 33.3 | -
효과성 | 족부 절단율 | Kumar(2020) | 원위부 |  | wagner grade 3 | 1년 | 명 | [8 empty] | 10 | 1 | 10 | 9 | 6 | 66.7 | -
효과성 | 족부 절단율 | Kumar(2020) | 원위부 |  | wagner grade 4 | 1년 | 명 | [8 empty] | 8 | 1 | 12.5 | 8 | 3 | 37.5 | -
효과성 | 족부 절단율 | Kumar(2020) | 근위부 |  | wagner grade 2 | 1년 | 명 | [8 empty] | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -
효과성 | 족부 절단율 | Kumar(2020) | 근위부 |  | wagner grade 3 | 1년 | 명 | [8 empty] | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -
효과성 | 족부 절단율 | Kumar(2020) | 근위부 |  | wagner grade 4 | 1년 | 명 | [8 empty] | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 37.5 | -
효과성 | 족부 절단율 | Shukla(2020) | 원위부 |  | ASA 2-3 | 1년 | 명 | [8 empty] | 25 | 0 | 0 | 25 | 2 | 8 | 0.098
효과성 | 족부 절단율 | Shukla(2020) | 근위부 |  | ASA 2-3 | 1년 | 명 | [8 empty] | 25 | 1 | 4 | 25 | 4 | 16 | -
효과성 | 족부 절단율 | Duzgun(2008) | 원위부 |  | wagner grade 2 | 평균 92주 | 명 | [8 empty] | 6 | 0 | 0 | 12 | 4 | 33.3 | <0.05
효과성 | 족부 절단율 | Duzgun(2008) | 원위부 |  | wagner grade 3 | 평균 92주 | 명 | [8 empty] | 19 | 1 | 5 | 18 | 17 | 94 | <0.05
효과성 | 족부 절단율 | Duzgun(2008) | 원위부 |  | wagner grade 4 | 평균 92주 | 명 | [8 empty] | 25 | 3 | 12 | 20 | 3 | 15 | <0.05
효과성 | 족부 절단율 | Duzgun(2008) | 근위부 |  | wagner grade 2 | 평균 92주 | 명 | [8 empty] | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -
효과성 | 족부 절단율 | Duzgun(2008) | 근위부 |  | wagner grade 3 | 평균 92주 | 명 | [8 empty] | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -
효과성 | 족부 절단율 | Duzgun(2008) | 근위부 |  | wagner grade 4 | 평균 92주 | 명 | [8 empty] | 25 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -
효과성 | 삶의 질 | Li(2017) | SF-36(점수범위는 0에서 100까지이며 점수가 높을수록 더 나은 삶의 질을 의미함) | 통증(Pain) | wagner grade 2-4 | 시술직후 | 점수 | 49 | 61.8 | 20.6 | 54 | 63.2 | 23.3 | 0.94
효과성 | 삶의 질 | Li(2017) | SF-36(점수범위는 0에서 100까지이며 점수가 높을수록 더 나은 삶의 질을 의미함) | 통증(Pain) | wagner grade 2-4 | 6주 | 점수 | 49 | 69.4 | 26.1 | 54 | 68.1 | 24.9 | 0.87
효과성 | 삶의 질 | Londahl(2011) | SF-36(점수범위는 0에서 100까지이며 점수가 높을수록 더 나은 삶의 질을 의미함) | 통증(Pain) | wagner grade 2-4 | baseline | 점수 | 23 | 62 | 6 | 10 | 48 | 10 | -
효과성 | 삶의 질 | Londahl(2011) | SF-36(점수범위는 0에서 100까지이며 점수가 높을수록 더 나은 삶의 질을 의미함) | 통증(Pain) | wagner grade 2-4 | 12개월 | 점수 | 23 | 66 | 5 | 10 | 67 | 10 | -
효과성 | 삶의 질 | Mohd(2017) | SF-36(점수범위는 0에서 100까지이며 점수가 높을수록 더 나은 삶의 질을 의미함) | 통증(Pain) | wagner grade 1-3 | 6개월 | 점수 | 30 | 중위수: 59 | - | 30 | 중위수: 80.9 | - | <0.001
효과성 | 삶의 질 | Li(2017) | SF-36(점수범위는 0에서 100까지이며 점수가 높을수록 더 나은 삶의 질을 의미함) | 일반적 건강상태(General health) | wagner grade 2-4 | 시술직후 | 점수 | 49 | 51.5 | 23.7 | 54 | 49.1 | 20.1 | 0.7
효과성 | 삶의 질 | Li(2017) | SF-36(점수범위는 0에서 100까지이며 점수가 높을수록 더 나은 삶의 질을 의미함) | 일반적 건강상태(General health) | wagner grade 2-4 | 6주 | 점수 | 49 | 47.1 | 28.5 | 54 | 49.8 | 26.8 | 0.84
효과성 | 삶의 질 | Londahl(2011) | SF-36(점수범위는 0에서 100까지이며 점수가 높을수록 더 나은 삶의 질을 의미함) | 일반적 건강상태(General health) | wagner grade 2-4 | baseline | 점수 | 23 | 55 | 4 | 10 | 43 | 6 | -
효과성 | 삶의 질 | Londahl(2011) | SF-36(점수범위는 0에서 100까지이며 점수가 높을수록 더 나은 삶의 질을 의미함) | 일반적 건강상태(General health) | wagner grade 2-4 | 12개월 | 점수 | 23 | 54 | 4 | 10 | 46 | 11 | -
효과성 | 삶의 질 | Mohd(2017) | SF-36(점수범위는 0에서 100까지이며 점수가 높을수록 더 나은 삶의 질을 의미함) | 일반적 건강상태(General health) | wagner grade 1-3 | 6개월 | 점수 | 30 | 중위수: 56 | - | 30 | 중위수: 38.3 | - | <0.001
효과성 | 삶의 질 | Li(2017) | SF-36(점수범위는 0에서 100까지이며 점수가 높을수록 더 나은 삶의 질을 의미함) | 신체적 기능(Physical functioning) | wagner grade 2-4 | 시술직후 | 점수 | 49 | 53 | 31.1 | 54 | 45.7 | 28.2 | 0.58
효과성 | 삶의 질 | Li(2017) | SF-36(점수범위는 0에서 100까지이며 점수가 높을수록 더 나은 삶의 질을 의미함) | 신체적 기능(Physical functioning) | wagner grade 2-4 | 6주 | 점수 | 49 | 50.5 | 34.6 | 54 | 53.4 | 30.2 | 0.94
효과성 | 삶의 질 | Londahl(2011) | SF-36(점수범위는 0에서 100까지이며 점수가 높을수록 더 나은 삶의 질을 의미함) | 신체적 기능(Physical functioning) | wagner grade 2-4 | baseline | 점수 | 23 | 40 | 5 | 10 | 32 | 9 | -
효과성 | 삶의 질 | Londahl(2011) | SF-36(점수범위는 0에서 100까지이며 점수가 높을수록 더 나은 삶의 질을 의미함) | 신체적 기능(Physical functioning) | wagner grade 2-4 | 12개월 | 점수 | 23 | 41 | 6 | 10 | 50 | 9 | -
효과성 | 삶의 질 | Mohd(2017) | SF-36(점수범위는 0에서 100까지이며 점수가 높을수록 더 나은 삶의 질을 의미함) | 신체적 기능(Physical functioning) | wagner grade 1-3 | 6개월 | 점수 | 30 | 중위수:60 | - | 30 | 중위수: 46.7 | - | <0.001
효과성 | 삶의 질 | Li(2017) | SF-36(점수범위는 0에서 100까지이며 점수가 높을수록 더 나은 삶의 질을 의미함) | 사회적 기능(Social function) | wagner grade 2-4 | 시술직후 | 점수 | 49 | 48.9 | 27 | 54 | 49.3 | 30.3 | 0.87
효과성 | 삶의 질 | Li(2017) | SF-36(점수범위는 0에서 100까지이며 점수가 높을수록 더 나은 삶의 질을 의미함) | 사회적 기능(Social function) | wagner grade 2-4 | 6주 | 점수 | 49 | 53.3 | 30.4 | 54 | 56.9 | 29 | 0.97
효과성 | 삶의 질 | Londahl(2011) | SF-36(점수범위는 0에서 100까지이며 점수가 높을수록 더 나은 삶의 질을 의미함) | 사회적 기능(Social function) | wagner grade 2-4 | baseline | 점수 | 23 | 72 | 5 | 10 | 66 | 6 | -
효과성 | 삶의 질 | Londahl(2011) | SF-36(점수범위는 0에서 100까지이며 점수가 높을수록 더 나은 삶의 질을 의미함) | 사회적 기능(Social function) | wagner grade 2-4 | 12개월 | 점수 | 23 | 84 | 4 | 10 | 81 | 10 | -
효과성 | 삶의 질 | Mohd(2017) | SF-36(점수범위는 0에서 100까지이며 점수가 높을수록 더 나은 삶의 질을 의미함) | 사회적 기능(Social function) | wagner grade 1-3 | 6개월 | 점수 | 30 | 중위수: 50 | - | 30 | 중위수: 30 | - | 0.029
효과성 | 삶의 질 | Li(2017) | SF-36(점수범위는 0에서 100까지이며 점수가 높을수록 더 나은 삶의 질을 의미함) | 활력 (Vitality) | wagner grade 2-4 | 시술직후 | 점수 | 49 | 55.2 | 26.3 | 54 | 47.1 | 19.7 | 0.49
효과성 | 삶의 질 | Li(2017) | SF-36(점수범위는 0에서 100까지이며 점수가 높을수록 더 나은 삶의 질을 의미함) | 활력 (Vitality) | wagner grade 2-4 | 6주 | 점수 | 49 | 50.9 | 27.8 | 54 | 53.4 | 22.6 | 0.93
효과성 | 삶의 질 | Londahl(2011) | SF-36(점수범위는 0에서 100까지이며 점수가 높을수록 더 나은 삶의 질을 의미함) | 활력 (Vitality) | wagner grade 2-4 | baseline | 점수 | 23 | 55 | 4 | 10 | 52 | 8 | -
효과성 | 삶의 질 | Londahl(2011) | SF-36(점수범위는 0에서 100까지이며 점수가 높을수록 더 나은 삶의 질을 의미함) | 활력 (Vitality) | wagner grade 2-4 | 12개월 | 점수 | 23 | 61 | 4 | 10 | 58 | 10 | -
효과성 | 삶의 질 | Mohd(2017) | SF-36(점수범위는 0에서 100까지이며 점수가 높을수록 더 나은 삶의 질을 의미함) | 활력 (Vitality) | wagner grade 1-3 | 6개월 | 점수 | 30 | 중위수: 67.5 | - | 30 | 중위수: 49 | - | 0.005
효과성 | 삶의 질 | Li(2017) | SF-36(점수범위는 0에서 100까지이며 점수가 높을수록 더 나은 삶의 질을 의미함) | 감정적 문제로 인한 역할 제한 (Role limitations due to emotional problems) | wagner grade 2-4 | 시술직후 | 점수 | 49 | 44.2 | 36.7 | 54 | 41.9 | 37.1 | 0.69
효과성 | 삶의 질 | Li(2017) | SF-36(점수범위는 0에서 100까지이며 점수가 높을수록 더 나은 삶의 질을 의미함) | 감정적 문제로 인한 역할 제한 (Role limitations due to emotional problems) | wagner grade 2-4 | 6주 | 점수 | 49 | 53.4 | 43.5 | 54 | 51.2 | 45 | 0.64
효과성 | 삶의 질 | Londahl(2011) | SF-36(점수범위는 0에서 100까지이며 점수가 높을수록 더 나은 삶의 질을 의미함) | 감정적 문제로 인한 역할 제한 (Role limitations due to emotional problems) | wagner grade 2-4 | baseline | 점수 | 23 | 65 | 8 | 10 | 53 | 16 | -
효과성 | 삶의 질 | Londahl(2011) | SF-36(점수범위는 0에서 100까지이며 점수가 높을수록 더 나은 삶의 질을 의미함) | 감정적 문제로 인한 역할 제한 (Role limitations due to emotional problems) | wagner grade 2-4 | 12개월 | 점수 | 23 | 87 | 6 | 10 | 67 | 14 | -
효과성 | 삶의 질 | Li(2017) | SF-36(점수범위는 0에서 100까지이며 점수가 높을수록 더 나은 삶의 질을 의미함) | 정신적 건강으로 인한 역할 제한 (Role limitations due to mental health) | wagner grade 2-4 | 시술직후 | 점수 | 49 | 59.8 | 20.9 | 54 | 61.6 | 17.2 | 0.89
효과성 | 삶의 질 | Li(2017) | SF-36(점수범위는 0에서 100까지이며 점수가 높을수록 더 나은 삶의 질을 의미함) | 정신적 건강으로 인한 역할 제한 (Role limitations due to mental health) | wagner grade 2-4 | 6주 | 점수 | 49 | 64.9 | 27.8 | 54 | 68.7 | 20.6 | 0.95
효과성 | 삶의 질 | Londahl(2011) | SF-36(점수범위는 0에서 100까지이며 점수가 높을수록 더 나은 삶의 질을 의미함) | 정신적 건강으로 인한 역할 제한 (Role limitations due to mental health) | wagner grade 2-4 | baseline | 점수 | 23 | 78 | 4 | 10 | 66 | 6 | -
효과성 | 삶의 질 | Londahl(2011) | SF-36(점수범위는 0에서 100까지이며 점수가 높을수록 더 나은 삶의 질을 의미함) | 정신적 건강으로 인한 역할 제한 (Role limitations due to mental health) | wagner grade 2-4 | 12개월 | 점수 | 23 | 80 | 3 | 10 | 71 | 9 | -
효과성 | 삶의 질 | Li(2017) | SF-36(점수범위는 0에서 100까지이며 점수가 높을수록 더 나은 삶의 질을 의미함) | 신체적 건강으로 인한 역할 제한 (Role limitations due to physical health) | wagner grade 2-4 | 시술직후 | 점수 | 49 | 26.9 | 28.9 | 54 | 24.6 | 29.3 | 0.97
효과성 | 삶의 질 | Li(2017) | SF-36(점수범위는 0에서 100까지이며 점수가 높을수록 더 나은 삶의 질을 의미함) | 신체적 건강으로 인한 역할 제한 (Role limitations due to physical health) | wagner grade 2-4 | 6주 | 점수 | 49 | 38 | 39.2 | 54 | 23.7 | 36 | 0.46
효과성 | 삶의 질 | Londahl(2011) | SF-36(점수범위는 0에서 100까지이며 점수가 높을수록 더 나은 삶의 질을 의미함) | 신체적 건강으로 인한 역할 제한 (Role limitations due to physical health) | wagner grade 2-4 | baseline | 점수 | 23 | 30 | 8 | 10 | 323 | 14 | -
효과성 | 삶의 질 | Londahl(2011) | SF-36(점수범위는 0에서 100까지이며 점수가 높을수록 더 나은 삶의 질을 의미함) | 신체적 건강으로 인한 역할 제한 (Role limitations due to physical health) | wagner grade 2-4 | 12개월 | 점수 | 23 | 61 | 8 | 10 | 70 | 12 | -
효과성 | 삶의 질 | Londahl(2011) | SF-36(점수범위는 0에서 100까지이며 점수가 높을수록 더 나은 삶의 질을 의미함) | 정신 건강(Mental Health Summary) | wagner grade 2-4 | baseline | 점수 | 23 | 50 | 3 | 10 | 47 | 3 | -
효과성 | 삶의 질 | Londahl(2011) | SF-36(점수범위는 0에서 100까지이며 점수가 높을수록 더 나은 삶의 질을 의미함) | 정신 건강(Mental Health Summary) | wagner grade 2-4 | 12개월 | 점수 | 23 | 55 | 2 | 10 | 48 | 5 | -
효과성 | 삶의 질 | Mohd(2017) | SF-36(점수범위는 0에서 100까지이며 점수가 높을수록 더 나은 삶의 질을 의미함) | 정신 건강(Mental Health Summary) | wagner grade 1-3 | 6개월 | 점수 | 30 | 중위수: 65.3 | - | 30 | 중위수: 53.8 | - | 0.001
효과성 | 삶의 질 | Li(2017) | DFS-SF(Diabetic Foot Ulcer Scale - Short Form: 점수범위는 0에서 100까지이며 점수가 높을수록 더 나은 삶의 질을 의미함) | 여가(Leisure) | wagner grade 2-4 | 시술직후 | 점수 | 49 | 34.5 | 23.8 | 54 | 40.9 | 27.8 | 0.91
효과성 | 삶의 질 | Li(2017) | DFS-SF(Diabetic Foot Ulcer Scale - Short Form: 점수범위는 0에서 100까지이며 점수가 높을수록 더 나은 삶의 질을 의미함) | 여가(Leisure) | wagner grade 2-4 | 6주 | 점수 | 49 | 37.2 | 29.1 | 54 | 35.3 | 29.9 | 0.92
효과성 | 삶의 질 | Li(2017) | DFS-SF(Diabetic Foot Ulcer Scale - Short Form: 점수범위는 0에서 100까지이며 점수가 높을수록 더 나은 삶의 질을 의미함) | 신체 건강(Physical health) | wagner grade 2-4 | 시술직후 | 점수 | 49 | 59.8 | 23.9 | 54 | 54.2 | 23.9 | 0.6
효과성 | 삶의 질 | Li(2017) | DFS-SF(Diabetic Foot Ulcer Scale - Short Form: 점수범위는 0에서 100까지이며 점수가 높을수록 더 나은 삶의 질을 의미함) | 신체 건강(Physical health) | wagner grade 2-4 | 6주 | 점수 | 49 | 57.8 | 28.1 | 54 | 59.3 | 25.7 | 0.87
효과성 | 삶의 질 | Li(2017) | DFS-SF(Diabetic Foot Ulcer Scale - Short Form: 점수범위는 0에서 100까지이며 점수가 높을수록 더 나은 삶의 질을 의미함) | 일상생활(Dependence or daily life) | wagner grade 2-4 | 시술직후 | 점수 | 49 | 55.5 | 25.2 | 54 | 61.7 | 24.2 | 0.69
효과성 | 삶의 질 | Li(2017) | DFS-SF(Diabetic Foot Ulcer Scale - Short Form: 점수범위는 0에서 100까지이며 점수가 높을수록 더 나은 삶의 질을 의미함) | 일상생활(Dependence or daily life) | wagner grade 2-4 | 6주 | 점수 | 49 | 62.6 | 30.1 | 54 | 61.7 | 27 | 0.82
효과성 | 삶의 질 | Li(2017) | DFS-SF(Diabetic Foot Ulcer Scale - Short Form: 점수범위는 0에서 100까지이며 점수가 높을수록 더 나은 삶의 질을 의미함) | 부정적 감정(Negative emotions) | wagner grade 2-4 | 시술직후 | 점수 | 49 | 50.2 | 26.1 | 54 | 48.5 | 23.8 | 0.69
효과성 | 삶의 질 | Li(2017) | DFS-SF(Diabetic Foot Ulcer Scale - Short Form: 점수범위는 0에서 100까지이며 점수가 높을수록 더 나은 삶의 질을 의미함) | 부정적 감정(Negative emotions) | wagner grade 2-4 | 6주 | 점수 | 49 | 46.1 | 29.7 | 54 | 47.6 | 30.4 | 0.88
효과성 | 삶의 질 | Li(2017) | DFS-SF(Diabetic Foot Ulcer Scale - Short Form: 점수범위는 0에서 100까지이며 점수가 높을수록 더 나은 삶의 질을 의미함) | 족부 또는 궤양에 대한 걱정(Being worried about ulcers or feet) | wagner grade 2-4 | 시술직후 | 점수 | 49 | 43.4 | 27.6 | 54 | 34.2 | 26.7 | 0.5
효과성 | 삶의 질 | Li(2017) | DFS-SF(Diabetic Foot Ulcer Scale - Short Form: 점수범위는 0에서 100까지이며 점수가 높을수록 더 나은 삶의 질을 의미함) | 족부 또는 궤양에 대한 걱정(Being worried about ulcers or feet) | wagner grade 2-4 | 6주 | 점수 | 49 | 43.5 | 32.1 | 54 | 31.6 | 30.5 | 0.52
효과성 | 삶의 질 | Li(2017) | DFS-SF(Diabetic Foot Ulcer Scale - Short Form: 점수범위는 0에서 100까지이며 점수가 높을수록 더 나은 삶의 질을 의미함) | 궤양 치료에 대한 신경쓰임 (Being bothered by ulcer care) | wagner grade 2-4 | 시술직후 | 점수 | 49 | 52.1 | 25 | 54 | 48.9 | 23.1 | 0.86
효과성 | 삶의 질 | Li(2017) | DFS-SF(Diabetic Foot Ulcer Scale - Short Form: 점수범위는 0에서 100까지이며 점수가 높을수록 더 나은 삶의 질을 의미함) | 궤양 치료에 대한 신경쓰임 (Being bothered by ulcer care) | wagner grade 2-4 | 6주 | 점수 | 49 | 48.4 | 28.9 | 54 | 42.3 | 29.4 | 0.44

## 3_비뚤림위험 평가
별첨 1. 당뇨병성 족부궤양에서의 고압산소치료 자료추출 및 비뚤림위험 평가
3. 비뚤림위험평가
L: 낮음, H: 높음, U: 불확실, N: 해당없음
Record number | 1저자 | 년도 | 연구설계 | 프로토콜 | 1. 무작위 배정순서 생성(Random sequence generation) | 1. 판단근거 | 2. 배정순서 은폐(Allocation concealment) | 2. 판단근거 | 3. 연구참여자, 연구자에 대한 눈가림(Blinding of participants and personnel) | 3. 판단근거 | 4. 결과평가에 대한 눈가림(Blinding oF outcome assessment) | 4. 판단근거 | 5. 불충분한 결과자료(Incomplete outcome data) | 5. 판단근거 | 6. 선택적 보고(Selective reporting) | 6. 판단근거 | 7. 그 외 비뚤림 | 8. 판단근거
1673 | Li | 2017 | RCT | NCT00621608 | L | 적절한 무작위 배정순서 방법을 이용함 A computerized block randomization schedule with a multiple block size of four was used. | L | 적절한 방법에 의해 배정순서가 은폐됨 Only the technician controlling the hyperbaric oxygen chamber was aware of group allocation for each patient, which was maintained in sequential unique opaque envelops opened as participants were randomly assigned. The concealment was extended through the completion of the data analysis. | L | 중재 특성 상, 눈가림이 불가능하나, 눈가림이 중재결과에 영향을 미치지 않을 것으로 판단됨 | L | 눈가림 여부가 결과평가에 영향을 미치지 않을 것으로 판단됨 | H | 중재군에서의 탈락율이 20% 이상임 · 중재군 49명 배정 받은 자 중 10명(20.4%)에서 중도탈락함 · 비교군 54명 배정 받은 자 중 6명(11.1%)에서 중도탈락함 | L | 연구에서 사전에 정의해놓은 결과들을 정해진 방법대로 분석하여 확인이 가능함 | L | Funding. This study was funded by an uncon ditional research grant from the Ontario Ministry of Health and Long-Term Care (06129). Conflict of interest The authors declare that they have no conflict of interests.
1653 | Fedorko | 2016 | RCT | NCT00621608 | #1673과 같은 프로토콜
1683 | Londahl | 2011 | RCT | (HODFU) study | L | 적절한 무작위 배정순서 방법을 이용함(블록사용) Randomization was done in blocks of 10, using sealed envelopes. | L | 적절한 방법에 의해 배정순서가 은폐됨(밀봉된 봉투) Randomization was done in blocks of 10, using sealed envelopes. | L | 중재 특성 상, 눈가림이 불가능하나, 눈가림이 중재결과에 영향을 미치지 않을 것으로 판단됨 | L | 눈가림 여부가 결과평가에 영향을 미치지 않을 것으로 판단됨 | L | 중재군, 비교군에서의 탈락율이 유사함 · 중재군 5.7% (2/38), 비교군 5.4% (2/37) | L | 연구에서 사전에 정의해놓은 결과들을 정해진 방법대로 분석하여 확인이 가능함 | L | Nothing to declare.
2449 | Londahl | 2010 | RCT | (HODFU) study | #1683과 같은 프로토콜
1628 | Abidia | 2003 | RCT | - | U | 무작위 배정방법에 대한 구체적 설명없음(CONSORT 체크리스트 상에는 YES로 표기되어 있음) | L | 적절한 방법에 의해 배정순서가 은폐됨 The randomisation was performed using sealed envelopes and the randomisation code was only known to the chamber operator. | L | 중재 특성 상, 눈가림이 불가능하나, 눈가림이 중재결과에 영향을 미치지 않을 것으로 판단됨 | L | 눈가림 여부가 결과평가에 영향을 미치지 않을 것으로 판단됨 | L | 중재군, 비교군에서의 탈락율이 유사함 · 양 군 모두에서 11.1%(1/9)씩 탈락함 | L | 연구에서 사전에 정의해놓은 결과들을 정해진 방법대로 분석하여 확인이 가능함 | U | COI 언급없음
1724 | Amir | 2021 | RCT | - | U | 무작위 배정방법에 대한 구체적 설명없음(CONSORT 체크리스트 상에는 YES로 표기되어 있음) | L | 적절한 방법에 의해 배정순서가 은폐됨 Patients were randomly assigned into one of three groups~using the closed envelope method. | L | 중재 특성 상, 눈가림이 불가능하나, 눈가림이 중재결과에 영향을 미치지 않을 것으로 판단됨 | L | 눈가림 여부가 결과평가에 영향을 미치지 않을 것으로 판단됨 | L | 탈락자 없음 | L | 연구에서 사전에 정의해놓은 결과들을 정해진 방법대로 분석하여 확인이 가능함 | L | The authors declared that no conflict of interest related to this study.
1668 | Kumar | 2020 | RCT | - | L | 적절한 무작위 배정순서 방법을 이용함(컴퓨터 프로그램 이용) The patients were randomly allocated to the Group H or the Group S, using a permuted block randomization method with a multiple block size of 10. The HBOT technician obtained the treatment allocation through an internet, based automated randomization system. | U | 배정순서 은폐 방법에 대한 구체적 설명 없음 | L | 중재 특성 상, 눈가림이 불가능하나, 눈가림이 중재결과에 영향을 미치지 않을 것으로 판단됨 | L | 눈가림 여부가 결과평가에 영향을 미치지 않을 것으로 판단됨 | H | 비교군에서의 탈락율이 10% 이상이면서, 양군의 탈락율에 차이가 있음 · 중재군 6.7% (2/30), 비교군 13.3% (4/30) | L | 연구에서 사전에 정의해놓은 결과들을 정해진 방법대로 분석하여 확인이 가능함 | L | There are no conflicts of interest.
3526 | Shukla | 2020 | RCT | - | U | 무작위 배정방법에 대한 구체적 설명없음 | U | 배정순서 은폐 방법에 대한 구체적 설명 없음 | L | 중재 특성 상, 눈가림이 불가능하나, 눈가림이 중재결과에 영향을 미치지 않을 것으로 판단됨 | L | 눈가림 여부가 결과평가에 영향을 미치지 않을 것으로 판단됨 | L | 탈락자 없음 | L | 연구에서 사전에 정의해놓은 결과들을 정해진 방법대로 분석하여 확인이 가능함 | L | There are no conflicts of interest.
1708 | Salama | 2019 | RCT | - | L | 적절한 무작위 배정순서 방법을 이용함(컴퓨터 프로그램 이용) Randomization was done using a computer-generated randomization table with 1:1 ratio. | U | 배정순서 은폐 방법에 대한 구체적 설명 없음 | L | 중재 특성 상, 눈가림이 불가능하나, 눈가림이 중재결과에 영향을 미치지 않을 것으로 판단됨 | L | 눈가림 여부가 결과평가에 영향을 미치지 않을 것으로 판단됨 | L | 탈락자 없음 | L | 연구에서 사전에 정의해놓은 결과들을 정해진 방법대로 분석하여 확인이 가능함 | L | The author(s) declared no potential conflicts of interest with respect to the research, authorship, and/or publication of this article.
1694 | Nik | 2019 | RCT | - | U | 무작위 배정방법에 대한 구체적 설명없음 | L | 적절한 방법에 의해 배정순서가 은폐됨 The randomisation was carried out at the study centre by using sealed envelopes. | L | 중재 특성 상, 눈가림이 불가능하나, 눈가림이 중재결과에 영향을 미치지 않을 것으로 판단됨 | L | 눈가림 여부가 결과평가에 영향을 미치지 않을 것으로 판단됨 | L | 탈락자 없음 | L | 연구에서 사전에 정의해놓은 결과들을 정해진 방법대로 분석하여 확인이 가능함 | L | The authors hereby declared that the research work and manuscript preparation were carried out without any conflict of interests.
2643 | Perren | 2018 | RCT | - | U | 무작위 배정방법에 대한 구체적 설명없음 | U | 배정순서 은폐 방법에 대한 구체적 설명 없음 | L | 중재 특성 상, 눈가림이 불가능하나, 눈가림이 중재결과에 영향을 미치지 않을 것으로 판단됨 | L | 눈가림 여부가 결과평가에 영향을 미치지 않을 것으로 판단됨 | L | 탈락자 없음 | L | 연구에서 사전에 정의해놓은 결과들을 정해진 방법대로 분석하여 확인이 가능함 | L | The authors declare no conflict of interest, financial or otherwise
1710 | Santema | 2018 | RCT | - | L | 적절한 무작위 배정순서 방법을 이용함(컴퓨터 프로그램 이용) Patients were randomly assigned in a 1:1 ratio ~ using a web-based dedicated computer randomization software program~in order to ensure allocation concealment. | L | 적절한 방법에 의해 배정순서가 은폐됨(할당은폐를 위한 컴퓨터 프로그램 이용) Patients were randomly assigned in a 1:1 ratio ~ using a web-based dedicated computer randomization software program~in order to ensure allocation concealment. | L | 중재 특성 상, 눈가림이 불가능하나, 눈가림이 중재결과에 영향을 미치지 않을 것으로 판단됨 | L | 눈가림 여부가 결과평가에 영향을 미치지 않을 것으로 판단됨 | L | 중재군, 비교군에서의 탈락율이 유사함 · 중재군 3.3% (2/60), 비교군 5% (3/60) | L | 연구에서 사전에 정의해놓은 결과들을 정해진 방법대로 분석하여 확인이 가능함 | U | 국가기금 출처밝힘, No potential conflicts of interest relevant to this article were reported.
1636 | Chen | 2017 | RCT | NCT02328508 | L | 적절한 무작위 배정순서 방법을 이용함(컴퓨터에서 번호생성) Group allocation was randomly generated by a computer | L | 적절한 방법에 의해 배정순서가 은폐됨 ~sealed by the primary researcher in opaque, serially numbered envelopes | L | 중재 특성 상, 눈가림이 불가능하나, 눈가림이 중재결과에 영향을 미치지 않을 것으로 판단됨 | L | 눈가림 여부가 결과평가에 영향을 미치지 않을 것으로 판단됨 | L | 중재군, 비교군에서의 탈락율이 유사함 · 중재군 9.1% (2/22), 비교군 10%(2/20) | L | 연구에서 사전에 정의해놓은 결과들을 정해진 방법대로 분석하여 확인이 가능함 | U | Chang Gung Hospital의 연구비지원을 밝혔으나, COI는 언급없음
1690 | Mohd | 2017 | RCT | - | U | 무작위 배정방법에 대한 구체적 설명없음 | L | 적절한 방법에 의해 배정순서가 은폐됨 Patients were assigned randomly to two separate groups using a sealed envelope with treatment allocation inside; HBOT group and control group. | L | 중재 특성 상, 눈가림이 불가능하나, 눈가림이 중재결과에 영향을 미치지 않을 것으로 판단됨 | L | 눈가림 여부가 결과평가에 영향을 미치지 않을 것으로 판단됨 | L | 탈락자 없음 | L | 연구에서 사전에 정의해놓은 결과들을 정해진 방법대로 분석하여 확인이 가능함 | U | COI 언급없음
1685 | Ma | 2013 | RCT | - | U | 무작위 배정방법에 대한 구체적 설명없음 | U | 배정순서 은폐 방법에 대한 구체적 설명 없음 | L | 중재 특성 상, 눈가림이 불가능하나, 눈가림이 중재결과에 영향을 미치지 않을 것으로 판단됨 | L | 눈가림 여부가 결과평가에 영향을 미치지 않을 것으로 판단됨 | L | 탈락자 없음 | L | 연구에서 사전에 정의해놓은 결과들을 정해진 방법대로 분석하여 확인이 가능함 | U | "Potential Conflicts of Interest: 대학의 기금으로 운영되었음을 밝힘
1645 | Duzgun | 2008 | RCT | - | L | 적절한 무작위 배정순서 방법을 이용함(난수표) After confirming eligibility, the patients were randomly assigned to the standard treatment group or the standard therapy plus HBOT group, using a random number table and allocating patients to the treatment groups according to a predetermined sequence wherein consecutively enrolled patients corresponding to an even random number received ST, and those corresponding to an odd random number received ST HBOT. We continued this process until we had 50 participants in each treatment group. | L | 적절한 방법에 의해 배정순서가 은폐됨(난수표-짝홀로 배정) After confirming eligibility, the patients were randomly assigned to the standard treatment group or the standard therapy plus HBOT group, using a random number table and allocating patients to the treatment groups according to a predetermined sequence wherein consecutively enrolled patients corresponding to an even random number received ST, and those corresponding to an odd random number received ST HBOT. We continued this process until we had 50 participants in each treatment group. | L | 중재 특성 상, 눈가림이 불가능하나, 눈가림이 중재결과에 영향을 미치지 않을 것으로 판단됨 | L | 눈가림 여부가 결과평가에 영향을 미치지 않을 것으로 판단됨 | L | 탈락자 없음 | L | 연구에서 사전에 정의해놓은 결과들을 정해진 방법대로 분석하여 확인이 가능함 | L | Financial Disclosure: None reported. Conflict of Interest: None reported
1666 | Kessler | 2003 | RCT | - | L | 적절한 무작위 배정순서 방법을 이용함(무작위화표) The 28 patients selected were randomized to standard treatment or standard treatment plus HBO according to a randomization table | U | 배정순서 은폐 방법에 대한 구체적 설명 없음 | L | 중재 특성 상, 눈가림이 불가능하나, 눈가림이 중재결과에 영향을 미치지 않을 것으로 판단됨 | L | 눈가림 여부가 결과평가에 영향을 미치지 않을 것으로 판단됨 | L | 중재군, 비교군에서의 탈락률이 10% 미만임 · 중재군 0%, 비교군 7.1% (1/14) 탈락율 | L | 연구에서 사전에 정의해놓은 결과들을 정해진 방법대로 분석하여 확인이 가능함 | U | CeeD의 연구비 지원을 밝혔으나, COI 언급은 없음
1652 | Faglia | 1996 | RCT | - | L | 적절한 무작위 배정순서 방법을 이용함(난수표) The randomization schedule adopted requires that a patient should be allocated to the treatment arm after hospital admission by consulting a table of random numbers at the hospital data elaboration center. | U | 배정순서 은폐 방법에 대한 구체적 설명 없음 | L | 중재 특성 상, 눈가림이 불가능하나, 눈가림이 중재결과에 영향을 미치지 않을 것으로 판단됨 | L | 눈가림 여부가 결과평가에 영향을 미치지 않을 것으로 판단됨 | L | 탈락자 없음 | L | 탈락자 없음 | U | COI 언급없음
1643 | Doctor N | 1992 | RCT | - | U | 무작위 배정방법에 대한 구체적 설명없음 | U | 배정순서 은폐 방법에 대한 구체적 설명 없음 | L | 중재 특성 상, 눈가림이 불가능하나, 눈가림이 중재결과에 영향을 미치지 않을 것으로 판단됨 | L | 눈가림 여부가 결과평가에 영향을 미치지 않을 것으로 판단됨 | U | 군간 매칭해서 제시했다고 되어 있으나, 시작 시 군별 n수 및 결측여부에 대한 언급 없음 | L | 연구에서 사전에 정의해놓은 결과들을 정해진 방법대로 분석하여 확인이 가능함 | U | COI 언급없음